# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| # СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| # условия реализации программы учебной дисциплины | 13 |
| # Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 15 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

# Реализация технологических процессов монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

1.1   Область применения

Программа учебной дисциплины является частью  программы профессиональной  подготовки по профессии  «Слесарь-сантехник»

1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной  профессиональной образовательной программы:

теоретическое обучение

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-  Транспортировать детали трубопроводов, санитарно-технические приборы и другие грузы;

- Использовать ручной инструмент, необходимый для выполнения подготовительных работ при монтаже санитарно-технических систем и оборудования;

-  Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ;

- Виды и назначение санитарно-технических систем и оборудования;

-  Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ;

-  Виды и назначение санитарно-технических систем и оборудования;

- Сортамент труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления;

-  Способы измерения диаметров труб, фитингов и арматуры, прокладочных материалов.

-  Соединять стальные трубы с помощью накидной гайки;

-  Комплектовать трубы в фасонные части стояков;

- Выполнять укрупнительную сборку узлов;

- Выполнять пригонку и сортировку оборудования и деталей на схеме  к реальному помещению;

-  Сверлить и пробивать отверстия в конструкциях;

-  Использовать ручной и механизированный инструмент для монтажа санитарно-технических систем и оборудования.

-  Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ;

-  Монтажные чертежи внутренних санитарно- технических систем и оборудования;

-  Назначение основных узлов санитарно-технических систем и оборудования;

-  Виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов;

-  Комплектность оборудования для монтажа санитарно-технических систем и оборудования.

-  Принцип действия, назначение и особенности ремонта санитарно-технических трубопроводных систем  отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков.

-  Способы сверления и пробивки отверстий;

-  Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ;

-  Назначение и правила применения ручных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно- технических систем и оборудования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- -    Правила строповки и перемещения грузов;

-  Назначение и правила применения ручных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования;

-   Виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов.

-   Требования охраны труда.

-  Назначение и правила применения механизированных инструментов при монтаже санитарно-технических систем и оборудования.

-  Правила обращения и транспортировки баллонов  с кислородом и ацетиленом.

-  Правила безопасной эксплуатации оборудования.

-  Правила монтажа и технической эксплуатации устанавливаемого оборудования.

-  Правила пользования средствами индивидуальной защиты.

-  Правила строповки и перемещения грузов.

-  Производственная  инструкция.

- Санитарные нормы и правила проведения работ.

-  Правила технической эксплуатации тепловых  энергоустановок.

-  Требование охраны  труда при эксплуатации теплопотребляющих установок  и тепловых сетей потребителей.

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины:

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя 30 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 114 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 114 |
| в том числе: |  |
| Практические работы | 46 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. |  |

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ РАБОТ

ПО МОНТАЖУ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ

# И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА»

| Наименование разделов и тем |  | Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, | Объем в часах | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Раздел №1 Монтаж систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  | 114 |  |
| Тема 1.1. Заготовительные работы по производству деталей и узлов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Понятие о монтажном проектировании. |  | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  |  | Централизованное производство деталей и узлов. Инструменты, станки и механизмы, используемые при изготовлении деталей и узлов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | 1 | 2 |
|  |  | Технология изготовления деталей, узлов систем водоснабжения и отопления, используя различные современные материалы различных материалов. | 1 |  |
|  |  | Технология изготовления деталей, узлов систем водоотведения, используя различные современные материалы различных материалов. | 1 |  |
|  |  | Технология изготовления деталей, узлов систем вентиляции и кондиционирования воздуха, используя различные современные материалы различных материалов. | 1 |  |
|  |  | Комплектация, маркировка и транспортировка деталей и узлов. Способы доставки заготовок на объект. | 1 |  |
|  |  | Основы монтажного проектирования | 1 |  |
|  |  | Практические занятия | 4 | 2 |
|  |  | Выполнение элементов монтажных чертежей санитарно-технических систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции | 2 | 2 |
|  |  | Расчет монтажных длин (заготовительных длин) трубопроводов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции используя различные материалы. Составление деталировочных ведомостей и спецификаций на трубные заготовки | 2 |  |
| Тема 1.2. Технология монтажа систем водоснабжения и водоотведения |  | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  |  | Последовательность выполнения технологии монтажа, трубопроводов системы водоснабжения здания-холодного и горячего водоснабжения, противопожарного водопровода | 1 | 2 |
|  |  | Выполнения монтажа: - водопроводных вводов, -водомерных узлов, -насосных установок, - водонагревателей водонапорных баков. | 1 |  |
|  |  | Технология монтажа систем внутреннего бытового водоотведения. | 1 |  |
|  |  | Технология монтажа систем внутренних водостоков | 1 |  |
|  |  | Технология монтажа санитарных приборов. Монтажное положение санитарных приборов Использование метода инсталляции | 1 |  |
|  |  | Выявление дефектов монтажа и способы их устранения, испытание узлов и деталей систем водоснабжения и водоотведения | 1 |  |
|  |  | Практические занятия | 12 |  |
|  |  | Вычерчивание плана санитарно-технической кабины с монтажным положением стояков водоснабжения и канализации | 2 | 2 |
|  |  | Составление замерочно-монтажного эскиза подводок и стояков. Расстановка креплений | 2 |  |
|  |  | Выполнение деталировочной ведомости для разрабатываемых систем | 2 |  |
|  |  | Составление лимитной ведомости для определения потребности материала на монтаж | 2 |  |
|  |  | Составление технологических карт на монтаж оборудования и трубопроводов систем водоснабжения | 2 |  |
|  |  | Составление технологических карт на монтаж оборудования и трубопроводов систем водоотведения | 2 |  |
| Тема 1.3. Технология монтажа систем отопления и тепловых сетей |  | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  |  | Монтажные положения отопительных приборов и трубопроводов при их скрытой и открытой прокладке | 2 | 2 |
|  |  | Технология монтажа систем отопления и способы доставки трубопроводов и оборудования на объект | 2 |  |
|  |  | Технология монтажа отопительных приборов. Современные виды отопительных приборов и способы их монтажа. | 2 |  |
|  |  | Выявление дефектов монтажа и способы их устранения, испытание узлов и деталей систем отопления | 2 |  |
|  |  | Практические занятия | 13 |  |
|  |  | Составление технологических карт на установку отопительных приборов | 2 | 2 |
|  |  | Пакетирование магистрали, определение номенклатуры и количества средств крепления трубопроводов системы отопления | 1 |  |
|  |  | Составление технологических карт на испытание систем отопления | 2 |  |
|  |  | Составление технологических карт на монтаж системы отопления | 2 |  |
|  |  | Составление технологических карт на монтаж абонентских узлов | 2 |  |
|  |  | Разработка монтажных чертежей стояков систем отопления | 2 |  |
| Тема 1.4 Технология монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  |  | Способы доставки воздуховодов и вентиляционного оборудования к месту монтажа. | 1 | 2 |
|  |  | Технология монтажа воздуховодов. | 1 |  |
|  |  | Технология монтажа вентиляционного оборудования. Виды нового оборудования, его монтаж | 1 |  |
|  |  | Технология монтажа систем кондиционирования воздуха. Опыт монтажа зарубежных фирм | 1 |  |
|  |  | Практические занятия | 6 |  |
|  |  | Разработка технологической карты на погрузо-разгрузочные работы | 1 | 2 |
|  |  | Составление технологических карт на монтаж воздуховодов систем вентиляции | 1 |  |
|  |  | Составление технологических карт на монтаж оборудования систем кондиционирования воздуха | 1 |  |
|  |  | Выполнение элементов монтажных чертежей систем вентиляции | 2 |  |
|  |  | Составление комплектовочных ведомостей. Разработка эскизов нетиповых деталей | 1 |  |
| Тема 1.5 Организация производства санитарно-технических работ |  | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  |  | Проведение входного контроля рабочей документации. | 1 | 2 |
|  |  | Безопасная организация строительной площадки | 1 |  |
|  |  | Правила приемки объекта под монтаж систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Подготовительные и вспомогательные работы | 1 |  |
|  |  | Выбор инструментов и приспособлений для рабочих бригад. | 1 |  |
|  |  | Основные правила организации производства санитарно-технических работ на объекте монтажа. | 1 |  |
|  |  | Календарное планирование. График движения рабочей силы | 1 |  |
|  |  | Мероприятия, обеспечивающие охрану окружающей среды и утилизацию отходов в соответствии со нормативной документацией | 1 |  |
|  |  | Организация работы бригады | 1 |  |
|  |  | Практические занятия | 4 |  |
|  |  | Изучение проектно-сметной документации на выполнение монтажа | 1 | 2 |
|  |  | Составление трудовых затрат на монтаж систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 1 |  |
|  |  | Составление ведомостей механизмов, инструментов и приспособлений для производства сантехнических работ | 1 |  |
|  |  | Построение календарных планов-графиков производства работ на монтаж санитарно-технических систем. Построение графика движения рабочих по объекту. График завоза материалов на объект | 1 |  |
| Тема 1.6 Охрана труда и техника безопасности при производстве монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | Содержание учебного материала |  | 5 |  |
|  | Меры безопасности при производстве заготовительных работ. |  | 1 | 2 |
|  | Нормативные требования по охране труда при выполнении работ по монтажу систем отопления |  | 1 |  |
|  | Нормативные требования по охране труда при выполнении работ по монтажу систем водоснабжения |  | 1 |  |
|  | Нормативные требования по охране труда при выполнении работ по монтажу систем водоотведения |  | 1 |  |
|  | Нормативные требования по охране труда при выполнении работ по монтажу систем вентиляции и кондиционированию воздуха. |  | 1 |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | Обеспечение трудовой дисциплины и культуры производства монтажа систем водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |  | 2 | 2 |
| Тема 1.7 Стандартизация и контроль качества при производстве монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | Содержание учебного материала |  | 5 |  |
|  | Стандартизация и контроль качества при выполнении заготовительных работ |  | 1 | 2 |
|  | Операционный и текущий контроль качества при выполнении работ по монтажу систем отопления |  | 1 |  |
|  | Операционный и текущий контроль качества при выполнении работ по монтажу систем водоснабжения |  | 1 |  |
|  | Операционный и текущий контроль качества при выполнении работ по монтажу систем водоотведения |  | 1 |  |
|  | Операционный и текущий контроль качества при выполнении работ по монтажу систем по монтажу систем вентиляции и кондиционированию воздуха. |  | 1 |  |
|  | Практические занятия |  | 2 | 2 |
|  | Оценка качества при выполнении работ по монтажу систем водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Заполнение актов испытаний, актов скрытых работ, технических заключений. |  | 2 |  |
| Тема 1.8. Плоскостная разметка | Содержание учебного материала |  | 3 | 2 |
|  | Разметка плоских поверхностей. |  | 1 |  |
|  | Построение геометрических фигур и замкнутых контуров; |  | 1 |  |
|  | Заточка инструмента, перенесение чертежа на заготовку. |  | 1 | 2 |
| Тема 1.9. Рубка металла | Содержание учебного материала |  | 6 |  |
|  | Рубка листового металла. Инструменты. Виды ударов. |  | 1 | 2 |
|  | Рубка на плите по разметочным рискам |  | 1 | 2 |
|  | Рубка по уровню губок тисков по разметки |  | 1 | 2 |
|  | Рубка прутка на плите по разметке |  | 1 | 2 |
|  | Рубка прутка по уровню губок тисков по разметке |  | 1 | 2 |
|  | Определение качества рубки |  | 1 | 2 |
| Тема 1.9. Правка и гибка металла | Содержание учебного материала |  | 6 |  |
|  | Правка листовой стали имеющей выпуклость |  | 1 | 2 |
|  | Правка полосовой стали изогнутой по ребру. |  | 1 | 2 |
|  | Правка круглого прутка на плите. |  | 1 | 2 |
|  | Гибка листового металла в тисках и на оправках |  | 1 | 2 |
|  | Гибка полосовой стали в тисках и на оправках. |  | 1 | 2 |
|  | Гибка проволоки и прутка. |  | 1 | 2 |
| Тема 1.10. Резка металла | Содержание учебного материала |  | 6 |  |
|  | Крепление полотна в рамке ножовки |  | 1 | 2 |
|  | Регулировка натяжения полотна |  | 1 | 2 |
|  | Резка металла ручной ножовкой |  | 1 | 2 |
|  | Резка листового металла ручными ножницами. |  | 1 | 2 |
|  | Резка труб квадратного сечения ножовкой |  | 1 | 2 |
|  | Изготовление совка хозяйственного |  | 1 | 2 |
| 1.11. Опиливание металла | Содержание учебного материала |  | 15 |  |
|  | Организация рабочего места. |  | 1 | 2 |
|  | Выбор инструмента. |  | 1 | 2 |
|  | Приёмы опиливания металла и их отработка. |  | 1 | 2 |
|  | Опиливание параллельных плоских поверхностей. |  | 1 | 2 |
|  | Приемы опиливания узких поверхностей. |  | 1 | 2 |
|  | Измерение поверхностей штангенциркулем ШЦ-1. |  | 1 | 2 |
|  | Опиливание открытых плоских поверхностей сопряжённых под углом 90. |  | 1 | 2 |
|  | Опиливание закрытых плоских поверхностей сопряжённых под углом 90. |  | 1 | 2 |
|  | Проверка угольником и угломером. |  | 1 | 2 |
|  | Приёмы балансировки напильника. |  | 1 | 2 |
|  | Опиливание прутка. |  | 1 | 2 |
|  | Опиливание цилиндрических поверхностей. |  | 1 | 2 |
|  | Опиливание криволинейных выпуклых и вогнутых поверхностей. |  | 1 | 2 |
|  | Опиливание сферических поверхностей. |  | 1 | 2 |
|  | Опиливание деталей различных профилей |  |  | 2 |
| Тема 1.12. Сверление отверстий | Содержание учебного материала |  | 3 |  |
|  | Управление сверлильным станком и его наладка. |  | 1 | 2 |
|  | Определение диаметра сверла штанген инструментом. |  | 1 | 2 |
|  | Сверление сквозных и глухих отверстий по разметке. |  | 1 | 2 |
| Тема 1.13. Нарезание резьбы | Содержание учебного материала |  | 5 |  |
|  | Инструмент для нарезания резьбы |  | 1 | 2 |
|  | Подбор диаметра сверла |  | 1 | 2 |
|  | Нарезание наружной резьбы М8; М10; |  | 1 | 2 |
|  | Нарезание внутренней резьбы М6; М8; М10; |  | 1 | 2 |
|  | Выполнение сквозных отверстий под шпильки. |  | 1 | 2 |
| Тема 1.14. Сварка и монтаж полимерного трубопровода | Содержание учебного материала |  | 26 |  |
|  | Основы процесса сварки пластмасс |  | 2 | 2 |
|  | Оборудование для сварки нагретым инструментом |  | 2 | 2 |
|  | Способы сварки пластмасс |  | 2 | 2 |
|  | Сварка нагретым инструментом |  | 2 | 2 |
|  | Стадии процесса для получения качественного изделия |  | 2 | 2 |
|  | Сварка нагретым газом |  | 2 | 2 |
|  | Сварка расплавом |  | 2 | 2 |
|  | Сварка трением |  | 2 | 2 |
|  | Ультразвуковая сварка |  | 2 | 2 |
|  | Сварка токами высокой частоты |  | 2 | 2 |
|  | Сварка излучением. Лазерная сварка. Ядерная сварка |  | 2 | 2 |
|  | Сварка пластмасс с помощью растворителей |  | 2 | 2 |
|  | Химическая сварка |  | 2 | 2 |
|  | Практические работы |  | 5 | 2 |
|  | Сварка ПП труб нагретым инструментом |  | 5 | 2 |
| Тема 1.15. Монтаж металлопластиковых труб | Содержание учебного материала |  | 3 |  |
|  | Виды металлопластиковых трубопроводов и их соединения |  | 1 | 2 |
|  | Подготовка и монтаж трубопроводов |  | 1 | 2 |
|  | Контроль качества работ |  | 1 | 2 |
| Самостоятельная работа обучающихся – Выполнение поиска в различных источниках для получения соответствующей информации специального и общего характера, технических условий и инструкций по использованию новых технологий, помогающих в работе; технологий доступных и простых в применении. (согласно техническому описанию компетенции «Сантехника и отопление» WorldSkills). |  |  | 10 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. условия реализации  учебной программы    «Реализация технологических процессов мотнажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»

# 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Кабинет «Технология слесарных работ» рабочее место преподавателя и рабочие места по количеству обучающихся; комплекты учебно-методической, справочной, нормативной, технической документации.

| - Аккумуляторная дрель-шуруповерт "Bosch" | - 2 |
| --- | --- |
| - Набор инструмента слесаря-сантехника "НСС-2" | - 13 |
| - Набор метчиков и плашек | - 13 |
| - Сварочный аппарат для полипропиленовых труб | - 2 |
| - Слесарные стационарные тиски | - 13 |
| - Труба полипропиленовая диам. 20 | - 60м. |
| - Труба полипропиленовая диам. 25 | - 60м. |
| - Труба полипропиленовая диам. 32 | - 25м. |
| - Труба полипропиленовая диам. 40 | - 15м. |
| - Труба полипропиленовая диам. 50 | - 15м. |
| - Труба полипропиленовая диам. 63 | - 15м. |
| - Труборез | - 3 |
| - Верстак слесарный ВС-1/1.0 | - 13 |
| - Табурет к верстаку | - 13 |
| - Настольный сверлильный станок VISPROM B-1313В/230 | - 1 |
| - Набор трубных клуппов | - 13 |
| - Станок точильно-шлифовальный BKL-2000 | - 1 |
| - Проектор Optoma X341 | - 1 |
| - Ноутбук Lenovo G7080 | - 1 |
| - Стол письменный МФ "Альтерна",Серия "Лицей" | - 1 |
| - Стелаж МФ "Альтерна"Серия "Референт" | - 1 |
| - Стул «ИЗО» | - 1 |
| - Доска магнитно- меловая | - 1 |
| - Экран настенный | - 1 |
| - Шкаф д/одежды ШМ "МК ГРУПП" | - 6/2 |

# 3.2. Информационное обеспечение учебной дисциплины.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы,

Интернет-ресурсов.

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1 Печатные издания

Основные источники:

- Павлинова, И. И. Водоснабжение и водоотведение : учебник и практикум для СПО / И. И. Павлинова, В. И. Баженов, И. Г. Губий. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 380 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00813-5..

- Феофанов, Ю. А. Инженерные сети: современные трубы и изделия для ремонта и строительства : учебное пособие для СПО / Ю. А. Феофанов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 157 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04929-9. Варфоломеев, Ю.М. Санитарно-техническое оборудование зданий / Ю.М.Варфоломеев, В.А. Орлов – М.: ИНФРА-М, 2018. – 249 с. – (Среднее профессиональное образование).

- Краснов, В.И. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха : учеб. пособие / В.И. Краснов. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 224 с. – (Среднее профессиональное образование).

- Кокорин, О.Я. Системы и оборудование для создания микроклимата помещений : учебник / О.Я. Кокорин. – 2-е изд., испр. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 218 с. – (Среднее профессиональное образование).

- Орлов, К.С. Изготовление санитарно-технических, вентиляционных систем и технологических трубопроводов : учебник / К.С. Орлов. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 270 с. – (Среднее профессиональное образование).

- Орлов, К.С. Материалы и изделия для санитарно-технических устройств и систем обеспечения микроклимата : учебник / К.С. Орлов. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 183 с. – (Среднее профессиональное образование).

- Сокова, Д.С. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ : учебник / С.Д. Сокова. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 208 с. – (Среднее профессиональное образование).

- Сомов, М.А. Водоснабжение: Учебник /М.А. Сомов, Л.А. Квитка – М.: ИНФРА-М, 2017. – 287 с. – (Среднее профессиональное образование).

Дополнительные источники:

- Фокин, С.В. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: устройство, монтаж и эксплуатация: Учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько – М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014.  368 с.

Нормативно-техническая литература:

- ГОСТ 22270-76. (СТ СЭВ 2145-80) Оборудование для кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления. Термины и определения. -М.: Издательство стандартов, 1993, - 68 с.

- ГОСТ 25151-82 Водоснабжение. Термины и определения. -М.: Издательство стандартов, 1983, - 6 с.

- СП 30.13330.2016. СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий. - М. : ФАУ «ФЦС», 2012. - 60 с.

- СП 60.13330.2012. СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование. - М.: Минрегион России, 2012. – 62 с.

- СП 10.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности. - М.: ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2009. . – 13 с.

- СП 31.13330.2016. СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. - М. : ФАУ «ФЦС», 2012. - 135 с.

- СП 32.13330.2012. СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения. - М. : ФАУ «ФЦС», 2012. - 87 с.

- СП 61.13330.2012. СНиП 41-03-2003. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. - М. : ФАУ «ФЦС», 2012. - 52 с.

- СП 73.13330.2012. СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы зданий. - М.: Минрегион России, 2012. – 55 с.

- СП 124.13330.2012.  СНиП 41-02-2003. Тепловые сети. - М. : ФАУ «ФЦС», 2012. - 78 с.

- СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. – М.:ЦИТП Госстроя СССР, 1990. – 48 с.

Отечественные журналы:

- Водоснабжение и санитарная техника

- Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение и строительная теплофизика (АВОК)

- Сантехника Oтопление Кондиционирование

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- Павлинова, И. И. Водоснабжение и водоотведение : учебник и практикум для СПО / И. И. Павлинова, В. И. Баженов, И. Г. Губий. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 380 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00813-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1834A2F4-C94C-4D28-BFC2-4B2E11982AC0.

- Феофанов, Ю. А. Инженерные сети: современные трубы и изделия для ремонта и строительства : учебное пособие для СПО / Ю. А. Феофанов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 157 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04929-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/0417E265-13F8-45CC-B84B-8E196E7605E0.

- www.best-stroy.ru/gost

# 4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе  тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Уметь: Соединять стальные трубы с помощью накидной гайки. Комплектовать трубы и фасонные части стояков. Выполнять укрупнительную сборку узлов. Выполнять пригонку и сортировку оборудования и деталей на схеме к реальному помещению. Сверлить и пробивать отверстия в конструкциях. Использовать ручной и механизированный инструмент для монтажа санитарно-технических систем и оборудования. Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ. Монтажные чертежи внутренних санитарно-технических систем и оборудования. Назначение основных узлов санитарно- технических систем и оборудования. Виды основных деталей санитарно- технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов. Комплектность оборудования для монтажа санитарно-технических систем и оборудования. Принцип действия, назначение и особенности ремонта санитарно-технических трубопроводных систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков. Способы сверления и пробивки е. Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ. Назначение и правила применения ручных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования. | устный опрос; выполнение практических работ. |
| знать - Правила строповки и перемещения грузов. Назначение и правила применения ручных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования. Виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов. Требования охраны труда Назначение и правила применения механизированных инструментов при монтаже санитарно-технических систем и оборудования. Правила обращения и транспортировки баллонов с кислородом и ацетиленом. Правила безопасной эксплуатации оборудования. Правила монтажа и технической эксплуатации устанавливаемого оборудования. Правила пользования средствами индивидуальной защиты. Правила строповки и перемещения грузов. Производственная инструкция. Санитарные нормы и правила проведения работ. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Требования охраны труда при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. | устный опрос; -письменный опрос (тестирование, работа по карточкам, разбор ситуаций, вопросы для самоконтроля, письменные ответы на вопросы). |