СОДЕРЖАНИЕ

|  | с. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ дисциплины 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - 3. условия реализации программы учебной дисциплины - 4. Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 4 – 5 6 – 9 10 11 |

1. паспорт  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Организация и технология проверки электрооборудования»

Нормативно-правовая основа федерального уровня для разработки программы:

- ФЗ от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

- ГП РФ "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением  Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р;

- Профессиональный стандарт «Слесарь-электрик» (утв. Приказом  Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.09.2014 № 646н);

- ЕТКС по профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования» - 2 разряд.

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа   учебной  дисциплины  «Организация и технология проверки электрооборудования»    является частью  программы профессиональной подготовки  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  программы профессиональной подготовки: учебная дисциплина «Организация и технология проверки электрооборудования»  входит в  общепрофессиональный цикл рабочей программы профессиональной подготовки по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- Приборы электрические бытовые: плиты, утюги и т.п. - разборка и ремонт сборка.

- Электродвигатели и генераторы – частичная разборка, очистка и продувка сжатым воздухом, смазывание, замена щеток.

- Контактеры, реле, контроллеры, командоаппараты – проверка и подтяжка креплений, зачистка и опиловка контактов, их замена и смазывание, замена дугогасящих устройств.

В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- Основные виды электротехнических материалов, их свойства и назначение.

- Приёмы и способы замены, сращивания и пайки проводов низкого напряжения.

1.4. Количество часов на освоение  рабочей программы дисциплины: 24.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 24 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 24 |

3.2 Тематический  план и содержание  учебной дисциплины: «Организация и технология проверки электрооборудования»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся. | Объем в часах | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 1. Общие сведения по организации пусконаладочных работ Измерение переходного сопротивления защитного заземления | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | Назначение и организация пусконаладочных работ. Назначение пусконаладочных работ, организация пусконаладочных работ на различных предприятиях. | 1 | 2 |
|  | Условия проведения и основные этапы пусконаладочных работ. Условия проведения, основные этапы, содержание деятельности на каждом этапе, документация. | 1 |  |
|  | Типовые испытания в соответствии с действующими стандартами. Проверка, испытание и наладка электрооборудования: назначение и требования, предъявляемые к ним. Типовые испытания в соответствии с действующими стандартами. | 1 |  |
|  | Приемосдаточные испытания. Приёмосдаточные испытания в соответствии с правилами технической эксплуатации и отдельными нормативными документами. | 1 | 2 |
|  | Общие сведения о стандартизации и метрологическом обеспечении пусконаладочных работ. Общие сведения о стандартизации и метрологическом обеспечении пусконаладочных работ. Задачи метрологических служб организаций. | 1 | 2 |
|  | Составление таблиц по проведению испытаний. Составление таблиц по проведению испытаний электрооборудования различных типов. | 1 | 2 |
| Тема 2. Контроль параметров работы электрооборудования при наладке. | Содержание учебного материала | 5 |  |
|  | Порядок проведения испытаний при наладке оборудования. Порядок проведения испытаний при наладке оборудования. Заполнение документации. | 1 | 2 |
|  | Измерение переходного сопротивления защитного заземления. Измерение переходного сопротивления защитного заземления: назначение, методы, оборудование, схемы включения приборов. Проверка временных характеристик электрооборудования: назначение, методы, оборудование, схемы включения приборов, заполнение документаций. | 1 |  |
|  | Измерение тока, напряжения, мощности в электрических цепях. Измерение тока, напряжения, мощности в электрических цепях: назначение, методы, оборудование, схемы включения приборов, заполнение документации. | 1 |  |
|  | Измерение частоты, индуктивности, емкости в электрических цепях. Измерение частоты, индуктивности, емкости в электрических цепях: назначение, методы, оборудование, схемы включения приборов, заполнение документации. | 1 |  |
|  | Составление технологической карты и различные виды работ по измерениям электрических величин. Составление технологической карты на различные виды работ по измерениям электрических величин. | 1 |  |
| Тема 3.Технологии проверки исправности электрооборудования и электрических цепей. | Проверка состояния механической части электрооборудования. Подготовка электрооборудования к включению в работу: осмотр и паспортизация. Измерение и испытания, определяющие состояние изоляции токоведущих частей электрооборудования. | 1 |  |
|  | Составление технологической карты по испытаниям осветительных электроустановок. Технология проверки, наладки и испытания осветительных электроустановок. Составление технологической карты на различные виды работ по проверке, наладке и испытанию электрооборудования. |  |  |
|  | Проверка состояния магнитной системы электрооборудования. Проверка состояния механической части электрооборудования. Проверка состояния магнитной системы электрооборудования. Измерения и испытания, определяющие состояние токоведущих частей и контактных соединений электрооборудования. | 1 | 2 |
|  | Составление технологической карты по испытаниям электрических аппаратов. Технология проверки, наладки и испытания электрических аппаратов. Составление технологической карты по испытаниям электрических аппаратов. | 1 |  |
|  | Испытания электрических двигателей. Технология проверки, наладки и испытания электрических двигателей. Испытания электрических двигателей. | 1 |  |
|  | Составление технологической карты по испытаниям кабельных линий. Технология проверки и испытания заземляющих устройств. Технология проверки и испытания электрических сетей и кабельных линий. Составление технологической карты по испытаниям кабельных линий. | 1 |  |
|  | Испытания маломощных трансформаторов. Проверка схем электрических соединений. Проверка схем электрических соединений. Технология проверки, наладки и испытания маломощных трансформаторов. Испытания маломощных трансформаторов. | 1 |  |
| Тема 4. Ремонт электрооборудования промышленных предприятий. | Ремонт осветительных установок, последовательность операций, ТБ. Требования безопасности при монтаже и ремонте элементов осветительных электроустановок и электропроводок. Ремонт осветительных установок. Объём ремонта по видам оборудования. Приёмы выполнения ремонтных работ. Приёмы диагностики и устранения обнаруженных дефектов. | 1 |  |
|  | Ремонт пускорегулирующей аппаратуры. Осмотр пускорегулирующей аппаратуры перед монтажом. Технология монтажа пускорегулирующей аппаратуры. Ремонт пускорегулирующей аппаратуры. Виды и причины повреждений пускорегулирующей аппаратуры. Основные технологические операции при ремонте пускорегулирующей аппаратуры. Ремонт и регулирование контактов и механических деталей контактов. Последовательность операций при ремонте магнитных пускателей. Проверка и регулировка отремонтированных контакторов и магнитных пускателей. Инструменты, приспособления и оборудование, необходимые при ремонте и монтаже пускорегулирующей аппаратуры. Организация рабочего места и требования безопасности при ремонте и монтаже пускорегулирующей аппаратуры. | 1 | 2 |
|  | Ремонт электрических машин. Основные неисправности электрических машин, их причины, выявление. Устранение неисправностей механической и электрической части электрических машин. | 1 |  |
|  | Ремонт кабельных линий. Определение мест повреждений в кабельных линиях. Методы определения повреждений. Текущий и капитальный ремонт кабельных линий. | 1 |  |
|  | Ремонт воздушных линий. Текущий и капитальный ремонт воздушных линий до и выше 1000В, обнаружение неисправностей, технология выполнения ремонта ВЛ. | 1 |  |
|  | Зачёт по дисциплине «Организация и технология проверки электрооборудования» | 1 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

4. условия реализации учебной программы «Организация и технология проверки электрооборудования»

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Кабинет «Организация и технология проверки электрооборудования» оснащенный оборудованием: рабочее место преподавателя и рабочие места по количеству обучающихся; комплекты учебно-методической, справочной, нормативной, технической документации.

Оборудование учебного кабинета:

- компьютерное автоматизированное рабочее место;

- набор электромонтажного  инструмента;  набор электроинструмента;  электроизмерительные приборы;

- стенд для сборки электрических схем освещения, стенд испытательный с напряжениями на зажимах 12, 36,220 В;

- низковольтовое электротехническое оборудование, пускорегулирующая аппаратура;

- натуральные образцы: монтажные провода и кабели, открытая электропроводка плоскими проводами, проводка на изоляторах; светильники и источники света.

Учебные комплексные стенды:

- Сборки схем и проверки электрических цепей постоянного тока;

- Сборки схем и проверки электрических цепей переменного тока;

- Сборки схем и проверки трансформаторного напряжения;

- Сборки схем и проверки работы электропривода;

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- проектор.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Бутырин П.А. Электротехника. – М.ИРПО:  Издательский центр «Академия» 2016. – 270с.

- Ильинский Н.Ф., Москаленко В.В. Электропривод: энерго- и ресурсосбережение. – М.ИРПО: Издательский центр «Академия». 2014. -208с.

- Котеленец Н.Ф. Акимов Н.А., Антонов М.В. Испытания, эксплуатация и ремонт электрических машин: учебник. – М. ИРПО: Издательский центр «Академия. 2014.-384с.

- Соколова Е.М.  Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепромышленные механизмы и бытовая техника. – М.ИРПО: Издательский центр «Академия», 2014. -224с.

Дополнительные источники:

- Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: Учеб.пособие. – М.ИРПО: Издательский центр «Академия» - 4-е изд., стер., 2015.-320с.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.  Министерство энергетики Российской Федерации.  Утв. Приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003.

5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Организация и  ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»

| Учебная дисциплина | Показатели освоения компетенции | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация и технология проверки электрооборудования | Характеристика работ: Очистка и продувка сжатым воздухом электрооборудования с частичной разборкой, промывкой и протиркой деталей. Должен знать: Основные виды электротехнических материалов, их свойства и назначение. Примеры работ: Приборы электрические бытовые: плиты, утюги и т.п. - разборка, ремонт и сборка. Электродвигатели и генераторы – частичная разборка, очистка и продувка сжатым воздухом, смазывание, замена щеток. | ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования. ГОСТ 12.2.007.0-75 Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. ГОСТ 15543.1 -89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стйкости к климатическим внешним воздействующим факторам. | Экспертный текущий контроль в форме: фронтального устного опроса, индивидуального устного опроса, тестового контроля знаний, наблюдения за выполнением практических работ Экспертная оценка защиты практических работ. . |

# 3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Наличие учебного кабинета «Организация и технология проверки электрооборудования».

Оборудование учебного кабинета «Организация и технология проверки электрооборудования»:

- экран демонстрационный;

- доска информационная;

- рабочее место преподавателя;

- рабочее место обучающегося – по количеству обучающихся;

- комплект плакатов по черчению;

- комплекты чертежных фигур по темам.

Технические средства обучения:

- ноутбук;

- проектор мультимедийный.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Вышнепольский И.С. «Техническое черчение», Москва, 2007г.

2. Бродский А.М. Черчение (металлообработка): учебник. - 6-е изд., стер.- М.: Изд. Центр «Академия», 2008. - 400с.

Дополнительные источники:

1.  Бахнов Ю.Н. «Сборник заданий по техническому черчению», Москва, 2009г.

2.Васильева Л.С. Черчение (металлообработка): Практикум: учеб. пособие. - 2-е изд., стер.- М.: Изд. Центр «Академия», 2009.- 160с.

3. Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей: учеб. пособие.- 2-е изд., стер. – М.: Изд. Центр «Академия», 2009.- 80с.

4. Электронный ресурс: http://fcior.edu.ru/

# 4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе выполнения заданий на занятиях теоретического обучения.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Основные показатели результата |
| --- | --- |
| Знания |  |
| Основные виды электротехнических материалов, их свойства и назначение | Знакомство с основными видами электротехнических материалов, их свойства и назначение |
| Приёмы и способы замены, сращивания и пайки проводов низкого напряжения | Объяснение приёмов и способов замены, сращивания и пайки проводов низкого напряжения |
| Умения |  |
| Разборка, ремонт и сборка приборов электрических бытовых: плит, утюгов и т.д. | ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования. ГОСТ 12.2.007.0-75 Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. ГОСТ 15543.1 -89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стйкости к климатическим внешним воздействующим факторам. |
| Частичная разборка, очистка и продувка сжатым воздухом, смазывание, замена щеток в электродвигателях и генераторах. | ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования. ГОСТ 12.2.007.0-75 Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. ГОСТ 15543.1 -89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стйкости к климатическим внешним воздействующим факторам. |
| Проверка и подтяжка креплений, зачистка и опиловка контактов, их замена и смазывание, замена дугогасящих устройств контактеров, реле, контроллеров, командоаппаратов | ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования. ГОСТ 12.2.007.0-75 Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. ГОСТ 15543.1 -89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стйкости к климатическим внешним воздействующим факторам. |