Составитель:                     Ряков П.Е.,

преподаватель высшей  кв. категории  ГБПОУ  СО «УрГЗК»

.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины   «Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ» для обучающихся по программе профессиональной подготовки  составлена  с учётом требований профессионального стандарта «Слесарь-электрик» (утв. Приказом  Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.09.2014 № 646н), ЕТКС по профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования» - 2 разряд.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины   «Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ» для  обучающихся  по программе профессиональной подготовки по  профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

Сост. Ряков П.Е. - Невьянск. ГБПОУ  СО «УрГЗК»

Материалы рабочей  программы учебной  дисциплины  «Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ» для  обучающихся  по программе профессиональной подготовки по  профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования» составлены с учетом возможностей методического, информационного, технологического обеспечения образовательной деятельности   ГБПОУ   СО «УрГЗК» в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа».

©Ряков П.Е., 2019

© ГБПОУ   СО «УрГЗК»

СОДЕРЖАНИЕ

|  | с. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ дисциплины 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - 3. условия реализации программы учебной дисциплины - 4. Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 4 – 5 6 – 9 10 11 |

1. паспорт  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ»

Нормативно-правовая основа федерального уровня для разработки программы:

- ФЗ от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

- ГП РФ "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением  Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р;

- Профессиональный стандарт «Слесарь-электрик» (утв. Приказом  Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.09.2014 № 646н);

- ЕТКС по профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования» - 2 разряд.

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа   учебной  дисциплины  «Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ»    является частью  программы профессиональной подготовки  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  программы профессиональной подготовки: учебная дисциплина «Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ»  входит в  общепрофессиональный цикл рабочей программы профессиональной подготовки по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- Иллюминация – установка.

- Конструкции из стали  и других металлов под электроприборы – изготовление и установка.

- Трансформаторы сварочные -  разборка, несложный ремонт, сборка, установка клеммного щитка.

- Щитки и коробки распределительные – смена и установка предохранителей и рубильников.

- Щиты силовой и осветительной сети с простой схемой ( до восьми групп) – изготовление и установка.

В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- Устройство и принцип работы электродвигателей, генераторов, трансформаторов, коммутационной и пускорегулирующей  аппаратуры, аккумуляторов и электроприборов.

- Основные виды электротехнических материалов, их свойства и назначение.

1.4. Количество часов на освоение  рабочей программы дисциплины: 30.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 30 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 30 |

3.2 Тематический  план и содержание  учебной дисциплины «Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся | Объем в часах | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 1.1. Технология слесарно-сборочных работ | Содержание учебного материала | 3 |  |
|  | Особенности выполнения слесарных работ. Виды соединения деталей. Дефекты при выполнении слесарных операций, способы их предупреждения и устранения. Техническая документация при выполнении слесарных операций. Разъёмные и неразъёмные соединения. Достоинства и недостатки различных соединений, области их применения. | 1 | 2 |
|  | Оборудование, инструмент, приспособления, применяемые при выполнении слесарных операций. | 1 |  |
|  | Требования безопасности при выполнении слесарных работ. Требования безопасности при выполнении слесарных работ, организация рабочего места. | 1 |  |
| Тема 1.2. Технология электромонтажных работ. | Содержание учебного материала | 27 |  |
|  | Электромонтажные материалы: провода, шины, кабели, применение и конструкция. Электромонтажные материалы: провода, шины, кабели, область их применения и конструкция, основные характеристики, марки проводниковых материалов. | 1 | 2 |
|  | Способы соединения жил проводов и кабелей. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей. Способы соединения жил проводов и кабелей: болтовое, пайка, сварка, оппрессовка, скрутка. Назначение, область применения, приёмы выполнения. Правила разделки проводов и кабелей. | 1 |  |
|  | Вспомогательные электромонтажные работы: разметочные, пробивные, крепежные. Последовательность выполнения работ. Монтаж электропроводок. Назначение электропроводок. Правила выполнения вводов в арматуру и электрооборудование. Монтаж арматуры. Особенности монтажа во взрывоопасных помещениях. | 1 |  |
|  | Правила и способы монтажа электропроводок. Виды электропроводок и способы из прокладки. Монтаж открытой электропроводки. Монтаж скрытой электропроводки. | 1 |  |
|  | Заземлители. Заземляющие проводники, назначение, условия заземления. Монтаж заземления и зануления. Назначение заземлений. Защитное и рабочее заземление, области их применения. Естественные и искусственные заземлители. Заземляющие проводники. Инструменты и приспособления. Способы крепления заземляющих проводников. | 1 |  |
|  | Излучение особенностей и устройства электроустановочных изделий. Изучение особенностей и устройства электроустановочных изделий (розеток, выключателей, переключателей), принципа их работы. | 1 |  |
|  | Определение дефектов при выполнении соединений проводов различными способами. Составление технологической карты на различные виды электромонтажных работ, выявление причин появления дефектов. |  |  |
|  | Технология демонтажа электрооборудования. Технология демонтажа электрооборудования, основные правила демонтажа и особенности в зависимости от вида электроустановки. | 1 | 2 |
|  | Применение при монтаже современных и передовых технологий. Монтаж электрооборудования общественных и жилых зданий с использованием современных и передовых технологий, автоматических устройств. | 1 |  |
|  | Устройство осветительных установок. Технология монтажа сетей освещения. Устройство осветительных установок. Основные элементы осветительных установок: электропроводки, коммутационные и защитные аппараты, светильники и другие приёмники электроэнергии. Типы, технические характеристики элементов осветительных электроустановок. | 1 |  |
|  | Кабельные линии, устройство, виды, особенности. Кабельные и воздушные линии. Характеристика и основные технические данные, конструктивные элементы силовых и контрольных кабелей. Элементы их конструкции. Конструкции концевых заделок и соединительных муфт, области их применения. Методы оконцевания кабелей, их преимущества и недостатки. | 1 |  |
|  | Воздушные линии, устройство, виды, особенности. Назначение и устройство воздушных линий электропередачи напряжением до 1000В. Требования к воздушным линиям электропередачи. Сведения об опорах и закреплении их в грунте. Провода и тросы. Линейные изоляторы и арматура. Грозозащита и заземление. Особенности устройства воздушных линий напряжением выше 1000В. | 1 |  |
|  | Технология прокладки кабельных линий. Технология прокладки кабельных линий. Определение мест повреждений в кабельных линиях. Текущий и капитальный ремонт кабельных линий. Инструменты, приспособления, оборудование, приборы, необходимые при монтаже и ремонте кабельных и воздушных линий. Требования безопасности при монтаже и ремонте кабельных линий. | 1 |  |
|  | Технология монтажа воздушных линий. Технология монтажа воздушных линий. Монтаж ВЛ напряжением до 1000В и выше 1000В. Методы определения повреждений. Текущий и капитальный ремонт воздушных линий. Технология ремонта воздушных линий. Правила производства работ в местах расположения электрических систем напряжением свыше 1000В. Инструменты, приспособления, оборудование, приборы, необходимые при монтаже и ремонте воздушных линий. Требования безопасности при монтаже и ремонте воздушных линий. |  |  |
|  | Технология монтажа электроизмерительных приборов. Технология монтажа электроизмерительных приборов. Инструменты, приспособления, необходимые при монтаже электроизмерительных приборов. Организация рабочего места и требования безопасности при монтаже электроизмерительных приборов. Подключение электроизмерительных приборов. | 1 | 2 |
|  | Устройство и принцип работы силового трансформатора. Устройство и принцип работы силового трансформатора, его назначение, применение, классификация, режим работы. | 1 |  |
|  | Технология монтажа трансформаторов различных типов. Технология монтажа трансформаторов различных типов, комплектных трансформаторных подстанций. Правила установки силового трансформатора, номинальный режим работы трансформатора. Параллельная работа силовых трансформаторов. Условия параллельной работы трансформаторов. Осмотр трансформатора. | 1 |  |
|  | Монтаж пускорегулирующей аппаратуры. Проверка пускорегулирующей аппаратуры перед монтажом. Технология монтажа пускорегулирующей аппаратуры. Ремонт пускорегулирующей аппаратуры. Виды и причины повреждений пускорегулирующей аппаратуры. Основные технологические операции при ремонте пускорегулирующей аппаратуры. Ремонт и регулирование контактов и механических деталей контактов. Последовательность операций при ремонте магнитных пускателей. Проверка и регулировка отремонтированных контакторов и магнитных пускателей. Инструменты, приспособления и оборудование, необходимые при ремонте и монтаже пускорегулирующей аппаратуры. Организация рабочего места и требования безопасности при ремонте и монтаже пускорегулирующей аппаратуры. | 1 |  |
|  | Устройство и принцип работы электрических машин постоянного тока. Классификация и назначение электрических машин, области применения. Устройство и принцип работы электрических машин постоянного тока, основные части. | 1 |  |
|  | Устройство и принцип работы электрических машин переменного тока. Устройство и принцип работы электрических машин переменного тока, достоинства и недостатки, рабочие характеристики, пусковые характеристики. | 1 | 2 |
|  | Технология монтажа электрических машин различных типов. Монтаж электрических машин. Технологическая и конструкторская документация. Инструменты, приспособления и оборудование, необходимые при ремонте и монтаже электрических машин. Организация рабочего места и требования безопасности при ремонте и монтаже электрических машин. | 1 |  |
|  | Устройство трансформаторных подстанций, основное оборудование. Устройство трансформаторных подстанций. Классификация подстанций по назначению и положений в схемах внутрипромышленного и коммунально-бытового электроснабжения. Шинные устройства подстанций, их назначение и состав. Виды и размеры плоских шин. Конструкция. Характеристики и марки опорных и проходных изоляторов. Назначение, краткая характеристика, устройство основных аппаратов подстанций: разъединителей, выключателей нагрузки, масляных выключателей, приводов к разъединителям и выключателям. Распределительные устройства, их назначение и классификация, устройство. Основные неисправности электрооборудования подстанций и возможные причины их возникновения. Способы и методы их обнаружения и устранения. | 1 |  |
|  | Технология сборки электрических схем различных типов. Технология сборки электрических схем различных типов. Сборка схем освещения: управления люминесцентными лампами, включения ламп накаливания. Сборка схем управления электроприводом. Контроль качества сборки схем. Оборудование, инструменты, приспособления, необходимые для сборки схем. Особенности сборки схем современного электрооборудования. | 1 |  |
|  | Чтение и составление эл. схем электрооборудования промышленных предприятий. Чтение электрических схем агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных предприятий различной сложности. Составление несложных электрических схем управления электроприводом промышленного оборудования. | 1 |  |
|  | Схемы включения, неисправности электрооборудования предприятий, их причины, обнаружение и устранение. Назначение, устройство, область применения, характеристики электрооборудования промышленных предприятий: металлообрабатывающих станков, грузоподъёмных устройств, электротермического, электросварочного, торгово-технологического оборудования промышленных предприятий. | 1 |  |
|  | Алгоритм поиска неисправностей по электрической схеме. Диагностика неисправностей электрооборудования промышленных предприятий. Алгоритм поиска неисправностей по электрической схеме. Инструменты, приспособления и приборы, применяемые для контроля работы электрооборудования и его диагностике. Ремонт электрооборудования промышленных предприятий: виды ремонта, типовой объём работ по видам ремонта, сроки проведения, основные операции и технологии. Инструменты, приспособления и приборы, применяемые для контроля работы электрооборудования, его диагностики и ремонта. | 1 |  |
|  | Зачёт по дисциплине «основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ. | 1 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

4. условия реализации программы    «Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ»

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Кабинет «Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ» оснащенный оборудованием: рабочее место преподавателя и рабочие места по количеству обучающихся; комплекты учебно-методической, справочной, нормативной, технической документации.

Оборудование учебного кабинета:

- компьютерное автоматизированное рабочее место;

- набор электромонтажного  инструмента;  набор электроинструмента;  электроизмерительные приборы;

- стенд для сборки электрических схем освещения, стенд испытательный с напряжениями на зажимах 12, 36,220 В;

- низковольтовое электротехническое оборудование, пускорегулирующая аппаратура;

- натуральные образцы: монтажные провода и кабели, открытая электропроводка плоскими проводами, проводка на изоляторах; светильники и источники света.

Учебные комплексные стенды:

- Сборки схем и проверки электрических цепей постоянного тока;

- Сборки схем и проверки электрических цепей переменного тока;

- Сборки схем и проверки трансформаторного напряжения;

- Сборки схем и проверки работы электропривода;

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- проектор.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Бутырин П.А. Электротехника. – М.ИРПО:  Издательский центр «Академия» 2016. – 270с.

- Ильинский Н.Ф., Москаленко В.В. Электропривод: энерго- и ресурсосбережение. – М.ИРПО: Издательский центр «Академия». 2014. -208с.

- Котеленец Н.Ф. Акимов Н.А., Антонов М.В. Испытания, эксплуатация и ремонт электрических машин: учебник. – М. ИРПО: Издательский центр «Академия. 2014.-384с.

- Соколова Е.М.  Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепромышленные механизмы и бытовая техника. – М.ИРПО: Издательский центр «Академия», 2014. -224с.

Дополнительные источники:

- Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: Учеб.пособие. – М.ИРПО: Издательский центр «Академия» - 4-е изд., стер., 2015.-320с.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.  Министерство энергетики Российской Федерации.  Утв. Приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003.

# 4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе выполнения заданий на занятиях теоретического обучения.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Основные показатели результата |
| --- | --- |
| Знания |  |
| Устройство и принцип работы электродвигателей, генераторов, трансформаторов, коммутационной и пускорегулирующей аппаратуры, аккумуляторов и электроприборов | Объяснение устройства и принципа работы электродвигателей, генераторов, трансформаторов, коммутационной и пускорегулирующей аппаратуры, аккумуляторов и электроприборов |
| Основные виды электротехнических материалов, их свойства и назначение | Знакомство с основными видами электротехнических материалов, их свойства и назначение |
| Умения |  |
| Установка иллюминации | ГОСТ 21.607 – 82 Электрическое освещение территории промышленных предприятий. Рабочие чертежи. ГОСТ 21.608-84 Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи. ГОСТ 30331.10-2001 Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства и защитные проводники. |
| Изготовление и установка конструкций из стали и других металлов под электроприборы | ГОСТ 21.607 – 82 Электрическое освещение территории промышленных предприятий. Рабочие чертежи. ГОСТ 21.608-84 Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи. ГОСТ 30331.10-2001 Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства и защитные проводники. |
| Разборка, несложный ремонт, сборка, установка клеммного щитка, трансформатора сварочного. | ГОСТ 21.607 – 82 Электрическое освещение территории промышленных предприятий. Рабочие чертежи. ГОСТ 21.608-84 Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи. ГОСТ 30331.10-2001 Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства и защитные проводники. |
| Смена и установка предохранителей и рубильников распределительных щитков и коробок. | ГОСТ 21.607 – 82 Электрическое освещение территории промышленных предприятий. Рабочие чертежи. ГОСТ 21.608-84 Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи. ГОСТ 30331.10-2001 Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства и защитные проводники. |
| Изготовление и установка щитов силовой и осветительной сети с простой схемой ( до восьми групп) | ГОСТ 21.607 – 82 Электрическое освещение территории промышленных предприятий. Рабочие чертежи. ГОСТ 21.608-84 Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи. ГОСТ 30331.10-2001 Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства и защитные проводники. |