СОДЕРЖАНИЕ

|  | с. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ дисциплины 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - 3. условия реализации программы учебной дисциплины - 4. Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 4 – 5 6 – 9 10 11 |

1. паспорт  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ практики

Нормативно-правовая основа федерального уровня для разработки программы:

- ФЗ от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

- ГП РФ "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением  Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р;

- Профессиональный стандарт «Слесарь-электрик» (утв. Приказом  Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.09.2014 № 646н);

- ЕТКС по профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования» - 2 разряд.

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа   учебной  практики   является частью  программы профессиональной подготовки  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  программы профессиональной подготовки: учебная практика  входит в  общепрофессиональный цикл рабочей программы профессиональной подготовки по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

У.1.Устанавливать иллюминацию.

У.2. Изготавливать и устанавливать конструкции из стали и других металлов под электроприборы.

У.3. Разбирать, выполнять несложный ремонт и сборку, установку клемменого щитка трансформаторов сварочных.

У.4. Заменять и устанавливать предохранители и рубильники в щитках и коробках распределительных.

У.5. Изготавливать и устанавливать  щиты силовой и осветительной сети с простой схемой.

У.6. Разбирать и выполнять  ремонт и сборку электрических бытовых приборов: плит, утюгов и т.п.

У.7. Частично разбирать, очищать и продувать сжатым  воздухом, смазывать, заменять щетки электродвигателей и генераторов.

У.8. Проверять  и подтягивать крепления, зачищать и выполнять опиловку контактов, заменять и смазывать, заменять дугогасящие устройства в контроллерах, реле, контактерах, командоаппаратах.

У.9. Устанавливать с подключением в сеть арматуру осветительную: штепсельные розетки, выключатели, патроны и т.п.

У.10. Проверять сопротивления изоляции мегомметром, вводы и выводы кабелей.

1.4. Количество часов на освоение   учебной практики : 204.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 204 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 204 |

3.2 Тематический  план и содержание  программы учебной практики

| №п\п | Содержание | Количество часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вводное занятие, инструктаж по технике безопасности, подготовка и проверка неисправности инструмента в соответствии с выполняемыми работами. | 6 |  |
| 2 | Выполнение разметки на металлической пластине по эскизу для изготовления деталей из различных материалов. | 5 |  |
| 3 | Выполнение слесарных операций по изготовлению и ремонту металлических изделий ( рубка металла, резка металлического листа ручным способом ножницами и на гильотине, опиливание детали по чертежу, гибка металлических пластин в тисках, правка металлической пластинки на разметочной плите). | 6 |  |
| 4 | Выполнение слесарных операций по изготовлению и ремонту металлических изделий (Снятие фасок, соединение деталей болтами, винтами, шпильками, заклёпками, штифтами, шпонками). | 6 |  |
| 5 | Выполнение сверления отверстий в детали по чертежу на сверлильном станке, электроинструментом. | 5 |  |
| 6 | Выполнение нарезания наружных и внутренних резьб. | 6 |  |
| 7 | Изготовление изделий с применением изученных операций по эскизам, чертежам, технологическим картам и образцам. | 6 |  |
| 8 | Разделка проводов и кабелей. | 6 |  |
| 9 | Выполнение оконцевания кабелей. | 6 |  |
| 10 | Соединение жил проводов и кабелей. | 6 |  |
| 11 | Соединение жил проводов и кабелей. | 6 |  |
| 12 | Разметочные работы (разметка места установки выключателей, розеток, светильников, трасс электропроводок). | 6 |  |
| 13 | Крепежные и пробивные работы (выполнение гнезд и отверстий, выполнение канавок под трассу электропроводки). | 6 |  |
| 14 | Монтаж заземления электроустановок. | 6 |  |
| 15 | Монтаж заземления электроустановок. | 6 |  |
| 16 | Контроль выполнения заземления, зануления. | 6 |  |
| 17 | Монтаж светильников различных видов. | 6 |  |
| 18 | Сборка электрических схем освещения. | 6 |  |
| 19 | Сборка электрических схем освещения жилых помещений. | 6 |  |
| 20 | Сборка электрических схем освещения общественных помещений. | 6 |  |
| 21 | Сборка электрических схем освещения производственных помещений. | 6 |  |
| 22 | Сборка схемы управления освещением с двух и трех мест. | 6 |  |
| 23 | Сборка схем автоматического управления освещением. | 6 |  |
| 24 | Сборка схем автоматического управления освещением. | 6 |  |
| 25 | Расчёт, выбор и монтаж аппаратов защиты. | 6 |  |
| 26 | Монтаж электроустановочных изделий. | 6 |  |
| 27 | Сборка и монтаж щитов освещения. | 6 |  |
| 28 | Составление и сборка схемы электропроводки однокомнатной квартиры на учебных стендах. | 6 |  |
| 29 | Составление и сборка схемы электропроводки однокомнатной квартиры на учебных стендах. | 6 |  |
| 30 | Составление и сборка схемы электропроводки двухкомнатной квартиры на учебных стендах. | 6 |  |
| 31 | Составление и сборка схемы электропроводки офисного помещения на учебных стендах. | 6 |  |
| 32 | Составление и сборка схемы электропроводки частного жилого дома на учебных стендах. | 6 |  |
| 33 | Дифференцированный зачёт(комплексный) по УП 01 | 6 |  |
| 34 | Составление и сборка схем управления асинхронным электродвигателем. | 6 |  |
|  | Всего | 204 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

4. условия реализации учебной программы «Контрольно-измерительные приборы»

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной практики требует наличия учебно-производственной мастерской; учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета:

- компьютерное автоматизированное рабочее место;

- набор электромонтажного  инструмента;  набор электроинструмента;  электроизмерительные приборы;

- стенд для сборки электрических схем освещения, стенд испытательный с напряжениями на зажимах 12, 36,220 В;

- низковольтовое электротехническое оборудование, пускорегулирующая аппаратура;

- натуральные образцы: монтажные провода и кабели, открытая электропроводка плоскими проводами, проводка на изоляторах; светильники и источники света.

Учебные комплексные стенды:

- Сборки схем и проверки электрических цепей постоянного тока;

- Сборки схем и проверки электрических цепей переменного тока;

- Сборки схем и проверки трансформаторного напряжения;

- Сборки схем и проверки работы электропривода;

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- проектор.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Бутырин П.А. Электротехника. – М.ИРПО:  Издательский центр «Академия» 2016. – 270с.

- Ильинский Н.Ф., Москаленко В.В. Электропривод: энерго- и ресурсосбережение. – М.ИРПО: Издательский центр «Академия». 2014. -208с.

- Котеленец Н.Ф. Акимов Н.А., Антонов М.В. Испытания, эксплуатация и ремонт электрических машин: учебник. – М. ИРПО: Издательский центр «Академия. 2014.-384с.

- Соколова Е.М.  Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепромышленные механизмы и бытовая техника. – М.ИРПО: Издательский центр «Академия», 2014. -224с.

Дополнительные источники:

- Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: Учеб.пособие. – М.ИРПО: Издательский центр «Академия» - 4-е изд., стер., 2015.-320с.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.  Министерство энергетики Российской Федерации.  Утв. Приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

| Результаты обучения (освоенные умения, практический опыт) | Основные показатели результата |
| --- | --- |
| Умения |  |
| У.1.Устанавливать иллюминацию. | ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования. ГОСТ 12.2.007.0-75 Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. ГОСТ 15543.1 -89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам. |
| У.2. Изготавливать и устанавливать конструкции из стали и других металлов под электроприборы. | ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования. ГОСТ 12.2.007.0-75 Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. ГОСТ 15543.1 -89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам. |
| У.3. Разбирать, выполнять несложный ремонт и сборку, установку клемменого щитка трансформаторов сварочных. | ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования. ГОСТ 12.2.007.0-75 Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. ГОСТ 15543.1 -89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам. |
| У.4. Заменять и устанавливать предохранители и рубильники в щитках и коробках распределительных. | ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования. ГОСТ 12.2.007.0-75 Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. ГОСТ 15543.1 -89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам. |
| У.5. Изготавливать и устанавливать щиты силовой и осветительной сети с простой схемой. | ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования. ГОСТ 12.2.007.0-75 Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. ГОСТ 15543.1 -89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам. |
| У.6. Разбирать и выполнять ремонт и сборку электрических бытовых приборов: плит, утюгов и т.п. | ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования. ГОСТ 12.2.007.0-75 Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. ГОСТ 15543.1 -89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам. |
| У.7. Частично разбирать, очищать и продувать сжатым воздухом, смазывать, заменять щетки электродвигателей и генераторов. | ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования. ГОСТ 12.2.007.0-75 Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. ГОСТ 15543.1 -89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам. |
| У.8. Проверять и подтягивать крепления, зачищать и выполнять опиловку контактов, заменять и смазывать, заменять дугогасящие устройства в контроллерах, реле, контактерах, командоаппаратах. | ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования. ГОСТ 12.2.007.0-75 Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. ГОСТ 15543.1 -89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам. |
| У.9. Устанавливать с подключением в сеть арматуру осветительную: штепсельные розетки, выключатели, патроны и т.п. | ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования. ГОСТ 12.2.007.0-75 Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. ГОСТ 15543.1 -89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам. |
| У.10. Проверять сопротивления изоляции мегомметром, вводы и выводы кабелей. | ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования. ГОСТ 12.2.007.0-75 Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. ГОСТ 15543.1 -89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам. |