# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| # СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| # условия реализации программы учебной дисциплины | 13 |
| # Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 15 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

# Электротехника

1.1   Область применения

Программа учебной дисциплины является частью  программы профессиональной  подготовки по профессии  «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной  профессиональной образовательной программы:

# общепрофессиональный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- Подключать и отключать электрооборудования и выполнять простейшие измерения;

- Проверять и измерять мегомметром сопротивления изоляции распределительных сетей статоров и роторов электродвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и выводов  кабелей.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- Устройство и принцип работы электродвигателей, генераторов. Трансформаторов, коммутационной и пускорегулирующей аппаратуры, аккумуляторов и электроприборов.

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины:

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя 30 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 30 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 30 |
| в том числе: |  |
| Практические работы | 10 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. |  |

# 2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины « Электротехника»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала |  |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |
| Тема 1.1. Электрические заряды и их взаимодействие. | Содержание учебного материала |  |  |  | 1 |  |
|  | 1 | Роль электричества в жизни современного общества. Электрилизация. История открытия явления. Два рода зарядов и их взаимодействие. Свободные и связанные заряды. Проводники и изоляторы, область их применения. |  |  | 1 | 2 |
| Тема 1.2.Электрический ток | Содержание учебного материала |  |  |  | 1 |  |
|  | 1. |  | Условия существования тока. Действия тока. Сила тока. Плотность тока. Единицы измерения. Сопротивление проводников. Зависимость сопротивления проводника от материала и геометрических размеров проводника. Реостат |  | 1 | 2 |
| Тема 1.3. Источники электрического тока. | Содержание учебного материала |  |  |  | 1 | 2 |
|  | 1. |  | Простейший гальванический элемент. Гальваническая батарея. Полярность зажимов гальванического элемента и батареи. Напряжение как характеристика источника тока. Связь между напряжением, силой тока и сопротивлением электрической цепи – закон Ома для участка цепи. |  | 1 | 2 |
| Тема 1.4.Электроизмерительные приборы. | Содержание учебного материала |  |  |  | 2 | 2 |
|  | 1. |  |  | Амперметры, вольтметры магнитоэлектрической и электромагнитной систем. Измерение тока. Напряжения, сопротивления. | 1 | 2 |
|  | Практическая работа №1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 1. |  |  | Определение характеристик электроизмерительных приборов | 1 | 2 |
| Тема 1.5. Электрическая цепь |  |  |  | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 |  |  | Простейшая электрическая цепь, состоящая из источников тока, ключа, нагрузки. Условные обозначения элементов цепи, схематическое изображение электрических цепей. | 1 |  |
|  |  |  |  | Практическая работа №2 |  |  |
|  | 1 |  |  | Опытное определение удельного сопротивления проводника. | 1 |  |
| Тема 1.6.Последовательные электрические цепи |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  | 3 |  |
|  | 1. |  | Последовательные соединение элементов в цепи, свойства данного вида соединения. Недостатки и достоинства данного соединения. |  | 1 | 2 |
|  | 2. |  | Расчёт параметров цепи при последовательном соединении элементов в цепи. |  | 1 | 2 |
|  |  |  | Практическая работа №3. |  |  |  |
|  |  |  | Сборка цепи с последовательным соединением. Опытная проверка законов последовательного соединения элементов электрической цепи. |  | 1 | 2 |
| Тема 1.7. Параллельные электрические сети. | Содержание учебного материала |  |  |  | 3 |  |
|  | 1. |  | Параллельное соединение элементов в цепи, свойства данного вида соединения. Недостатки и достоинства данного соединения |  | 1 | 2 |
|  | 2. |  | Расчёт параметров цепи при параллельном соединении элементов в цепи. |  | 1 |  |
|  |  |  | Практическая работа №4. |  |  |  |
|  | 1 |  | Сборка цепи с параллельным соединением. Опытная проверка законов параллельного соединения элементов электрической цепи. |  | 1 | 2 |
| Тема 1.8. Электрический ток. |  |  | Содержание учебного материала |  | 1 |  |
|  | 1 |  | Работа и мощность тока. Тепловое действие тока. |  | 1 | 2 |
| Тема 1.9. Бытовые легконагревательные приборы. |  |  | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1 |  | Нагревательные элементы. Конструкция и принцип действия бытовых электронагревательных приборов. |  | 1 | 2 |
|  |  |  | Практическая работа №5. |  |  |  |
|  | 1 |  | Определение К.П.Д. нагревателя. |  | 1 | 2 |
| Тема 1.10. Бытовые электроосветительные приборы. |  |  | Содержание учебного материала |  | 4 |  |
|  | 1 |  | Исторические сведения о создании и развитии освещения. Источники света, их характеристики. |  | 1 | 2 |
|  |  |  | Практическая работа №6. |  |  |  |
|  | 1 |  | Изучение лампы накаливания |  | 1 | 2 |
|  |  |  | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | 2 |  | Аппараты управления и защиты в электрической цепи. |  | 1 | 2 |
|  |  |  | Практическая работа №7. |  |  |  |
|  | 2 |  | Сборка электротехнической цепи с элементами защиты. Выбор предохранителя. Проверка исправности электрической цепи. |  | 1 | 2 |
| Тема 1.11. Электромагниты и их применение. |  |  | Содержание учебного материала |  | 1 |  |
|  | 1 |  | Магнитные свойства тока. Действие магнитного поля на проводник стоком. Сила Ампера. Правило левой руки. |  | 1 | 2 |
| Тема 1.12. Двигатели постоянного тока. |  |  | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1 |  | Устройство, принцип действия и применение коллекторных двигателей постоянного тока. |  | 1 | 2 |
|  | 2 |  | Явление электромагнитной индукции. Генератор, его устройство, принцип работы и применение. |  | 1 | 2 |
| Тема 1.13. Переменный электрический ток. |  |  | Содержание учебного материала |  | 3 |  |
|  | 1 |  | Переменный электрический ток, его характеристики. Источники тока. |  | 1 | 2 |
|  | 2 |  | Устройство трансформатора и его назначение. |  | 1 | 2 |
|  |  |  | Практическая работа №8. |  |  |  |
|  | 1 |  | Изучение работы трансформатора. |  | 1 | 2 |
| Тема 1.14. Понятие о трёхфазно системе переменного тока. |  |  | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1 |  | Источники и потребители трёхфазного переменного тока. Соединение потребителей звездой с треугольником. |  | 1 | 2 |
|  |  |  | Практическая работа №9. |  |  |  |
|  | 1 |  | Сборка электрической цепи трёхфазного тока звездой и треугольником |  | 1 | 2 |
| Тема 1.15.Квартирная электропроводка. |  |  | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1 |  | Принцип устройства квартирной электропроводки. Учёт израсходованной электроэнергии. |  | 1 | 2 |
|  |  |  | Практическая работа № 10. |  |  |  |
|  | 1 |  | Расчёт стоимости израсходованной электроэнергии. |  | 1 | 2 |
|  |  |  | Дифференцированный зачёт |  | 1 |  |
| Всего: |  |  |  |  | 30 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

# 3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Электротехника »

Оборудование учебного кабинета «Электротехника»:  посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя, оборудованное ПК; доска классная трехсекционная;  учебные наглядные пособия: образцы  материалов, учебные наглядные пособия и презентации по курсу « Электротехника » (диск, плакаты, слайды).

Оборудование учебного кабинета:

- компьютерное автоматизированное рабочее место;

- набор электромонтажного  инструмента;  набор электроинструмента;  электроизмерительные приборы;

- стенд для сборки электрических схем освещения, стенд испытательный с напряжениями на зажимах 12, 36,220 В;

- низковольтовое электротехническое оборудование, пускорегулирующая аппаратура;

- натуральные образцы: монтажные провода и кабели, открытая электропроводка плоскими проводами, проводка на изоляторах; светильники и источники света.

Учебные комплексные стенды:

- Сборки схем и проверки электрических цепей постоянного тока;

- Сборки схем и проверки электрических цепей переменного тока;

- Сборки схем и проверки трансформаторного напряжения;

- Сборки схем и проверки работы электропривода;

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- проектор.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Бутырин П.А. Электротехника. – М.ИРПО:  Издательский центр «Академия» 2016. – 270с.

- Ильинский Н.Ф., Москаленко В.В. Электропривод: энерго- и ресурсосбережение. – М.ИРПО: Издательский центр «Академия». 2014. -208с.

- Котеленец Н.Ф. Акимов Н.А., Антонов М.В. Испытания, эксплуатация и ремонт электрических машин: учебник. – М. ИРПО: Издательский центр «Академия. 2014.-384с.

- Соколова Е.М.  Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепромышленные механизмы и бытовая техника. – М.ИРПО: Издательский центр «Академия», 2014. -224с.

Дополнительные источники:

- Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: Учеб.пособие. – М.ИРПО: Издательский центр «Академия» - 4-е изд., стер., 2015.-320с.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.  Министерство энергетики Российской Федерации.  Утв. Приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003.

# 4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе  тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен: уметь - Подключать и отключать электрооборудования и выполнять простейшие измерения; - Проверять и измерять мегомметром сопротивления изоляции распределительных сетей статоров и роторов электродвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и выводов кабелей. | устный опрос; выполнение практических работ. |
| знать - Устройство и принцип работы электродвигателей, генераторов. Трансформаторов, коммутационной и пускорегулирующей аппаратуры, аккумуляторов и электроприборов. | устный опрос; -письменный опрос (тестирование, работа по карточкам, разбор ситуаций, вопросы для самоконтроля, письменные ответы на вопросы). |