СОДЕРЖАНИЕ

|  | с. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ дисциплины 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - 3. условия реализации программы учебной дисциплины - 4. Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 4 – 5 6 – 9 10 11 |

1. паспорт  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Контрольно-измерительные приборы»

Нормативно-правовая основа федерального уровня для разработки программы:

- ФЗ от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

- ГП РФ "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением  Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р;

- Профессиональный стандарт «Слесарь-электрик» (утв. Приказом  Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.09.2014 № 646н);

- ЕТКС по профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования» - 2 разряд.

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа   учебной  дисциплины  «Контрольно-измерительные приборы»    является частью  программы профессиональной подготовки  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  программы профессиональной подготовки: учебная дисциплина «Контрольно-измерительные приборы»  входит в  общепрофессиональный цикл рабочей программы профессиональной подготовки по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- Устанавливать с подключением в сеть осветительную арматуру: выключатели, штепсельные розетки, патроны и т.п.

- Проверять сопротивления изоляции мегомметром.

В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- Наименование, назначение и правила пользования применяемым рабочим   и контрольно-измерительным инструментом и основные сведения о производстве и организации рабочего места.

1.4. Количество часов на освоение  рабочей программы дисциплины: 24.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 24 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 24 |

3.2 Тематический  план и содержание  учебной дисциплины «Контрольно-измерительные приборы»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся | Объем в часах | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 1 Контрольно – измерительные приборы. | Контрольно-измерительный инструмент. Контрольно-измерительный инструмент, его классификация, назначение, устройство, принцип действия, области применения. | 1 | 2 |
|  | Контрольно-измерительные приборы, классификация, классы точности. Контрольно-измерительные приборы, классификация, классы точности приборов, назначение. | 1 | 2 |
|  | Приборы магнитоэлектрической, электромагнитной, электродинамической, индукционной систем. Приборы магнитоэлектрической, электромагнитной, электродинамической, индукционной систем: правила эксплуатации. Документация на техническое обслуживание электроизмерительных приборов. | 1 | 2 |
|  | Электростатические, электронные, тепловые и термоэлектрические и прочие приборы. Электростатические, электронные, тепловые и термоэлектрические и прочие приборы. Особенности их конструкции и применение, правила эксплуатации. | 1 | 2 |
|  | Электрические измерения. Электрические измерения (напряжения тока, мощности, частоты переменного тока, сопротивлений, температуры, частоты вращения) с помощью различных измерительных приборов. Компенсационные и мостовые методы измерений. Понятие о мостах переменного тока. Система эксплуатации и поверки приборов. Сведения о метрологической службе предприятия. | 1 | 2 |
|  | Методы измерений. Методы измерений электрических и неэлектрических величин. | 1 | 2 |
|  | Настройка и регулировка контрольно-измерительных приборов. Отработка действий по настройке и регулировке цифровых и аналоговых контрольно-измерительных приборов и инструментов. | 1 | 2 |
|  | Порядок проведения измерений при наладке электрооборудования. Порядок проведения измерений при наладке электрооборудования, меры безопасности. | 1 | 2 |
|  | Измерение силы тока. Измерение силы тока, подключение амперметра. | 1 | 2 |
|  | Измерение напряжения. Измерение напряжения, подключение вольтметра. | 1 | 2 |
|  | Повышение пределов измерений. Применение шунтов при измерении силы тока и напряжения. Подключение амперметра и вольтметра с шунтами. | 1 | 2 |
|  | Измерение силы тока и напряжения в мощных цепях. Измерение силы тока и напряжения в мощных цепях, основные принципы. Подключение измерительных трансформаторов. Мероприятия по безопасности. | 1 | 2 |
|  | Измерение мощности тока. Измерение мощности, подключение ваттметра, схемы подключения приборов. | 1 | 2 |
|  | Учёт электроэнергии. Организация учёта потребления электроэнергии потребителями. Подключение однофазного и трёхфазного счетчика электроэнергии. | 1 | 2 |
|  | Измерение сопротивлений проводников и соединений. Измерение сопротивлений проводников, контактов, соединений. | 1 | 2 |
|  | Измерение сопротивления изоляции электроустановок. Измерение сопротивления изоляции электрооборудования, подключение мегаометра, правила проведения измерений. | 1 | 2 |
|  | Общие правила технического обслуживания контрольно-измерительных приборов. Общие правила технического обслуживания контрольно-измерительных приборов. Требования безопасности при техническом обслуживании контрольно-измерительных приборов. | 1 | 2 |
|  | Измерение неэлектрических величин. Измерение неэлектрических величин: времени, скорости, давления, размеров. | 1 | 2 |
|  | Использование измерительных приборов при диагностике неисправностей электрооборудования. Использование измерительных приборов при диагностике неисправностей электрооборудования. Подключение датчиков различных типов. Применение автоматизированных систем измерения и контроля параметров работы электрооборудования. | 1 | 2 |
|  | Комплексное подключение измерительных приборов. Комплексное подключение измерительных приборов на различных электроустановках. Применение измерительных приборов на подстанциях. | 1 | 2 |
|  | Выполнение «прозвонки» мультиметром. Выполнение «прозвонки» мультиметром. Приёмы и правила работы с мультиметром. | 1 | 2 |
|  | Диагностика неисправностей оборудования с помощью измерительных приборов. Диагностика неисправностей оборудования с помощью измерительных приборов. Технология выявления неисправностей электрооборудования с помощью измерительных приборов, порядок действий. | 1 | 2 |
|  | Зачёт по дисциплине « Контрольно-измерительные приборы». | 1 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

4. условия реализации учебной программы «Контрольно-измерительные приборы»

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Кабинет «Контрольно-измерительные приборы» оснащенный оборудованием: рабочее место преподавателя и рабочие места по количеству обучающихся; комплекты учебно-методической, справочной, нормативной, технической документации.

Оборудование учебного кабинета:

- компьютерное автоматизированное рабочее место;

- набор электромонтажного  инструмента;  набор электроинструмента;  электроизмерительные приборы;

- стенд для сборки электрических схем освещения, стенд испытательный с напряжениями на зажимах 12, 36,220 В;

- низковольтовое электротехническое оборудование, пускорегулирующая аппаратура;

- натуральные образцы: монтажные провода и кабели, открытая электропроводка плоскими проводами, проводка на изоляторах; светильники и источники света.

Учебные комплексные стенды:

- Сборки схем и проверки электрических цепей постоянного тока;

- Сборки схем и проверки электрических цепей переменного тока;

- Сборки схем и проверки трансформаторного напряжения;

- Сборки схем и проверки работы электропривода;

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- проектор.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Бутырин П.А. Электротехника. – М.ИРПО:  Издательский центр «Академия» 2016. – 270с.

- Ильинский Н.Ф., Москаленко В.В. Электропривод: энерго- и ресурсосбережение. – М.ИРПО: Издательский центр «Академия». 2014. -208с.

- Котеленец Н.Ф. Акимов Н.А., Антонов М.В. Испытания, эксплуатация и ремонт электрических машин: учебник. – М. ИРПО: Издательский центр «Академия. 2014.-384с.

- Соколова Е.М.  Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепромышленные механизмы и бытовая техника. – М.ИРПО: Издательский центр «Академия», 2014. -224с.

Дополнительные источники:

- Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: Учеб.пособие. – М.ИРПО: Издательский центр «Академия» - 4-е изд., стер., 2015.-320с.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.  Министерство энергетики Российской Федерации.  Утв. Приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003.

5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

« Контрольно-измерительные приборы»

| Учебная дисциплина | Показатели освоения компетенции | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация и технология проверки электрооборудования | Характеристика работ: Очистка и продувка сжатым воздухом электрооборудования с частичной разборкой, промывкой и протиркой деталей. Должен знать: Основные виды электротехнических материалов, их свойства и назначение. Примеры работ: Приборы электрические бытовые: плиты, утюги и т.п. - разборка, ремонт и сборка. Электродвигатели и генераторы – частичная разборка, очистка и продувка сжатым воздухом, смазывание, замена щеток. | ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования. ГОСТ 12.2.007.0-75 Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. ГОСТ 15543.1 -89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стйкости к климатическим внешним воздействующим факторам. | Экспертный текущий контроль в форме: фронтального устного опроса, индивидуального устного опроса, тестового контроля знаний, наблюдения за выполнением практических работ Экспертная оценка защиты практических работ. . |

# 3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Наличие учебного кабинета «Организация и технология проверки электрооборудования».

Оборудование учебного кабинета «Организация и технология проверки электрооборудования»:

- экран демонстрационный;

- доска информационная;

- рабочее место преподавателя;

- рабочее место обучающегося – по количеству обучающихся;

- комплект плакатов по черчению;

- комплекты чертежных фигур по темам.

Технические средства обучения:

- ноутбук;

- проектор мультимедийный.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Вышнепольский И.С. «Техническое черчение», Москва, 2007г.

2. Бродский А.М. Черчение (металлообработка): учебник. - 6-е изд., стер.- М.: Изд. Центр «Академия», 2008. - 400с.

Дополнительные источники:

1.  Бахнов Ю.Н. «Сборник заданий по техническому черчению», Москва, 2009г.

2.Васильева Л.С. Черчение (металлообработка): Практикум: учеб. пособие. - 2-е изд., стер.- М.: Изд. Центр «Академия», 2009.- 160с.

3. Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей: учеб. пособие.- 2-е изд., стер. – М.: Изд. Центр «Академия», 2009.- 80с.

4. Электронный ресурс: http://fcior.edu.ru/

# 4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе выполнения заданий на занятиях теоретического обучения.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Основные показатели результата |
| --- | --- |
| Знания |  |
| Наименование, назначение и правила пользования применяемым рабочим и контрольно-измерительным инструментом и основные сведения о производстве и организации рабочего места | Знакомство с наименованием, назначением и правилом пользования, применяемым рабочим и контрольно-измерительным инструментом и основными сведениями о производстве и организации рабочего места |
| Умения |  |
| Установка с подключением в сеть осветительной арматуры: выключателей, штепсельных розеток, патронов и т.п. | ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования. ГОСТ 12.2.007.0-75 Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. ГОСТ 15543.1 -89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам. |
| Проверка сопротивления изоляции мегомметром вводов и выводов кабелей. | ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования. ГОСТ 12.2.007.0-75 Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. ГОСТ 15543.1 -89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам. |