Согласовано на заседании ЦК

№ протокола 10

«13» июня 2019  г.

Составитель:                     Ряков Павел Евгеньевич

преподаватель I квалификационной  категории

ГБПОУ   СО «УрГЗК»

Рабочая  программа  профессионального модуля ПМ. 03 «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих  составлена в соответствии с  федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), с учётом требований к минимуму содержания и  уровню подготовки выпускников  по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

.

Рабочая  программа  профессионального модуля  ПМ. 03 «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» для  обучающихся  по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

Сост. Ряков П.Е., - Невьянск. ГБПОУ  СО «УрГЗК»

Материалы рабочей  программы  профессионального модуля составлены с учетом возможностей методического, информационного, технологического обеспечения образовательной деятельности   ГБПОУ  СО «УрГЗК».

©Ряков П.Е.  2019  г.

© ГБПОУ  СО «УрГЗК»

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля |  |
| 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) |  |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«УСТРАНЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙ И НЕПОЛАДОК ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ».

  - Область применения программы

ПМ 03. «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» является частью основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по  профессии

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам.

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту,  в случае обнаружения его неисправностей.

Вариативная часть модуля составлена на основе требований работодателей Невьянского района: ЗАО «Невьянский цементник», ООО «ИМЗ», ООО «УЗМК», ЗАО «НМЗ – Нефтегазовое оборудование», ООО МРСК - Урала и др.

### Вариативная часть модуля, входящая в раздел МДК 03.01 «Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций»,  составлена на основе требований профессионального стандарта по профессии «Наладчик-ремонтник электрооборудования металлорежущих станков» и требований работодателя  ЗАО «НМЗ – Нефтегазовое оборудование».

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств с применением безопасных приемов труда на территории предприятия и в производственных помещениях;

уметь (МДК 03.01):

- разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком;

- производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования;

- оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их;

- устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла;

- производить межремонтное обслуживание электродвигателей;

- снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации;

вариативная часть

- читать монтажные схемы,

- читать маркировку электронных компонентов,

- читать конструкторскую и технологическую документацию,

- читать кинематические схемы,

- собирать электрические схемы

- читать команды языка программирования оборудования с числовым программным управлением

- определять и выявлять неполадки в подключении и работе электрической части металлорежущих станков по результатам пробной обработки после ремонта

МДК  03.02

- организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов;

- оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов;

- эффективно использовать материалы и оборудование;

- пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментом для ремонта бытовых машин и приборов;

- производить наладку и испытания электробытовых приборов;

знать (МДК 03.01):

- задачи службы технического обслуживания;

- виды и причины износа электрооборудования;

- организацию технической эксплуатации электроустановок;

- обязанности электромонтёра по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтёра;

- порядок оформления и выдачи нарядов на работу.

вариативная часть(МДК 03.01):

- правила эксплуатации электрооборудования

- условные обозначения, применяемые в кинематических, электрических и монтажных схемах;

- принцип действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов

- назначение, устройство, принципы работы, порядок наладки и технологические возможности металлорежущих станков

- технические характеристики используемого при ремонте измерительного и вспомогательного оборудования

- назначение, режим работы, правила эксплуатации электронного оборудования

- руководящие материалы по ремонту электрического оборудования металлорежущих станков

- требования охраны труда при выполнении ремонта электрических или электронных систем металлорежущих станков

- условные обозначения, применяемые в монтажных схемах

МДК 03.02

- классификацию, конструкции, технические характеристики и области применения бытовых машин и приборов;

- порядок организации обслуживания и ремонта бытовой техники;

- технологические процессы и оборудование при эксплуатации, обслуживании,ремонте и испытаниях бытовой техники;

- методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния бытовой техники;

- прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники.

  - Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Всего –1308 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  330 часов (из них вариативная часть- 180  часов),

включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 218 часов (из них вариативная часть- 118  часов);

самостоятельной работы обучающегося - 112  часов (из них вариативная часть-62 часа);

учебной практики -  96 часов;

производственной практики – 882 часа

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1 | Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования |
| ПК 3.2 | Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам |
| ПК 3.3 | Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Кодыпроф.компетен-ций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятель-ная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производствен-ная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 3.1-3.3 | Раздел 1. Техническое обслуживание электрооборудования промышленных организаций. МДК.03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций | 150 | 100 | 50 | 50 | 96 | --- |
|  | Вариативная часть – тема 1.5 в МДК 03.01 - Текущий и средний ремонт, наладка после ремонта электрических и электронных систем металлорежущих станков | 44 | 30 | 16 | 14 |  |  |
|  | Раздел 2. Вариативная часть: ТО и ремонт бытовых электрических приборов МДК 03.02. Технология выполнения работ по ТО и ремонту бытовых электроприборов | 136 | 88 | 66 | 48 | -- | -- |
|  | Производственная практика, часов | 882 |  |  |  |  | --- |
|  | Всего: | 1308 | 218 | 132 | 112 | 96 |  |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) | Домашнее задание | Объем часов |  |  | Ур.освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | т.о. | пр. | с.р |  |
| Раздел 1 Техническое обслуживание электрооборудования промышленных организаций |  |  |  |  |  |  |
| МДК.03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций |  |  | 50 | 50 | 50 |  |
| Тема 1.1. Стандартизация, сертификация и качество продукции |  |  |  |  |  |  |
| Стандартизация, ее задачи. Виды стандартов и их характеристика | 1.Стандартизация, ее роль в повышении качества продукции. Задачи стандартизации. 2.Категории стандартов и объектов стандартизации. Виды стандартов и их характеристика. 3.Ответственность предприятия за выпуск продукции, не соответствующей стандартам и ТУ. | Сибикин Ю.Д. учебник «Ремонт электроустановок» стр.244-248 | 2 |  |  | 1 |
| Международная организация по стандартизации – ИСО | 1.Международная организация по стандартизации – ИСО. ИСО -9000 «Стандарты в области административного управления качеством и обеспечения качества», их назначение. 2.Международный стандарт ИСО 9002-94 «Системы качества – модель для обеспечения качества при производстве, монтаже и обслуживании», гарант выхода продукции на международный рынок. | Стр.248-252 | 2 |  |  | 1 |
| Сертификат качества. Контроль качества продукции | 1.Сертификация. Сертификат качества. Цель сертификации. 2.Контроль качества продукции. Три ступени контроля. | Стр.252-254 | 2 |  |  | 1 |
| Практическая работа №1. Составление таблиц по контролю качества | 1.Составление таблиц по контролю качества | Стр.254-261 |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №2. Сертификация качества | 1.Сертификация качества | Стр.261-263 прочитать, приготовить сообщение |  | 2 |  | 2 |
| Тема 1.2. Структура и задачи службы обслуживания электрооборудования. |  |  |  |  |  |  |
| Виды технического обслуживания. Виды и причины износов электрооборудования | 1.Общие вопросы эксплуатации электрооборудования. Виды технического обслуживания. 2.Виды и причины износов электрооборудования. 3.Нормативно-техническая документация. | Стр.263-265 прочитать | 2 |  |  | 1 |
| Обязанности электромонтёра, дежурного. Требования к персоналу | 1.Обязанности электромонтёра по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтёра. 2.Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки. | Стр.265-267 прочитать, выучить обязанности | 2 |  |  | 1 |
| Практическая работа №3. Общие требования безопасности при обслуживании электроустановок. | 1.Общие требования безопасности при обслуживании электроустановок. | Выучить требования ТБ |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №4. Ликвидация аварийных ситуаций на предприятии | 1.Ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на предприятии, участке работ: понятие, последовательность действий. | Стр.367-383 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №5. Последовательность действий персонала в аварийных ситуациях | 1.Последовательность действий персонала в аварийных ситуациях | Стр.383-398 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №6. Анализ возможных аварийных ситуаций | 1.Анализ возможных аварийных ситуаций 2.Последствия и причины аварийных ситуаций | Стр. 398 ответить на вопросы |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №7. Составление таблиц возможных причин аварий | 1.Составление таблиц возможных причин аварий | Стр.14-22 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Самостоятельная внеаудиторная работа студентов: №1 Подготовить доклад: обязанности электромонтёра, дежурного электромонтёра, требования к персоналу, обслуживающему электроустановки. |  |  |  |  | 10 |  |
| Тема 1.3. Плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. |  |  |  |  |  |  |
| Организация оперативного обслуживания. Общие правила осмотров электрооборудования | 1.Задачи службы технического обслуживания. Организация оперативного обслуживания. 2.Общие правила осмотров электрооборудования. | Стр.287-293 прочитать | 2 |  |  | 1 |
| Оперативные переключения. Категории работ в действующих электроустановках | 1.Оперативные переключения. 2.Категории работ в действующих электроустановках. | Стр.284-286 прочитать | 2 |  |  | 1 |
| Организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности | 1.Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в действующих электроустановках. 2.Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в действующих электроустановках. | Стр.286-287 прочитать. Стр.293-296 прочитать | 2 |  |  | 1 |
| Осмотр воздушных и кабельных линии до и выше 1000В | 1.Организация осмотров электрооборудования. 2.Плановый и внеочередной осмотр за воздушными и кабельными линиями до и выше 1000В. | Стр.25-27 прочитать | 2 |  |  | 2 |
| Осмотр трансформаторов | 1.Плановый и внеочередной осмотр трансформатора | Стр.150-156 прочитать | 2 |  |  | 2 |
| Практическая работа №8. Осмотр электрооборудования распределительных устройств, КРУ. | 1.Плановый и внеочередной осмотр электрооборудования распределительных устройств, КРУ. | Стр.76-80 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №9. Осмотр пускорегулирующих аппаратов. | 1.Плановый и внеочередной осмотр пускорегулирующих аппаратов. | Стр.74-76 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №10. Осмотр эксплуатируемых электрических машин | 1.Плановый и внеочередной осмотр эксплуатируемых электрических машин. | Стр.100-103 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №11. Оформление технической документации для выполнения организационных мероприятий | 1.Оформление технической документации для выполнения организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность работ при проведении плановых и внеочередных осмотров электрооборудования кабельных линий, воздушных линий. | Стр.103-117 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Самостоятельная работа студентов:№2 Составить диагностические таблицы осмотра электрооборудования (по вариантам) |  |  |  |  | 6 |  |
| Тема 1.4. Техническое обслуживание электрооборудования. |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание электрооборудования | 1.Организация обслуживания электрооборудования. 2.Техническое обслуживание электрооборудования: типовой объем работ, сроки, основные операции и технологии их выполнения. 3.Снятие показаний работы и эксплуатация электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и правил технической эксплуатации. | Стр.190-191 прочитать | 2 |  |  | 1 |
| Обслуживание осветительных электроустановок | 1.Обслуживание осветительных электроустановок: типовой объем работ, сроки, основные операции и технологии. | Стр.52-55 прочитать | 2 |  |  | 2 |
| Проверки и измерения сопротивления изоляции электрических проводок | 1.Периодические осмотры, проверки и измерения сопротивления изоляции электрических проводок. | Стр.188-190 прочитать, ответить на вопросы | 2 |  |  | 1 |
| Неисправности осветительных устройств, причины, способы обнаружения и устранение | 1.Основные неисправности осветительных устройств, возможные причины, способы обнаружения и рекомендации по их устранению. | Стр.210-213 прочитать | 2 |  |  | 1 |
| Практическая работа №12. Составление таблиц основных неисправностей электрооборудования | 1.Составление таблиц основных неисправностей электрооборудования | Стр.203-210 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры | 1.Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры: типовой объем работ, сроки, основные операции и технологии их выполнения. 2.Назначение периодических осмотров, порядок проведения. 3.Действующие инструкции по эксплуатации различных электрических аппаратов | Стр.302-328 прочитать | 2 |  |  | 1 |
| Неисправности электрических аппаратов, причины, способы обнаружения и устранение | 1.Основные неисправности электрических аппаратов, возможные причины, способы обнаружения и рекомендации по их устранению. | Стр.328-338 прочитать | 2 |  |  | 1 |
| Практическая работа №13. Составление таблиц основных неисправностей электрооборудования | 1.Составление таблиц основных неисправностей электрооборудования | Стр.338 ответить на вопросы |  | 2 |  | 2 |
| Техническое обслуживание кабельных, воздушных линий | 1.Техническое обслуживание кабельных, воздушных линий: типовой объем работ, сроки, основные операции и технологии их выполнения. | Стр.37-41 прочитать | 2 |  |  | 1 |
| Неисправности кабельных и воздушных линий, причины, способы обнаружения и устранение | 1.Основные неисправности кабельных и воздушных линий, возможные причины, способы обнаружения и рекомендации по их устранению. | Стр.25-27 прочитать | 2 |  |  | 1 |
| Практическая работа №14. Составление таблиц основных неисправностей электрооборудования | 1.Составление таблиц основных неисправностей электрооборудования | Стр.27-33 прочитать, ответить на вопросы |  | 2 |  | 2 |
| Техническое обслуживание электрических машин | 1.Техническое обслуживание электрических машин: типовой объем работ, сроки, основные операции и технологии их выполнения. | Стр.41-52 прочитать, ответить на вопросы | 2 |  |  | 1 |
| Неисправности электрических машин, причины, способы обнаружения и устранение | 1.Основные неисправности электрических машин, возможные причины, способы обнаружения и рекомендации по их устранению. | Учебник Атабеков В.Б. «Ремонт эл.машин» стр.173-182 прочитать | 2 |  |  | 1 |
| Практическая работа №15. Составление таблиц основных неисправностей электрооборудования | 1.Составление таблиц основных неисправностей электрооборудования | Стр.183-200 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №16. Составление таблиц основных неисправностей электрооборудования | 1.Составление таблиц основных неисправностей электрооборудования | Стр.200-224 прочитать, ответить на вопросы |  | 2 |  | 2 |
| Техническое обслуживание трансформаторов и трансформаторных подстанций | 1.Техническое обслуживание трансформаторов и трансформаторных подстанций, распределительных устройств. 2.Типовой объем работ, сроки, основные операции и технологии их выполнения. | Стр.55-105 прочитать | 2 |  |  | 1 |
| Неисправности трансформаторов и трансформаторных подстанций, причины, способы обнаружения и устранение | 1.Основные неисправности трансформаторов, возможные причины, способы обнаружения и рекомендации по их устранению. | Стр.105-141 прочитать | 2 |  |  | 1 |
| Практическая работа №17. Составление таблиц основных неисправностей электрооборудования | 1.Составление таблиц основных неисправностей электрооборудования | Стр.141-151 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №18. Составление таблиц основных неисправностей электрооборудования | 1.Составление таблиц основных неисправностей электрооборудования | Стр.151-172 прочитать, ответить на вопросы |  | 2 |  | 2 |
| Техническое обслуживание электрооборудования промышленных предприятий | 1.Техническое обслуживание электрооборудования промышленных предприятий. 2.Типовой объем работ, сроки, основные операции и технологии их выполнения. | Стр.166-167 прочитать | 2 |  |  | 1 |
| Особенности обслуживания электрооборудования, не подлежащего ремонту | 1.Особенности обслуживания электрооборудования, не подлежащего ремонту | Стр.167-181 прочитать | 2 |  |  | 1 |
| Практическая работа №19. Составление технологической карты ТО электрооборудования | 1.Составление технологической карты ТО электрооборудования | Стр.181-183 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №20. Работа с технической документацией: описание устройства, технических характеристик | 1.Работа с технической документацией: описание устройства, технических характеристик электрооборудования | Учебник Шеховцов В.Л. «Эл.оборуд.» стр.15-20 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №21. Работа с технической документацией: описание устройства, технических характеристик | 1.Работа с технической документацией: описание устройства, технических характеристик электрооборудования | Стр.21-23 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №22. Требования по техническому обслуживанию электрооборудования | 1.Требования по техническому обслуживанию электрооборудования | Стр.270-273 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №23. Оборудование, приспособления, инструмент, приборы, применяемые при ТО | 1.Оборудование, приспособления, инструмент, приборы, применяемые при выполнении технического обслуживания электрооборудования | Железняков А.Т. Справочник заводского электрика, стр.91-95 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №24. Составление технологической карты ТО электрооборудования | 1.Составление технологической карты ТО электрооборудования | Стр.103-108 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №25. Поиск неисправностей с помощью электрических схем | 1.Поиск неисправностей электрооборудования с помощью электрических схем | Стр.133-137 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Самостоятельная неаудиторная работа студентов: №3 Подготовка реферата по техническому обслуживанию электрооборудования (по вариантам) Составление технологических карт по техническому обслуживанию электрооборудования (по вариантам) Подготовка презентации на тему «Устранение неполадок электрооборудования» |  |  |  |  | 18 10 6 |  |
| Тема 1.5 Текущий и средний ремонт, наладка после ремонта электрических и электронных систем металлорежущих станков (вариативная часть) |  | Учебник Шеховцов В.П. «Электрическое и электромехани-ческое оборудование» | 14 | 16 | 14 |  |
| Электрооборудование металлорежущих станков | 1.Правила эксплуатации электрооборудования металлорежущих станков. 2.Условные обозначения, применяемые в кинематических, электрических и монтажных схемах. 3.Принцип действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов. 4.Назначение, устройство, принципы работы, порядок наладки и технологические возможности металлорежущих станков | Шеховцов В.П. §4.1 прочитать | 2 |  |  | 1 |
| Организация работ по наладке электрооборудования металлорежущих станков | 1.Методы измерения основных параметров электрических, магнитных цепей. 2.Технические характеристики используемого при ремонте измерительного и вспомогательного оборудования. 3.Назначение, режим работы, правила эксплуатации электронного оборудования. 4.Руководящие материалы по ремонту электрического оборудования металлорежущих станков. 5.Требования охраны труда при выполнении ремонта электрических или электронных систем металлорежущих станков | Шеховцов В.П. §4.2 прочитать | 2 |  |  | 1 |
| Условные обозначения, применяемые в кинематических, электрических и монтажных схемах станков | 1.Условные обозначения, применяемые в кинематических схемах станков. 2. Условные обозначения, применяемые в электрических схемах станков. 3. Условные обозначения, применяемые в монтажных схемах станков | Шеховцов В.П. §4.2 зарисовать эл.схемы | 2 |  |  | 1 |
| Практическая работа №26. Чтение принципиальных, монтажных, кинематических схем металлорежущих станков. | 1.Чтение принципиальных электрических и монтажных схем. 2. Чтение конструкторской и технологической документации. 3.Чтение кинематических схем и маркировки электронных компонентов | Шеховцов В.П. §4.3 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №27. Выявление неполадок в работе электрической части металлорежущих станков | 1.Определение и выявление неполадок в подключении и работе электрической части металлорежущих станков с использованием электроизмерительных приборов и приспособлений | Шеховцов В.П. §4.3 зарисовать эл.схемы |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №28. Сборка электрических схем металлорежущих станков. | 1.Сборка электрических схем металлорежущих станков. 2.Использование слесарного и электротехнического инструмента | Шеховцов В.П. §4.4 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №29. Диагностика электрических цепей и электронных систем металлорежущих станков. | 1.Диагностика силовых, управляющих цепей, цепей обратной связи электрических и электронных систем металлорежущих станков. 2.Модернизация по известной схеме цепей обратной связи электронных систем металлорежущих станков | Шеховцов В.П. §4.4 зарисовать эл.схемы |  | 2 |  | 2 |
| Самостоятельная внеаудиторная работа студентов №4: подготовка реферата по теме «Электрооборудование современных передовых металлорежущих станков и механизмов» |  |  |  |  | 8 |  |
| Назначение, режим работы, правила эксплуатации электронного оборудования | 1.Назначение, режим работы, правила эксплуатации электронного оборудования. | Шеховцов В.П. §4.5 прочитать | 2 |  |  | 1 |
| Устройство, принцип работы, порядок наладки металлорежущих станков | 1.Назначение, область применения, устройство, принципы работы, порядок наладки и технологические возможности металлорежущих станков. 2.Технические характеристики используемого при наладке измерительного и вспомогательного оборудования | Шеховцов В.П. §4.5 зарисовать эл.схемы | 2 |  |  | 1 |
| Методы измерения основных параметров электрических, магнитных цепей | 1.Методы измерения основных параметров электрических, магнитных цепей | Шеховцов В.П. §4.6 прочитать | 2 |  |  | 1 |
| Практическая работа №30. Чтение команды языка программирования оборудования с ЧПУ | 1.Чтение команды языка программирования оборудования с числовым программным управлением. 2.Ввод программы в систему числового программного управления металлорежущих станков для осуществления пробной обработки | Шеховцов В.П. §4.6 зарисовать эл.схемы |  | 2 |  | 2 |
| Требования охраны труда при ремонте электрооборудования металлорежущих станков. | 1.Требования охраны труда при выполнении ремонта электрических или электронных систем металлорежущих станков. 2.Руководящие материалы по ремонту электрического оборудования металлорежущих станков. | Шеховцов В.П. §4.7 прочитать | 2 |  |  | 1 |
| Практическая работа №31. Выявление неполадок в подключении и работе электрической части станков. | 1.Определение и выявление неполадок в подключении и работе электрической части металлорежущих станков по результатам пробной обработки после ремонта. 2.Оценка условий работы электродвигателей, измерительных преобразователей, системы управления, электроавтоматики металлорежущих станков | Шеховцов В.П. §4.7 зарисовать эл.схемы |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №32. Выполнение тест-диагностики электронных систем металлорежущих станков после ремонта | 1.Выполнение тест-диагностики электронных систем металлорежущих станков после ремонта. 2.Наблюдение за проведением пробной обработки после ремонта. 3.Оценка соответствия качества пробной обработки требуемому и принятие решения о качестве ремонта | Шеховцов В.П. §4.8 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №33. Регулировка элементов электрических и электронных систем металлорежущих станков | 1.Регулировка элементов электрических и электронных систем металлорежущих станков. 2.Технический осмотр отдельных блоков, узлов и модулей электронной и электрической части металлорежущих станков согласно установленной инструкции по техническому обслуживанию и графику планово-предупредительного ремонта | Шеховцов В.П. §4.8 зарисовать эл.схемы |  | 2 |  | 2 |
| Самостоятельная внеаудиторная работа студентов №5: поиск и предоставление информации по устройству и принципу работы электронных систем станков |  |  |  |  | 6 |  |
| Дифференцированный зачет по МДК 03.01 «Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций» | Дифференцированный зачет «Техническое обслуживание электрооборудования». |  | 2 |  |  | 3 |
| Учебная практика Виды работ Вводное занятие, инструктаж по технике безопасности, ознакомление с оборудованием и измерительными приборами, приспособлениями Составление и сборка схем управления асинхронным электродвигателем с фазным ротором Составление и сборка схем реверсивного пуска асинхронного электродвигателя Составление и сборка схем реверсивного пуска асинхронного электродвигателя Составление и сборка схем пуска электродвигателя постоянного тока Составление и сборка схем мостовых выпрямителей Поиск неисправностей пускорегулирующей аппаратуры Ремонт пускорегулирующей аппаратуры (переключателей, предохранителей, магнитных пускателей, реле, контакторов, кнопок управления) Сборка схем световой и звуковой индикации на электроустановке Сборка схем управления пакетным переключателем Сборка эл.схем релейной защиты Сборка эл.схем релейной автоматики Поиск неисправностей в схемах электропривода и установление их причин Поиск неисправностей в схемах электропривода и установление их причин Контроль качества электромонтажных работ Дифференцированный зачет по УП 01: «Составление и сборка схемы реверсивного пуска асинхронного электродвигателя» |  |  |  | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |  | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| Раздел 2. ТО и ремонт бытовых электрических приборов |  |  |  |  |  |  |
| МДК 03.02. Технология выполнения работ по ТО и ремонту бытовых электроприборов |  |  | 22 | 66 | 48 |  |
| Тема 2.1. Общие сведения по назначению и разнообразию электрических бытовых приборов |  |  |  |  |  |  |
| Классификация электрических бытовых приборов, их назначение | 1.Классификация электрических бытовых приборов, их назначение. 2.Материалы, применяемые в бытовых электроприборах | Соколова Е.М. учебник «Ремонт бытовой техники» стр.149-151 прочитать | 2 |  |  | 1 |
| Устройство и принцип работы основных электроприборов | 1.Устройство и принцип работы основных электроприборов | Стр.151-167 прочитать | 2 |  |  | 1 |
| Регулирование частоты вращения, применяемое в бытовых приборах | 1.Регулирование частоты вращения, применяемое в бытовых приборах. 2.Способы регулирования частоты вращения 3.Электрические схемы регулирования частоты вращения | Стр.151-152 зарисовать схемы | 2 |  |  | 1 |
| Самостоятельная внеаудиторная работа студентов:№1 Оформление доклада: современные изоляционные и проводниковые материалы в бытовых приборах |  |  |  |  | 6 |  |
| Тема 2.2. Эксплуатация электрических бытовых приборов |  |  |  |  |  |  |
| Требования к эксплуатации бытовых электроприборов | 1.Требования к эксплуатации бытовых электроприборов | Соколова Е.М. стр. 150 зарисовать таблицу | 2 |  |  | 1 |
| Анализ рабочих характеристик бытовых электроприборов | 1.Анализ рабочих характеристик бытовых электроприборов | Стр.167-175 прочитать | 2 |  |  | 1 |
| Самостоятельная внеаудиторная работа студентов:№2 Подготовка презентации о правилах эксплуатации конкретных бытовых электроприборов |  |  |  |  | 6 |  |
| Тема 2.3. ТО и ремонт электрических бытовых приборов |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение технического обслуживания бытовых приборов | 1.Назначение технического обслуживания бытовых приборов, перечень выполняемых работ 2.Организация и проведение технического обслуживания бытовых приборов | Стр.176-188 прочитать | 2 |  |  | 1 |
| Основные неисправности бытовых электроприборов, причины | 1.Основные неисправности бытовых электроприборов, причины | Стр.201 ответить на вопросы | 2 |  |  | 1 |
| Работы по замене дефектных составляющих. Работы по восстановлению неисправных деталей | 1.Работы по замене дефектных составляющих. 2.Работы по восстановлению неисправных деталей | Стр.203 начертить схемы, стр.214-215 прочитать | 2 |  |  | 1 |
| Ремонт основных электрических бытовых приборов | 1.Ремонт основных электрических бытовых приборов. 2.Общие ремонтные операции, выполняемые для большинства электроприборов | Сибикин Ю.Д. учебник «Ремонт э.о.» стр.353-360 прочитать | 2 |  |  | 1 |
| Настройка и регулировка бытовых приборов | 1.Настройка и регулировка бытовых приборов. 2.Послеремонтные испытания бытовых электроприборов 3.Перечень работ, выполняемых при наладке и испытаниях приборов 4.Инструмент и приспособления, применяемые при испытаниях и наладке бытовых приборов | Атабеков В.М. учебник «Испытания электрических машин» стр. 378-392 прочитать | 2 |  |  | 1 |
| Практическая работа №1. Техника безопасности при выполнении ремонтных работ | 1.Техника безопасности при выполнении ремонтных работ | Москаленко В.В. справочник электромонтера стр.54-60 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №2. Организация рабочего места при осуществлении ремонта бытовых приборов | 1.Организация рабочего места при осуществлении ремонта бытовых приборов. 2. Выбор инструмента и приспособлений | Стр.62 ответить на вопросы |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №3. Дефектация бытовых приборов | 1.Дефектация бытовых приборов | Стр.68-73 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №4. Обнаружение неисправностей электробытовых приборов | 1.Обнаружение неисправностей электробытовых приборов. 2.Работы по дефектации электробытовых приборов | Стр.75-78 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №5. Порядок выполнения работ по обнаружению неисправностей | 1.Порядок выполнения работ по обнаружению неисправностей | Стр.82 ответить на вопросы |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №6. Выполнение работ по выявлению дефектов электробытовых приборов | 1.Выполнение работ по выявлению дефектов электробытовых приборов. 2. Способы поиска (обнаружения) неисправностей бытовых приборов. 3.Инструмент и приспособления, применяемые при ТО и ремонте электрических бытовых приборов | Стр.83-86 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №7. Установление возможных причин поломок/отказов электробытовых механизмов | 1.Установление возможных причин поломок/отказов электробытовых механизмов. 2.Заполнения дефектных ведомостей, технологической документации | Стр.86-88 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №8. Оценка объема ремонтных работ | 1.Оценка объема ремонтных работ. 2.Использование справочников запчастей 3.Использование сайтов сети Интернет для осуществления заказов запасных частей и составляющих | Стр.88 ответить на вопросы |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №9. ТО бытовых приборов для кухни | 1.ТО бытовых приборов для кухни | Стр.112-114 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №10. ТО электрифицированного инструмента | 1.ТО электрифицированного инструмента | Стр.114-117 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №11. ТО стиральных машин | 1.ТО стиральных машин | Стр.118 ответить на вопросы |  | 2 |  | 2 |
| Самостоятельная внеаудиторная работа студентов №3: подготовка доклада на тему «Правила эксплуатации электробытовых приборов» |  |  |  |  | 6 |  |
| Практическая работа №12. Составление технологических карт по техническому обслуживанию конкретных бытовых приборов | 1.Составление технологических карт по техническому обслуживанию конкретных бытовых приборов | Прочитать приложение №3.4 и №5 |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №13. Приемы выполнения работ по контролю характеристик бытовых механизмов | 1.Приемы выполнения работ по контролю характеристик бытовых механизмов | Стр.37-39 ответить на вопросы |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №14. Технология ремонта нагревательных приборов | 1.Технология ремонта нагревательных приборов. 2.Особенности ремонта электронагревательных приборов | Стр.144-149 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №15. Ремонт электронагревательных приборов | 1.Ремонт электронагревательных приборов | Стр.149-151 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №16. Технология ремонта холодильных установок | 1.Технология ремонта холодильных установок. 2.Особенности ремонта бытовых холодильников | Стр.153-157 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №17. Ремонт холодильных установок | 1.Ремонт холодильных установок | Стр.157-158 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №18. Технология ремонта электроинструмента | 1.Технология ремонта электроинструмента. 2.Особенности ремонта бытового электроинструмента | Стр.158-162 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №19. Ремонт электроинструмента | 1.Ремонт электроинструмента | Стр.162 ответить на вопросы |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №20. Технология ремонта стиральных машин | 1.Технология ремонта стиральных машин. 2.Особенности ремонта бытовых стиральных машин активаторного и барабанного типа | Стр.165-173 записать алгоритм |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №21. Ремонт стиральных машин | 1.Ремонт стиральных машин | Стр.165-173 зарисовать схемы |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №22. Технология ремонта телеаппаратуры, аудиоаппаратуры | 1.Технология ремонта телеаппаратуры, аудиоаппаратуры. 2.Особенности ремонта бытовой техники | Кацман М.М. «Справочник по электрическим машинам» стр.479-483 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №23. Ремонт теле-, аудиоаппаратуры | 1.Ремонт теле-, аудиоаппаратуры | Горошков Б.И. учебник «Электронная техника» стр.77-85 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №24. Технология ремонта пылесосов | 1.Технология ремонта пылесосов. 2.Особенности ремонта бытовых пылесосов вихревого и прямоточного типа | Соколова Е.М. стр.158-160 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №25. Ремонт бытовых пылесосов | 1.Ремонт бытовых пылесосов | Стр.160-165 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №26. Технология ремонта кухонных электроприборов | 1.Технология ремонта кухонных электроприборов. 2.Особенности ремонта кухонных приборов | Стр.151-153 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №27. Ремонт кухонных электроприборов | 1.Ремонт кухонных электроприборов | Стр.153-157 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №28. Технология ремонта осветительных приборов | 1.Технология ремонта осветительных приборов. 2.Особенности ремонта бытовых осветительных приборов | Сибикин Ю.Д. стр.232-236 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №29. Ремонт осветительных приборов | 1.Ремонт осветительных приборов | Стр.236-239 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №30. Послеремонтные испытания электрооборудования | 1.Послеремонтные испытания электрооборудования | Кокорев А.С. учебник «Контроль и испытания э.о.», стр.159-165, §73 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №31. Приемы работ, перечень мероприятий по испытанию электрооборудования | 1.Приемы работ, перечень мероприятий по испытанию электрооборудования | §15 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №32. Технология ремонта бытовых приборов для климата и комфорта | 1. Технология ремонта бытовых приборов для климата и комфорта. 2.Особенности ремонта приборов для климата и комфорта. 3.Ремонт бытовых приборов для климата и комфорта | Повторить технологию ремонта бытовых приборов |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №33. Технология ремонта бытовых приборов для личной гигиены | 1.Технология ремонта бытовых приборов для личной гигиены. 2.Особенности ремонта бытовых приборов для личной гигиены. 3.Ремонт бытовых приборов для личной гигиены. | Приготовиться к зачету |  | 2 |  | 2 |
| Самостоятельная внеаудиторная работа студентов:№4 Подготовка реферата по тематике «ТО и ремонт бытовых электроприборов» /индивидуальные варианты заданий/ Подготовка презентаций по теме: Устранение неисправностей и эксплуатация бытовых электроприборов Подготовка доклада по теме «Замена деталей бытовых приборов» Составление технологических карт по ремонту бытовых электроприборов |  |  |  |  | 16 14 6 6 |  |
| Дифференцированный зачет «Ремонт бытовых электроприборов» | Дифференцированный зачет «Ремонт бытовых электроприборов» |  | 2 |  |  | 3 |
| Производственная практика ПП.03 |  |  |  |  |  |  |
| Виды работ |  |  |  |  |  |  |
| Организация электрохозяйства на месте прохождения практики |  |  |  |  |  |  |
| Вводное занятие, инструктаж по технике безопасности, ознакомление с организацией |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Ознакомление с электроснабжением организации |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Изучение схемы электроснабжения организации, цеха/участка |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Ознакомление с обязанностями электротехнического персонала организации |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Ознакомление с технологическим оборудованием, технологической оснасткой, организационной оснасткой организации, средствами защиты персонала |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Изучение технологической документации и правил ее заполнения и ведения |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Технология электромонтажных работ |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж открытой электропроводки |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Монтаж скрытой электропроводки |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Монтаж наружной электропроводки |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Монтаж тросовой электропроводки |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Монтаж электропроводки на лотках, в коробах |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Монтаж электропроводки в трубах |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Монтаж шинопроводов |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Ремонт шинопроводов |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Испытания смонтированной электропроводки |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Технология выполнения электрических измерений |  |  |  |  |  |  |
| Измерения силы тока в электрических цепях |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Подключение шунтов, трансформаторов тока |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Измерения напряжения в электрических цепях |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Подключение шунтов, трансформаторов напряжения |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Измерения мощности в силовых цепях |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Выполнение учета электроэнергии (активной и реактивной мощности). |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Подключение однофазных и трехфазных счетчиков электроэнергии |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Измерения сопротивления изоляции электрооборудования |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Измерения сопротивления изоляции электрооборудования |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Техническое обслуживание электроизмерительных приборов |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Ремонт электроизмерительных приборов |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Замена электроизмерительных приборов |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Технология проверки и ремонта кабельных линий |  |  |  |  |  |  |
| Осмотр кабельных линий до 10 кВ |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Обнаружение неисправностей кабельных линий до 10 кВ |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Техническое обслуживание кабельных линий до 10 кВ |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Монтаж соединительных муфт КЛ до 10 кВ |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Монтаж концевых муфт и заделок КЛ до 10 кВ |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Ремонт кабельных линий до 10 кВ |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Ремонт кабельных линий до 10 кВ |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Послеремонтные испытания кабельных линий |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Технология проверки и ремонта воздушных линий |  |  |  |  |  |  |
| Осмотр воздушных линий до 1 кВ |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Осмотр воздушных линий выше 1 кВ |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Обнаружение неисправностей воздушных линий до 1 кВ |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Обнаружение неисправностей воздушных линий выше 1 кВ |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Техническое обслуживание воздушных линий до 1кВ |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Техническое обслуживание воздушных линий выше 1 кВ |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Ремонт воздушных линий до 1 кВ |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Ремонт воздушных линий до 1 кВ |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Ремонт воздушных линий выше 1 кВ |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Ремонт воздушных линий выше 1 кВ |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Послеремонтные испытания воздушных линий |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Технология проверки и ремонта электрических машин |  |  |  |  |  |  |
| Стопорение и ремонт резьбовых соединений, сборка шпоночных и шлицевых соединений |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Подбор и пригонка по пазу, запрессовка неподвижных щпонок, проверка соосности валов |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Сборка фрикционных муфт, регулировка дисков муфт |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Сборка разъемных подшипников скольжения, регулирование необходимого монтажного зазора |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Замена подшипников качения (шариковых) |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Замена подшипников качения (роликовых) |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Выполнение демонтажа электрических машин различных типов |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Выполнение монтажа электрических машин различных типов |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Контроль эксплуатационных характеристик электрических машин (рабочей температуры, вибраций, биения, частоты вращения и т.д.) |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Осмотр электрических машин |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Диагностика электрических машин до 10 кВт |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Диагностика электрических машин до 100 кВт |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Техническое обслуживание электрических машин мощностью до 1 кВт |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Техническое обслуживание электрических машин мощностью до 10 кВт |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Техническое обслуживание электрических машин мощностью до 50 кВт |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Техническое обслуживание электрических машин мощностью до 100 кВт |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Техническое обслуживание электрических машин мощностью выше 100 кВт |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Ремонт электрических машин различных типов мощностью до 1 кВт |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Ремонт электрических машин различных типов мощностью до 10 кВт |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Ремонт электрических машин различных типов мощностью до 50 кВт |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Ремонт электрических машин различных типов мощностью до 100 кВт |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Ремонт электрических машин различных типов мощностью выше 100 кВт |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Ремонт специальных электрических машин |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Демонтаж обмоток электрических машин до 50 кВт |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Демонтаж обмоток электрических машин до 10 кВт |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Монтаж обмотки электрических машин |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Монтаж обмотки электрических машин |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Пропитка обмоток электрических машин |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Сушка электрических машин |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Сборка электрических машин |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Послеремонтные испытания электрических машин |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Технология проверки и ремонта пускорегулирующей аппаратуры |  |  |  |  |  |  |
| Осмотр пускорегулирующей аппаратуры |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Диагностика пускорегулирующей аппаратуры |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Ремонт пускорегулирующей аппаратуры |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Ремонт пускорегулирующей аппаратуры |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Послеремонтные испытания пускорегулирующей аппаратуры |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Технология проверки и ремонта распределительных устройств |  |  |  |  |  |  |
| Осмотр распределительных устройств до 1 кВ |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Осмотр распределительных устройств выше 1 кВ |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Диагностика электрооборудования распределительных устройств до 1 кВ |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Диагностика электрооборудования распределительных устройств выше 1 кВ |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Техническое обслуживание распределительных устройств до 1 кВ |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Техническое обслуживание распределительных устройств выше 1 кВ |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Ремонт распределительных устройств до 1 кВ |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Ремонт распределительных устройств выше 1 кВ |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Послеремонтные испытания электрооборудования распределительных устройств |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Технология проверки и ремонта основного электрооборудования подстанций |  |  |  |  |  |  |
| Осмотр основного электрооборудования подстанций |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Диагностика основного электрооборудования подстанций |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Техническое обслуживание основного электрооборудования подстанций |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Ремонт основного электрооборудования подстанций |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Послеремонтные испытания основного электрооборудования подстанций |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Технология проверки и ремонта трансформаторов |  |  |  |  |  |  |
| Осмотр силовых трансформаторов |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Техническое обслуживание силовых трансформаторов |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Разборка и диагностика силовых трансформаторов |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Ремонт силовых трансформаторов |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Ремонт силовых трансформаторов |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Сборка силовых трансформаторов |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Послеремонтные испытания силовых трансформаторов |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Ремонт сварочных трансформаторов |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Технология проверки и ремонта электрических схем цехового оборудования |  |  |  |  |  |  |
| Диагностика и техническое обслуживание эл. схемы настольно-сверлильного станка |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Ремонт эл.схемы настольно-сверлильного станка |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Диагностика и техническое обслуживание эл. схемы заточного станка |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Ремонт эл.схемы заточного станка |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Диагностика и техническое обслуживание эл. схемы насосной установки |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Ремонт эл.схемы насосной установки |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Диагностика и техническое обслуживание эл. схемы вентиляционной установки |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Ремонт эл.схемы вентиляционной установки |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Диагностика и техническое обслуживание эл. схемы компрессорной установки |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Ремонт эл.схемы компрессорной установки |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Диагностика и техническое обслуживание эл. схемы нагревательной установки |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Ремонт эл. схемы нагревательной установки |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Ремонт эл.схемы нагревательной установки |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Диагностика и техническое обслуживание эл. схемы токарного станка |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Ремонт эл. схемы токарного станка |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Ремонт эл.схемы токарного станка |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Диагностика и техническое обслуживание эл. схемы фрезерного станка |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Ремонт эл.схемы фрезерного станка |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Диагностика и техническое обслуживание эл. схемы шлифовального станка |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Ремонт эл.схемы шлифовального станка |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Диагностика и техническое обслуживание эл. схемы прессового оборудования |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Ремонт эл. схемы пресса |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Диагностика и техническое обслуживание эл. схемы кранового оборудования |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Ремонт эл.схемы крана |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Ремонт аккумуляторных батарей |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Сборка эл.схем выпрямителей |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Ремонт выпрямителей |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Ремонт мостовых выпрямителей |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Техническое обслуживание цехового электрооборудования в порядке текущей эксплуатации |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Техническое обслуживание цехового электрооборудования в порядке текущей эксплуатации |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Техническое обслуживание цехового электрооборудования в порядке текущей эксплуатации |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Техническое обслуживание цехового электрооборудования в порядке текущей эксплуатации |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Техническое обслуживание цехового электрооборудования в порядке текущей эксплуатации |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Техническое обслуживание цехового электрооборудования в порядке текущей эксплуатации |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Ремонт цехового электрооборудования в порядке текущей эксплуатации |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Ремонт цехового электрооборудования в порядке текущей эксплуатации |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Ремонт цехового электрооборудования в порядке текущей эксплуатации |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Ремонт цехового электрооборудования в порядке текущей эксплуатации |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Ремонт цехового электрооборудования в порядке текущей эксплуатации |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Ремонт цехового электрооборудования в порядке текущей эксплуатации |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Оформление отчета/дневника по производственной практике |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Дифференцированный зачет: «Проверка, ТО и ремонт электрооборудования» |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Всего: |  |  | 86 | 132 | 112 |  |
|  |  |  | 218 |  |  |  |
|  |  |  | 330 |  |  |  |
| УП.03 |  |  | 96 |  |  |  |
| ПП.03 |  |  | 882 |  |  |  |
| Итого: |  |  | 1308 |  |  |  |

4. условия реализации программы

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Охрана труда»; мастерской «Электромонтажная»; лаборатории информационных технологий, технического обслуживания электрооборудования.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Охрана труда»:

доска информационная;

витрина стеклянная для демонстрации средств индивидуальной защиты (СИЗ);

комплект плакатов по охране труда.

Технические средства обучения:

проектор мультимедийный;

экран настенный;

компьютерное автоматизированное рабочее место.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории информационных технологий:

компьютерное автоматизированное рабочее место;

интерактивная доска.

Технические средства обучения:

проектор мультимедийный;

оборудование для Интернета, локальная сеть.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории технического обслуживания электрооборудования:

Оборудование мастерской «Электромонтажная» и рабочих мест мастерской:

-верстак слесарный одноместный с тисками, верстак   с  трубоприжимом, газовоздушная горелка с насадкой, трансформатор  сварочныйс комплектом   инструмента  и приспособлений    (или  сварочный аппарат, сварочный выпрямитель), стол для электромонтажных работ, силовой шкаф с электрооборудованием управления  асинхронным электродвигателем (стенд), комплект защитных средств, набор электромонтажного инструмента; набор электроинструмента; электроизмерительные приборы;

-настольный сверлильный станок; заточной станок; токарный станок;

-комплект плакатов.

-стенд для сборки электрических схем освещения, стенд испытательный   с   напряжениями на зажимах 12, 36, 220, 380 В;

- низковольтное электротехническое оборудование, пускорегулирующая аппаратура;

-натуральные образцы: монтажные провода и кабели, открытая электропроводка плоскими проводами, проводка на изоляторах; светильники и источники света, электродвигатель (разборный и в сборе), электрические аппараты.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

инструменты для опрессовки медных наконечников и гильз: пресс-клещи ПК-3, РК-4; пресс ручной механический РМП-9, РМП-22М, комплект защитных средств; набор электромонтажного инструмента, съемник, электродвигатель, генератор, электроизмерительные приборы, набор электроинструмента.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы:

Основные источники:

- Ильинский Н.Ф., Москаленко В.В. Электропривод: энерго- и ресурсосбережение.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».2015. - 208с.

- Котеленец Н.Ф., Акимов Н.А, Антонов М.В. Испытания, эксплуатация и ремонт электрических машин: учебник.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия». 2016. - 384с.

- Кудрин Б.И., Минеев А.Р. Электрооборудование промышленности: учебник.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия». 2016. - 480с

- Нестеренко В.М.  Технология электромонтажных работ; М, Академия 2016. – 624 с.

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2-хкн.: учеб.для нач. проф. образования. – М.: ИРПО; Изд.центр «Академия», 2016. – 366 с.

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: Учеб. для нач.проф.образования. – М.: ИРПО;ПрофОбрИздат, 2015. – 240с.

- Сибикин Ю.Д.,  Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ; М, Академия, 2015. – 284 с.

- Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепромышленные механизмы и бытовая техника.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия», 2015. - 224с.

Дополнительные источники:

- Кисаримов Р.А. Справочник электромонтёра. - М. РадиоСофт., 2016. – 212 с.

- Кисаримов Р.А. Наладка электрооборудования. Справочник – М.: ИП РадиоСофт., 2015. – 352 с.,ил.

- Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: учеб.пособие.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».- 4-е изд.,стер., 2015. – 320 с.

- Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ: учеб.пособие.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».- 5-е изд.,стер., 2015. – 592 с.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Министерство энергетики Российской Федерации. Утв. приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Утв. приказом Минэнерго России  .№204 от 08.07.2002.

- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. 4 – е издание переработанное и дополненное, с изменениями. Утв. начальником Главгосэнергонадзора от 21.12.1984 г.

- Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике: учеб.пособие.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».- 2-е изд.,стер.,2015.-192с.

- Прошин В.М. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по электротехнике: учеб.пособие.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».- 3-е изд.,стер., 2015. - 80 с.

- Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия»., 2016. – 336 с.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной нагрузки и производственное обучение.

Реализация программы профессионального модуля предусматривает учебную и производственную практику. Учебная практика  организуется в учебной мастерской ОУ «Электромонтажная» и лаборатории технического обслуживания электрооборудования. Учебная практика проводится концентрированно. Производственная практика  проводится в организациях и на предприятиях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Освоение профессионального модуля рекомендуется  после изучения профессиональных модулей ПМ 1, ПМ 2, учебных дисциплин:

- ОП. 01. «Техническое черчение» (после освоения знаний «условные графические обозначения на планах расположения электрооборудования и прокладкиэлектрических сетей; «порядок выполнения и чтения планов расположения электрооборудования и электрических сетей», «основные типы и общие правила чтения электротехнических чертежей»; умений «читать и выполнять планы расположения электрооборудования и электрических сетей», «читать электротехнические чертежи»);

-  ОП.02. «Электротехника» (после освоения знаний, умений);

- ОП. 03. «Основы технической механики и слесарных работ» (после освоения знаний, умений);

-  ОП 04. «Материаловедение» (после освоения знаний, умений);

- ОП. 05. «Охрана труда» (после освоения знаний, умений);

-ОП.06.«Безопасность жизнедеятельности» (после освоения знаний, умений).

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

наличие среднего профессионального или высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики.

Преподаватели профессиональных модулей: наличие 3-4 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК.3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования | Соответствие операций по проведению осмотра электрооборудования требованиям Правилам Эксплуатации Электроустановок Потребителей | Экспертная оценка выполнения практического задания |
| ПК.3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам | Соответствие выполняемых операций технологической карте |  |
| ПК.3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей | Соответствие операций по диагностике ЭО требованиям Правил Эксплуатации Электроустановок Потребителей |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать социальную сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | -Ответственность при выполнении трудовых действий, -Активность при освоении профессии | Оценка трудовых действий на производственной практике, Оценка документов, подтверждающих участие в конкурсах, олимпиадах. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Соответствие выбранных способов выполнения задания поставленной цели. | Экспертная оценка выполнения практического задания |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности нести ответственность за результаты своей работы. | Соответствие способов коррекции деятельности выявленным дефектам электрооборудования. Работоспособность оборудования соответствует заданию. | Экспертная оценка выполнения практического задания |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | Соответствие представленной информации объекту деятельности | Оценка отчёта по практике |
| ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Эффективность использования информационно-коммуникационных технологий | Оценка трудовых действий на производственной практике |
| ОК 6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Эффективность общения с коллегами, руководством в процессе производственной практики | Оценка производствен-ной характеристики |
| ОК 7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | Готовность к прохождению военной службы | Оценка выполнения практических заданий |