Согласовано на заседании ЦК

№ протокола 10

«13» июня 2019  г.

Составитель:                     Ряков Павел Евгеньевич

преподаватель I квалификационной  категории

ГБПОУ   СО «УрГЗК»

Рабочая  программа  профессионального модуля ПМ. 01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций» по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих  составлена в соответствии с  федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), с учётом требований к минимуму содержания и  уровню подготовки выпускников  по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

.

Рабочая  программа  профессионального модуля  ПМ. 01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций» для  обучающихся  по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

Сост. Ряков П.Е., - Невьянск. ГБПОУ  СО «УрГЗК»

Материалы рабочей  программы  профессионального модуля составлены с учетом возможностей методического, информационного, технологического обеспечения образовательной деятельности   ГБПОУ  СО «УрГЗК».

©Ряков П.Е.  2019 г.

© ГБПОУ  СО «УрГЗК»

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля |  |
| 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) |  |

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций».

  - Область применения программы

ПМ 01. «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций» является частью основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по  профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК.1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки.

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта.

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.

Вариативная часть модуля, входящая в раздел МДК 01.01 «Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ»,  составлена на основе требований Worldskills Russia и профессионального стандарта по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ;

проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;

сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;

уметь:

выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей;

выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций;

выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;

выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты;

выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие;

читать электрические схемы различной сложности;

выполнять расчёты и эскизы, необходимые при сборке изделия;

выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий;

ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом;

применять безопасные приемы ремонта;

знать:

технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;

слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;

приемы и правила выполнения операций;

рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования;

наименование, маркировку, свойства обрабатываемого

материала;

требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ

  - Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Всего – 398 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  209 часов, 173

включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 149 часов; 123

самостоятельной работы обучающегося - 60  часов; 50

учебной практики -  189 часов;

в том числе вариативную часть – 26 часов.

362 часа

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки |
| ПК 1.2 | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта |
| ПК 1.3 | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта |
| ПК 1.4 | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

3. СТРУКТУРА и  содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций»

| Коды профессиональ-ных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятель-ная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производствен-ная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 1.1-1.2 | Раздел 1. Выполнение слесарно-сборочных и электромонтажных работ. | 107 | 77 | 51 | 30 |  |  |
| ПК 1.3-1.4 | Раздел 2. Выполнение работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций. | 102 | 72 | 36 | 30 |  |  |
|  | Производственная практика, часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | --- |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 398 | 149 | 87 | 60 | 189 | --- |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования   промышленных организаций»

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Домашнее задание | Объем часов |  |  | Уров. осв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | т.о. | пр. | с.р. |  |
| Раздел 1 Выполнение слесарно-сборочных и электромонтажных работ. |  |  |  |  |  |  |
| МДК 01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ. |  |  | 26 | 51 | 30 |  |
| Тема 1.1 Особенности выполнения слесарных работ |  | Уч.пособие Ктиторов А.Ф. «Практическое руководство по монтажу эл.сетей» |  |  |  |  |
| Особенности выполнения слесарных работ | 1. Дефекты при выполнении слесарных операций, способы их предупреждения и устранения. 2. Требования безопасности при выполнении слесарных работ. Оборудование, инструмент, приспособления, применяемые при выполнении слесарных операций. Техническая документация. | стр.7-24 прочитать, ответить на вопросы | 2 |  |  | 1 |
| Практическая работа №1. Оборудование, инструмент, приспособления, применяемые при выполнении слесарных операций | Оборудование, инструмент, приспособления, применяемые при выполнении слесарных операций. | Стр.24-26 прочитать, ответить на вопросы |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №2. Требования безопасности при выполнении слесарных работ | Требования безопасности при выполнении слесарных работ | Стр.26-30 прочитать, ответить на вопросы |  | 2 |  | 2 |
| Тема 1.2 Технология слесарно-сборочных работ. |  |  |  |  |  |  |
| Практическая работа №3. Слесарно-сборочные операции, их назначение. Классификация соединений деталей | Слесарно-сборочные операции, их назначение. Классификация соединений деталей. | Стр.30-38 прочитать, ответить на вопросы |  | 2 |  | 2 |
| Неподвижные разъемные соединения. Особенности, применение, приемы сборки | 1.Слесарно-сборочные операции, их назначение. Технологическая документация на сборку. Требования к подготовке деталей и сборочных единиц к сборке. Классификация соединений деталей. Понятие о точности сборки, сборочных базах. Пригоночные работы при сборке. Оборудование, инструмент, приспособления, применяемые при сборке. Приспособления для установки и закрепления собираемых узлов. 2. Неподвижные разъемные соединения: резьбовые, шпоночные, шлицевые, клиновые. Особенности, применение, приемы и правила выполнения сборки неподвижных разъемных соединений. Сборка труб. | Стр.38-46 прочитать, ответить на вопросы | 2 |  |  | 1 |
| Неподвижные неразъемные соединения. Особенности, применение, приемы сборки | 3.Неподвижные неразъемные соединения: клеевые, паяные, заклепочные, сварные, методом пластической деформации. Особенности, применение, приемы сборки неподвижных неразъемных соединений. 4. Сборка подшипниковых узлов. Сборка механизмов: передачи движения, преобразования движения, поступательного движения. Особенности, применение, приемы и правила выполнения сборки. 5. Требования безопасности выполнения слесарно-сборочных работ. Контроль выполнения сборочных работ. | Стр.46-50 прочитать, ответить на вопросы | 2 |  |  | 1 |
| Практическая работа №4. Составление технологической карты на различные виды слесарно-сборочных работ. | Составление технологической карты на различные виды слесарно-сборочных работ. | Учебник Москаленко Н.Н. «Технология электромонтажных работ» стр.74-80 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №5. Выполнение расчетов и эскизов, необходимых при сборке изделия | Выполнение расчетов и эскизов, необходимых при сборке изделия. | Стр.97-111 прочитать, ответить на вопросы |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №6. Выполнение расчетов и эскизов, необходимых при сборке изделия | Выполнение расчетов и эскизов, необходимых при сборке изделия. | Стр.111-115 прочитать, ответить на вопросы |  | 2 |  | 2 |
| Самостоятельная внеаудиторная работа №1: Составление технологической карты сборки изделия с необходимыми расчетами и эскизом |  |  |  |  | 4 |  |
| Тема 1.3 Технология электромонтажных работ. |  |  |  |  |  |  |
| Назначение электромонтажных работ. Техническая документация и порядок организации при электромонтажных работах | 1.Назначение электромонтажных работ. Техническая документация и порядок организации при электромонтажных работах. | Стр.123-132 прочитать, ответить на вопросы | 2 |  |  | 1 |
| Электромонтажные материалы: провода, шины, кабели, применение и конструкция | 2.Электромонтажные материалы: провода, шины, кабели, область их применения и конструкция. | Стр.512-540 прочитать, ответить на вопросы | 2 |  |  | 1 |
| Практическая работа №7. Инструмент, приспособления, материалы (виды, назначение, применение), применяемые для монтажа | Инструмент, приспособления, материалы (виды, назначение, применение), применяемые для монтажа. | Стр.30-46 прочитать, ответить на вопросы |  | 2 |  | 2 |
| Способы соединения жил проводов и кабелей | 3.Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей. Способы соединения жил проводов и кабелей: болтовое, пайка, сварка, опрессовка. Назначение, область применения, приемы выполнения. Правила разделки проводов и кабелей. | Стр.144-165 прочитать, ответить на вопросы | 2 |  |  | 1 |
| Практическая работа №8. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей, правила выполнения | Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей, правила выполнения. | Стр.166-172 прочитать, ответить на вопросы |  | 2 |  | 2 |
| Вспомогательные электромонтажные работы: разметочные, пробивные, крепежные. Последовательность выполнения работ | 4.Монтаж электропроводок. Назначение электропроводок. Правила выполнения вводов в арматуру и электрооборудование. Монтаж арматуры. Особенности монтажа во взрывоопасных помещениях. | Стр.212-238 прочитать, ответить на вопросы | 2 |  |  | 1 |
| Открытые и скрытые электропроводки, области их применения. Требования к проводкам | 5.Открытые и скрытые электропроводки, области их применения. Требования к проводкам. | Стр.174-188 прочитать, ответить на вопросы | 2 |  |  | 1 |
| Правила и способы монтажа электропроводок | 6.Виды электропроводок и способы их прокладки | Стр.189-202 прочитать, ответить на вопросы | 2 |  |  | 1 |
| Практическая работа №9. Монтаж электропроводок | Составление технологической карты на различные виды электромонтажных работ | Стр.240-256 прочитать, ответить на вопросы |  | 2 |  | 2 |
| Заземлители. Заземляющие проводники, назначение, условия заземления | 7.Монтаж заземления и зануления. Назначение заземлений. Защитное и рабочее заземление, области их применения. Естественные и искусственные заземлители. Заземляющие проводники. Инструменты и приспособления. Способы крепления заземляющих проводников. Последовательное и параллельное соединение заземляющих проводников. | Стр.312-339 прочитать, ответить на вопросы | 2 |  |  | 1 |
| Практическая работа №10. Монтаж заземления и зануления | Последовательность операций при выполнении заземлений. | Стр.339-371 прочитать, ответить на вопросы |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №11. Требования безопасности при выполнении электромонтажных работ | Требования безопасности при выполнении электромонтажных работ | Выучить требования ТБ |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №12. Составление технологической карты на различные виды электромонтажных работ | Составление технологической карты на различные виды электромонтажных работ | Справочник Коптев А.А. «Справочник молодого электромонтажника по кабельным сетям» стр.174-200 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №13. Расшифровка марок проводов и кабелей | Расшифровка марок проводов и кабелей | Стр.12-38 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №14. Изучение особенностей и устройства электроустановочных изделий | Изучение особенностей и устройства электроустановочных изделий (розеток, выключателей, переключателей) | Стр.57-74 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №15. Определение дефектов при выполнении соединений проводов различными способами | Составление технологической карты на различные виды электромонтажных работ | Стр.414-426 прочитать, ответить на вопросы |  | 1 |  | 2 |
| Самостоятельная работа №2: Подготовка презентации по технологии монтажа электропроводки (по вариантам) Подготовка доклада по монтажу системы заземления конкретного помещения |  |  |  |  | 12 4 |  |
| Вариативная часть (раздел в МДК 01.01 «Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ») |  |  | 4 | 22 | 10 |  |
| Тема 1.4. Демонтаж электрооборудования, кабельных и воздушных линий напряжением до 1000 В |  |  |  |  |  |  |
| Контроль обесточивания электрооборудования | 1. Контроль обесточивания электрооборудования, кабельных и воздушных линий напряжением до 1000 В. Подготовка и обслуживание рабочего места | ПОТ Р М-016-2001. Стр.48-58 прочитать | 2 |  |  | 1 |
| Практическая работа №16. Отсоединение электрооборудования | Отсоединение электрооборудования, кабельных и воздушных линий напряжением до 1000 В от источников электропитания и электрических цепей. Контроль качества выполненных работ | Стр.78-84 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №17. Технология демонтажа электрооборудования | Технология демонтажа электрооборудования | Стр.85-94 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №18. Способы разъединения проводов и жил кабелей | Способы разъединения проводов и жил кабелей до и выше 1 кВ | Стр.95-100 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №19. Правила удаления демонтированных кабельных и воздушных линий | Правила удаления демонтированных кабельных и воздушных линий | Стр.71-74 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №20. Разборка крепежных элементов электрооборудования | Разборка крепежных элементов электрооборудования | Стр.123-128 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №21. Демонтаж электрических машин и трансформаторов | Демонтаж электрических машин и трансформаторов различных габаритов и мощности | Стр.47-48 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Способы восстановления надписей и маркировок | 2. Способы восстановления надписей и маркировок на электрооборудовании | Стр. 60-62 прочитать | 2 |  |  | 1 |
| Самостоятельная внеаудиторная работа №3: Составление технологических карт по демонтажу электрооборудования |  |  |  |  | 5 |  |
| Тема 1.5. Системы автоматизации |  |  |  |  |  |  |
| Практическая работа №22. Эксплуатация систем автоматизации | Программирование и сдача в эксплуатацию системы автоматизации домов и зданий | Уч. «Эл.сети жилых зданий» Тульчин И.К. Стр.302-309 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №23. Эксплуатация систем автоматизации | Программирование и сдача в эксплуатацию системы автоматизации домов и зданий | Стр.309-315 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №24. Эксплуатация систем автоматизации | Программирование и сдача в эксплуатацию системы автоматизации домов и зданий | Стр.315-323 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №25. Применение при монтаже современных и передовых технологий | Монтаж электрооборудования общественных и жилых зданий с использованием современных и передовых технологий | Стр.357-373 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №26. Применение при монтаже современных и передовых технологий | Монтаж электрооборудования общественных и жилых зданий с использованием современных и передовых технологий | Стр.373-423 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Дифференцированный зачет «Технология электромонтажных работ» | Дифференцированный зачет «Технология электромонтажных работ» |  | 2 |  |  | 3 |
| Самостоятельная внеаудиторная работа №4: Подготовка доклада по эксплуатации систем автоматизации общественных и жилых зданий |  |  |  |  | 5 |  |
| Раздел 2 Выполнение работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций. |  |  |  |  |  |  |
| МДК 01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных предприятий. |  |  | 36 | 36 | 30 |  |
| Тема 2.1. Монтаж и ремонт основных элементов осветительных электроустановок и электропроводок. |  |  |  |  |  |  |
| Устройство осветительных установок. Технология монтажа сетей освещения | 1.Устройство осветительных установок. Основные элементы осветительных установок: электропроводки, коммутационные и защитные аппараты, светильники и другие приемники электроэнергии. Типы, технические характеристики элементов осветительных электроустановок. | Учебник Сибикин Ю.Д. «Обслуживание электроустановок» | 2 |  |  | 1 |
| Ремонт осветительных установок, последовательность операций, ТБ | 2.Требования безопасности при монтаже и ремонте элементов осветительных электроустановок и электропроводок. 3.Ремонт осветительных установок. Объем ремонта по видам оборудования. Приемы выполнения ремонтных работ. Приемы диагностики и устранения обнаруженных дефектов. | Стр.203-207 прочитать | 2 |  |  | 1 |
| Практическая работа №1. Составление технологических карт монтажа электропроводок, щитков, шинопроводов | Составление технологических карт монтажа электропроводок, щитков, шинопроводов. Работа с технологической документацией: инструкциями, технологическими методиками, требованиями по техническому обслуживанию и ремонту элементов осветительных электроустановок. | Стр.207-210 прочитать, ответить на вопросы |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №2. Диагностика неисправностей выключателей, розеток, светильников | Диагностика неисправностей выключателей, розеток, светильников осветительных электроустановок согласно вида отказа оборудования. Составление технологических карт ремонта выключателей, розеток, светильников различных видов. | Стр.284 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Самостоятельная внеаудиторная работа №5: Составление технологических карт по ремонту осветительных электроустановок |  |  |  |  | 4 |  |
| Тема 2.2. Монтаж и ремонт кабельных и воздушных линий. |  |  |  |  |  |  |
| Кабельные и воздушные линии, устройство, виды, особенности | 1.Кабельные и воздушные линии. Характеристика и основные технические данные, конструктивные элементы силовых и контрольных кабелей. Элементы их конструкции. Конструкции концевых заделок и соединительных муфт, области их применения. Методы оконцевания кабелей, их преимущества и недостатки. 2.Назначение и устройство воздушных линий электропередачи напряжением до 1000 В. Требования к воздушным линиям электропередачи. Сведения об опорах и закреплении их в грунте. Провода и тросы. Линейные изоляторы и арматура. Грозозащита и заземление. Особенности устройства воздушных линий напряжением выше 1000В. | Стр.19-25 прочитать | 2 |  |  | 1 |
| Технология прокладки кабельных линий. Технология монтажа воздушных линий | 3.Технология прокладки кабельных линий. Технология монтажа воздушных линий. 4. Определение мест повреждений в кабельных линиях. Методы определения повреждений. Текущий и капитальный ремонт кабельных линий. Технология ремонта воздушных линий. Правила производства работ в местах расположения электрических систем напряжениям 1000В. 5. Инструменты, приспособления, оборудование, приборы, необходимые при монтаже и ремонте кабельных и воздушных линий. Требования безопасности при монтаже и ремонте кабельных и воздушных линий. | Стр.25-28 прочитать | 2 |  |  | 1 |
| Практическая работа №3. Работа с технологической документацией по техническому ремонту кабельных линий. | Работа с технологической документацией: инструкциями, технологическими методиками, требованиями по техническому ремонту кабельных линий. | Стр.28-37 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №4. Работа с технологической документацией по техническому ремонту и обслуживанию воздушных линий до и выше 1000 В. | 1.Работа с технической документацией: описание устройства воздушных линий до и выше 1000 В, технических характеристик элементов воздушных линий, чтение схем и чертежей воздушных линий. 2.Работа с технологической документацией: инструкциями, технологическими методиками, требованиями по техническому ремонту и обслуживанию элементов воздушных линий до и выше 1000 В. | Стр.37-41 прочитать, ответить на вопросы |  | 2 |  | 2 |
| Самостоятельная внеаудиторная работа №6: Подготовка сообщения по монтажу кабельных и воздушных линий до и выше 1000 В. |  |  |  |  | 6 |  |
| Тема 2.3. Монтаж электроизмерительных приборов. |  |  |  |  |  |  |
| Технология монтажа электроизмерительных приборов | 1.Технология монтажа электроизмерительных приборов. Инструменты, приспособления, необходимые при монтаже электроизмерительных приборов. 2. Организация рабочего места и требования безопасности при монтаже электроизмерительных приборов. | Стр.16-18 прочитать | 2 |  |  | 1 |
| Практическая работа №5. Работа с технологической документацией по монтажу электроизмерительных приборов. | Работа с технологической документацией: инструкциями, технологическими методиками, требованиями по монтажу электроизмерительных приборов. Составление технологии установки и подключения электрического счетчика. | Стр.7-16 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Тема 2.4. Монтаж и ремонт трансформаторов, комплектных трансформаторных подстанций. |  |  |  |  |  |  |
| Технология монтажа трансформаторов различных типов. Параллельная работа силовых трансформаторов | 1.Технология монтажа трансформаторов различных типов, комплектных трансформаторных подстанций. 2.Правила установки силового трансформатора, режим работы трансформатора. Параллельная работа силовых трансформаторов. Условия параллельной работы трансформаторов. | Стр.139-150 прочитать | 2 |  |  | 1 |
| Ремонт трансформаторов. Характерные неисправности трансформаторов, их причины, способы устранения. | 3.Ремонт трансформаторов. Характерные неисправности трансформаторов, их причины, способы устранения. 4. Инструменты, приспособления и оборудование, необходимые при ремонте и монтаже трансформаторов Организация рабочего места и требования безопасности при ремонте и монтаже трансформаторов. | Стр.150-156 прочитать | 2 |  |  | 1 |
| Практическая работа №6. Подключение обмоток трансформатора звездой и треугольником | Подключение обмоток трехфазного силового трансформатора способами звездой и треугольником, описание характеристик | Повторить схемы соединения |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №7. Составление дефектных ведомостей при ремонте трансформаторов | Составление дефектных ведомостей при ремонте трансформаторов. Составление технологической карты на различные виды работ по монтажу и ремонту трансформаторов. | Стр.156-164 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №8. Составление таблиц основных неисправностей трансформаторов | Составление таблиц основных неисправностей трансформаторов. Работа с технологической документацией: инструкций, технологическими методиками, требованиями по монтажу и ремонту трансформаторов. | Стр.164-166 прочитать, ответить на вопросы |  | 2 |  | 2 |
| Самостоятельная внеаудиторная работа №7: Подготовка сообщения по ремонту силового трансформатора |  |  |  |  | 4 |  |
| Тема 2.5. Монтаж и ремонт пускорегулирующей аппаратуры. |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт пускорегулирующей аппаратуры | 1.Осмотр пускорегулирующей аппаратуры перед монтажом. 2. Технология монтажа пускорегулирующей аппаратуры. 3. Ремонт пускорегулирующей аппаратуры. Виды и причины повреждений пускорегулирующей аппаратуры. Основные технологические операции при ремонте пускорегулирующей аппаратуры. Ремонт и регулирование контактов и механических деталей контактов. Последовательность операций при ремонте магнитных пускателей. Проверка и регулировка отремонтированных контакторов и магнитных пускателей. 4. Инструменты, приспособления и оборудование, необходимые при ремонте и монтаже пускорегулирующей аппаратуры. Организация рабочего места и требования безопасности при ремонте и монтаже пускорегулирующей аппаратуры. | Стр.167-181 прочитать | 2 |  |  | 1 |
| Релейная защита. Назначение, требования. Конструкции, принцип действия реле различных типов. | 5.Релейная защита. Назначение релейной защиты. Требования к релейной защите. Конструкции, принцип действия реле различных типов. | Стр.194-202 прочитать, ответить на вопросы | 2 |  |  | 1 |
| Практическая работа №9. Составление таблиц основных неисправностей пускорегулирующей аппаратуры | Работа с технологической документацией: инструкциями, технологическими методиками, требованиями по ремонту пускорегулирующей аппаратуры. Составление таблиц основных неисправностей пускорегулирующей аппаратуры. | Стр.181-183 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №10. Составление технологических карт ремонта пускорегулирующей аппаратуры | Составление технологических карт ремонта пускорегулирующей аппаратуры | Стр.183-188 прочитать, ответить на вопросы |  | 2 |  | 2 |
| Самостоятельная внеаудиторная работа №8: Составление технологических карт по ремонту конкретных электрических аппаратов |  |  |  |  | 4 |  |
| Тема 2.6. Монтаж и ремонт электрических машин |  |  |  |  |  |  |
| Технология монтажа электрических машин, неисправности эл.машин | 1.Технология монтажа электрических машин. Техническая и технологическая документация. 2. Основные неисправности электрических машин и возможные причины их возникновения. Способы и методы их обнаружения и устранения | Стр.84-100 прочитать | 2 |  |  | 1 |
| Ремонт электрических машин | 3. Ремонт электрических машин. Виды ремонта. Технологическая и конструкторская ремонтная документация. 4. Инструменты, приспособления и оборудование, необходимые при ремонте и монтаже электрических машин. Организация рабочего места и требования безопасности при ремонте и монтаже электрических машин. | Стр.100-103 прочитать | 2 |  |  | 1 |
| Ремонт электрических машин | 5. Основные неисправности электрических машин, их причины, выявление 6. Устранение неисправностей механической и электрической части электрических машин | Стр.103-117 прочитать | 2 |  |  | 1 |
| Практическая работа №11. Составление дефектных ведомостей при ремонте электродвигателей | Составление технологической карты на различные виды работ по монтажу и ремонту электрических машин. Составление дефектных ведомостей при ремонте электродвигателей. Работа с технологической документацией: инструкциями, технологическими методиками, требованиями по монтажу и ремонту электрических машин. | Стр.117-139 прочитать, ответить на вопросы |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №12. Составление таблиц основных неисправностей электрических машин | Составление таблиц основных неисправностей электрических машин. Составление технологических карт ремонта электрических машин. | Стр.140-145 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Самостоятельная внеаудиторная работа №9: Составление технологических карт по ремонту электрических машин |  |  |  |  | 4 |  |
| Тема 2.7. Ремонт электрооборудования подстанций. |  |  |  |  |  |  |
| Устройство трансформаторных подстанций, основные неисправности электрооборудования подстанций | 1.Устройство трансформаторных подстанций. Классификация подстанций по назначению и положений в схемах внутрипромышленного и коммунально-бытового электроснабжения. Шинные устройства подстанций, их назначение и состав. Виды и размеры плоских шин. Конструкция, характеристики и марки опорных и проходных изоляторов. Назначение, краткая характеристика, устройство основных аппаратов подстанций: разъединителей, выключателей нагрузки, масляных выключателей, приводов к разъединителям и выключателям. Распределительные устройства, их назначение и классификация, принцип подстанциях. 2. Основные неисправности электрооборудования подстанций и возможные причины их возникновения. Способы и методы их обнаружения и устранения. | Стр.52-57 прочитать | 2 |  |  | 1 |
| Ремонт оборудования распределительных устройств и подстанций | 3.Ремонт оборудования распределительных устройств и подстанций. Сроки проведения текущего ремонта. Ремонтные операции. Общие сведения о проведении капитального ремонта. 4. Инструменты, приспособления и оборудование, необходимые при ремонте электрооборудования подстанций. Организация рабочего места и требования безопасности при ремонте электрооборудования подстанций. | Стр.57-74 прочитать | 2 |  |  | 1 |
| Практическая работа №13. Работа с технологической документацией по техническому обслуживанию и ремонту оборудования распределительных устройств и подстанций до и выше 1000 В. | Работа с технической документацией: описание устройства, технических характеристик, чтение схем и чертежей оборудования распределительных устройств и подстанций до и выше 1000 В. Работа с технологической документацией: инструкциями, технологическими методиками, требованиями по техническому обслуживанию и ремонту оборудования распределительных устройств и подстанций до и выше 1000 В. | Стр.75-80 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №14. Составление дефектных ведомостей | Составление технологической карты на различные виды работ. Составление дефектных ведомостей при ремонте электрооборудования подстанций. | Стр.80-84 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №15. Составление электрических схем соединений подстанций | Составление таблиц основных неисправностей высоковольтных предохранителей, разрядников, разъединителей, выключателей. Составление электрических схем соединений подстанций. | Стр. 84 ответить на вопросы |  | 2 |  | 2 |
| Самостоятельная внеаудиторная работа №10: Подготовка презентации «Ремонт основного электрооборудования подстанции» |  |  |  |  | 8 |  |
| Тема 2.8. Сборка электрических схем агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных предприятий. |  |  |  |  |  |  |
| Технология сборки электрических схем различных типов | 1.Технология сборки электрических схем различных типов. Сборка схем освещения: управления люминесцентными лампами, включения ламп накаливания. Сборка схем управления электроприводом. Контроль качества сборки схем. Оборудование, инструменты, приспособления, необходимые для сборки схем. 2. Особенности сборки схем современного электрооборудования. | Стр.244-248 прочитать | 2 |  |  | 1 |
| Практическая работа №16. Чтение и составление эл.схем электрооборудования промышленных предприятий | Чтение электрических схем агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных предприятий различной сложности. Составление несложных электрических схем управления электроприводом промышленного оборудования. | Повторить эл.схемы |  | 2 |  | 2 |
| Тема 2.9. Диагностика и устранение неисправностей электрооборудования промышленных предприятий. |  |  |  |  |  |  |
| Схемы включения, неисправности электрооборудования предприятий, их причины, обнаружение и устранение. | 1.Назначение, устройство, область применения, характеристики электрооборудования промышленных предприятий: металлообрабатывающих станков, грузоподъемных устройств, электротермического, электросварочного, торгово-технологического оборудования. Схемы включения, основные неисправности и их причины, способы обнаружения и устранения неисправностей электрооборудования промышленных предприятий. | Учебник Шеховцов В.Л. «Электрическое оборудование», стр.299-367 прочитать | 2 |  |  | 1 |
| Алгоритм поиска неисправностей по электрической схеме, ремонт электрооборудования предприятий | 2.Диагностика неисправностей электрооборудования промышленных предприятий. Алгоритм поиска неисправностей по электрической схеме. Инструменты, приспособления и приборы, применяемые для контроля работы электрооборудования и его диагностике. 3. Ремонт электрооборудования промышленных предприятий: виды ремонта, типовой объем работ по видам ремонта, сроки проведения, основные операции и технологии. Инструменты, приспособления и приборы, применяемые для контроля работы электрооборудования, его диагностики и ремонта. | Выучить алгоритм поиска | 2 |  |  | 1 |
| Практическая работа №17. Составление алгоритма диагностики и устранения неисправностей электрооборудования промышленных предприятий | Работа с технологической документацией: инструкциями, технологическими методиками, требованиями по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования различного назначения. Составление алгоритма или технологических карт диагностики и устранения неисправностей электрооборудования промышленных предприятий. | Стр.265-287 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Практическая работа №18. Работа с технической документацией | Работа с технической документацией: описанием устройства, техническими характеристиками, чтение схем и чертежей. | Стр. 288-294 прочитать |  | 2 |  | 2 |
| Комплексный дифференцированный зачет «Ремонт основного электрооборудования промышленных предприятий» |  |  | 2 |  |  | 3 |
| Учебная практика УП. 01 |  |  |  |  |  |  |
| Виды работ |  |  |  |  |  |  |
| Вводное занятие, инструктаж по технике безопасности, подготовка и проверка исправности инструмента в соответствии с выполняемыми работами |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Выполнение разметки на металлической пластине по эскизу для изготовления деталей из различных материалов |  |  |  | 5 |  | 3 |
| Выполнение слесарных операций по изготовлению и ремонту металлических изделий (рубка металла, резка металлического листа ручным способом ножницами и на гильотине, опиливание детали по чертежу, гибка металлических пластин в тисках, правка металлической пластинки на разметочной плите) |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Выполнение слесарных операций по изготовлению и ремонту металлических изделий (снятие фасок, соединение деталей болтами, винтами, шпильками, заклепками, штифтами, шпонками) |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Выполнение сверления отверстий в детали по чертежу на сверлильном станке, электроинструментом |  |  |  | 5 |  | 3 |
| Выполнение нарезания наружных и внутренних резьб. |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Изготовление изделий с применением изученных операций по эскизам, чертежам, технологическим картам и образцам |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Разделка проводов и кабелей |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Выполнение оконцевания кабелей |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Соединение жил проводов и кабелей |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Соединение жил проводов и кабелей |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Разметочные работы (разметка места установки выключателей, розеток, светильников, трасс электропроводок). |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Крепежные и пробивные работы (выполнение гнезд и отверстий, выполнение канавок под трассу электропроводки) |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Монтаж заземления электроустановок |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Монтаж заземления электроустановок |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Контроль выполнения заземления, зануления. |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Монтаж светильников различных видов |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Сборка электрических схем освещения |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Сборка электрических схем освещения жилых помещений |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Сборка электрических схем освещения общественных помещений |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Сборка электрических схем освещения производственных помещений |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Сборка схемы управления освещением с двух и трех мест |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Сборка схем автоматического управления освещением |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Расчет, выбор и монтаж аппаратов защиты |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Монтаж электроустановочных изделий |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Сборка и монтаж щитов освещения |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Составление и сборка схемы электропроводки однокомнатной квартиры на учебных стендах |  |  |  | 5 |  | 3 |
| Составление и сборка схемы электропроводки однокомнатной квартиры на учебных стендах |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Составление и сборка схемы электропроводки двухкомнатной квартиры на учебных стендах |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Составление и сборка схемы электропроводки офисного помещения на учебных стендах |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Составление и сборка схемы электропроводки частного жилого дома на учебных стендах |  |  |  | 6 |  | 3 |
| Комплексный дифференцированный зачет: «Составление и сборка схемы электропроводки однокомнатной квартиры» |  |  |  | 6 |  | 3 |
| всего |  |  | 62 | 87 | 60 |  |
|  |  |  | 149 |  |  |  |
|  |  |  | 209 |  |  |  |
| УП.01 |  |  | 189 |  |  |  |
| итого |  |  | 398 |  |  |  |

4. условия реализации программы

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Охрана труда»; мастерской «Электромонтажная»; лаборатории информационных технологий, технического обслуживания электрооборудования.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Охрана труда»:

доска информационная;

витрина стеклянная для демонстрации средств индивидуальной защиты (СИЗ);

комплект плакатов по охране труда.

Технические средства обучения:

проектор мультимедийный;

экран настенный;

компьютерное автоматизированное рабочее место.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории информационных технологий:

компьютерное автоматизированное рабочее место;

интерактивная доска.

Технические средства обучения:

проектор мультимедийный;

оборудование для Интернета, локальная сеть.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории технического обслуживания электрооборудования:

Оборудование мастерской «Электромонтажная» и рабочих мест мастерской:

-верстак слесарный одноместный с тисками, верстак   с  трубоприжимом, газовоздушная горелка с насадкой, трансформатор  сварочный с комплектом   инструмента  и приспособлений    (или  сварочный аппарат, сварочный выпрямитель), стол для электромонтажных работ, силовой шкаф с электрооборудованием управления  асинхронным электродвигателем (стенд), комплект защитных средств, набор электромонтажного инструмента; набор электроинструмента; электроизмерительные приборы;

-настольный сверлильный станок; заточной станок; токарный станок;

-комплект плакатов.

- стенд для сборки электрических схем освещения, стенд испытательный   с   напряжениями на зажимах 12, 36, 220, 380 В;

- низковольтное электротехническое оборудование, пускорегулирующая аппаратура;

-натуральные образцы: монтажные провода и кабели, открытая электропроводка плоскими проводами, проводка на изоляторах; светильники и источники света, электродвигатель (разборный и в сборе), электрические аппараты.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

инструменты для опрессовки медных наконечников и гильз: пресс-клещи ПК-3, РК-4; пресс ручной механический РМП-9, РМП-22М, комплект защитных средств; набор электромонтажного инструмента, съемник, электродвигатель, генератор, электроизмерительные приборы, набор электроинструмента.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы:

Основные источники:

- Ильинский Н.Ф., Москаленко В.В. Электропривод: энерго- и ресурсосбережение.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».2013. - 208с.

- Котеленец Н.Ф., Акимов Н.А, Антонов М.В. Испытания, эксплуатация и ремонт электрических машин: учебник.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия». 2012. - 384с.

- Кудрин Б.И., Минеев А.Р. Электрооборудование промышленности: учебник.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия». 2012. - 480с

- Нестеренко В.М.  Технология электромонтажных работ; М, Академия 2014. – 624 с.

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2-хкн.: учеб. для нач. проф. образования. – М.: ИРПО; Изд.центр «Академия», 2014. – 366 с.

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: Учеб. для нач.проф.образования. – М.: ИРПО;ПрофОбрИздат, 2013. – 240с.

- Сибикин Ю.Д.,  Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ; М, Академия, 2013. – 284 с.

- Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепромышленные механизмы и бытовая техника.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия», 2014. - 224с.

Дополнительные источники:

- Кисаримов Р.А. Справочник электромонтёра. - М. РадиоСофт., 2012. – 212 с.

- Кисаримов Р.А. Наладка электрооборудования. Справочник – М.: ИП РадиоСофт., 2013. – 352 с.,ил.

- Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: учеб. пособие.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».- 4-е изд.,стер., 2012. – 320 с.

- Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».- 5-е изд.,стер., 2012. – 592 с.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Министерство энергетики Российской Федерации. Утв. приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Утв. приказом Минэнерго России  .№204 от 08.07.2002.

- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. 4 – е издание переработанное и дополненное, с изменениями. Утв. начальником Главгосэнергонадзора от 21.12.1984 г.

- Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике: учеб. пособие.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».- 2-е изд.,стер.,2015.-192с.

- Прошин В.М. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по электротехнике: учеб. пособие.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».- 3-е изд.,стер., 2015. - 80 с.

- Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия»., 2013. – 336 с.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной нагрузки и производственное обучение.

Реализация программы профессионального модуля предусматривает только учебную практику. Учебная практика  организуется в учебной мастерской ОУ «Электромонтажная» и лаборатории технического обслуживания электрооборудования. Учебную практику рекомендуется проводить рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным учреждением по каждому виду практики.

Освоение профессионального модуля рекомендуется  после изучения, учебных дисциплин:

- ОП. 01. «Техническое черчение» (после освоения знаний «условные графические обозначения на планах расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей; «порядок выполнения и чтения планов расположения электрооборудования и электрических сетей», «основные типы и общие правила чтения электротехнических чертежей»;  умений «читать и выполнять планы расположения электрооборудования и электрических сетей», « читать электротехнические чертежи»);

-  ОП.02. «Электротехника» (после освоения знаний, умений);

- ОП. 03. «Основы технической механики и слесарных работ» (после освоения знаний, умений);

-  ОП 04. «Материаловедение» (после освоения знаний, умений);

- ОП. 05. «Охрана труда» (после освоения знаний, умений);

-ОП.06.«Безопасность жизнедеятельности» (после освоения знаний, умений).

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

наличие среднего профессионального или высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов.

Мастера производственного обучения: наличие 3-4 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК. 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки | Соответствие контактных соединений требованиям ПУЭ | Экспертная оценка выполнения практического задания |
| ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта | Соответствие типа и сечения проводов, их расположения требованиям ПУЭ |  |
| ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта | Соответствие выполняемых операций технологической карте. |  |
| ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования | Соответствие составленной дефектной ведомости требования ГОСТ 2.755-74. |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | Осознанное предоставление практикоориентированной информации по профессии, аргументированное приведение примеров использования применяемых умений и навыков в дальнейшей практической деятельности | Экспертная оценка выполнения практического задания |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Соответствие выбранных способов выполнения задания поставленной цели. |  |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности нести ответственность за результаты своей работы. | Соответствие способов коррекции деятельности выявленным дефектам электрооборудования. Работоспособность оборудования соответствует заданию. |  |