Согласовано на заседании ЦК

№ протокола 10

«13» июня 2019  г.

Составитель:                     Ряков Павел Евгеньевич

преподаватель I квалификационной  категории

ГБПОУ   СО «УрГЗК»

Рабочая  программа  профессионального модуля ПМ. 02 «Проверка и наладка электрооборудования» по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих  составлена в соответствии с  федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), с учётом требований к минимуму содержания и  уровню подготовки выпускников  по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

.

Рабочая  программа  профессионального модуля  ПМ. 02 «Проверка и наладка электрооборудования» для  обучающихся  по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

Сост. Ряков П.Е., - Невьянск. ГБПОУ  СО «УрГЗК»

Материалы рабочей  программы  профессионального модуля составлены с учетом возможностей методического, информационного, технологического обеспечения образовательной деятельности   ГБПОУ  СО «УрГЗК».

©Ряков П.Е.  2019 г.

© ГБПОУ  СО «УрГЗК»

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля |  |
| 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) |  |

- паспорт ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПРОВЕРКА И НАЛАДКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»

1.1. Область применения программы

ПМ 02. Проверка и наладка электрооборудования является частью  основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС СПО по профессии:

13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

проверка и наладка электрооборудования

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу;

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала;

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- заполнения технологической документации;

- работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами;

уметь:

- выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок;

- проводить электрические измерения;

- снимать показания приборов;

- проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям;

знать:

- общую классификацию измерительных приборов;

- схемы включения приборов в электрическую цепь;

- документацию на техническое обслуживание приборов;

- систему эксплуатации и поверки приборов;

- общие правила технического обслуживания измерительных приборов

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 344 часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –107 часов,

включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 77 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 30 часов;

учебной практики – 237 часов

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности проверка и наладка электрооборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. |
| ПК 2.2 | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. |
| ПК 2.3 | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля «Проверка и наладка электрооборудования»

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производствен-ная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 2.1-2.2 | Раздел 1 Приемка и испытание отремонтированного электрооборудования. | 57 | 39 | 20 | 18 |  |  |
| ПК 2.3 | Раздел 2 Настройка и регулировка контрольно-измерительных приборов и инструмента. | 50 | 38 | 19 | 12 |  |  |
|  | Производственная практика, часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | --- |  |  |  |  | --- |
|  | Всего: | 344 | 77 | 39 | 30 | 237 | --- |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) «Проверка и наладка электрооборудования».

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) |  |  | Домашнее задание | Объем часов |  |  |  |  | Уровень освоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | т.о. | пр. |  | с.р. |  |  |  |
| Раздел 1 Приемка и испытание отремонтированного электрооборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 02.01. Организация и технология проверки электрооборудования. |  |  |  |  | 19 | 20 |  | 18 |  |  |  |
| Тема 1.1. Общие сведения по организации пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение и организация пусконаладочных работ | 1.Назначение пусконаладочных работ, организация пусконаладочных работ |  |  | Зевин М.Б. Справочник молодого электромонтера стр. 37-40 прочитать | 2 |  |  |  |  | 1 |  |
| Условия проведения и основные этапы пусконаладочных работ | 2.Условия проведения, основные этапы, содержание деятельности на каждом этапе, документация. |  |  | Стр. 41-44 прочитать | 2 |  |  |  |  | 1 |  |
| Типовые испытания в соответствии с действующими стандартами | 3.Проверка, испытание и наладка электрооборудования: назначение и требования, предъявляемые к ним. Типовые испытания в соответствии с действующими стандартами. |  |  | Стр.50-52 прочитать | 2 |  |  |  |  | 1 |  |
| Приемосдаточные испытания | 4.Приемосдаточные испытания в соответствии с правилами технической эксплуатации и отдельными нормативными документами. |  |  | Стр.52-53 прочитать | 2 |  |  |  |  | 1 |  |
| Общие сведения о стандартизации и метрологическом обеспечении пусконаладочных работ | 5.Общие сведения о стандартизации и метрологическом обеспечении пусконаладочных работ. Задачи метрологических служб организаций. |  |  | Стр.7-34 прочитать | 2 |  |  |  |  | 1 |  |
| Практическая работа №1. Составление таблиц по проведению испытаний | Составление таблиц по проведению испытаний |  |  | Стр.56-59 прочитать |  | 2 |  |  |  | 2 |  |
| Самостоятельная внеаудиторная работа №1. Оформление доклада: «Работы, проводимые при приемосдаточных испытаниях» (по видам электрооборудования) |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Тема 1.2. Контроль параметров работы электрооборудования при наладке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порядок проведения испытаний при наладке оборудования | 1.Порядок проведения испытаний при наладке оборудования. Заполнение документации. |  |  | Стр.59-60 прочитать | 2 |  |  |  |  | 1 |  |
| Практическая работа №2. Измерение переходного сопротивления защитного заземления | Измерение переходного сопротивления защитного заземления: назначение, методы, оборудование, схемы включения приборов. Проверка временных характеристик электрооборудования: назначение, методы, оборудование, схемы включения приборов, заполнение документации. |  |  | Стр.340-346 прочитать, повторить схему |  | 2 |  |  |  | 2 |  |
| Практическая работа №3. Измерение тока, напряжения, мощности в электрических цепях | Измерение тока, напряжения, мощности в электрических цепях: назначение, методы, оборудование, схемы включения приборов, заполнение документации. |  |  | Стр.135-136 прочитать |  | 2 |  |  |  | 2 |  |
| Практическая работа №4. Измерение частоты, индуктивности, емкости в электрических цепях | Измерение частоты, индуктивности, емкости в электрических цепях: назначение, методы, оборудование, схемы включения приборов, заполнение документации. |  |  | Стр.136-138 прочитать |  | 2 |  |  |  | 2 |  |
| Практическая работа №5. Составление технологической карты на различные виды работ по измерениям электрических величин | Составление технологической карты на различные виды работ по измерениям электрических величин. |  |  | Стр.101-102 прочитать |  | 2 |  |  |  | 2 |  |
| Самостоятельная внеаудиторная работа №2. Подготовка сообщения: «Правила подключения электроизмерительных приборов» |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Тема 1.3. Технологии проверки исправности электрооборудования и электрических цепей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка состояния механической части электрооборудования |  | 1.Подготовка электрооборудования к включению в работу: осмотр и паспортизация. Измерение и испытания, определяющие состояние изоляции токоведущих частей электрооборудования. |  | Стр.102-109 прочитать | 2 |  |  |  |  | 1 |  |
| Практическая работа №6. Составление технологической карты по испытаниям осветительных электроустановок |  | Технология проверки, наладки и испытания осветительных электроустановок. Составление технологической карты на различные виды работ по проверке, наладке и испытанию электрооборудования. |  | Стр.82-88 прочитать, ответить на вопросы |  | 2 |  |  |  | 2 |  |
| Проверка состояния магнитной системы электрооборудования |  | 2.Проверка состояния механической части электрооборудования. 3.Проверка состояния магнитной системы электрооборудования. 4.Измерения и испытания, определяющие состояние токоведущих частей и контактных соединений электрооборудования. |  | Стр.115-126 прочитать | 2 |  |  |  |  | 1 |  |
| Практическая работа №7. Составление технологической карты по испытаниям электрических аппаратов |  | Технология проверки, наладки и испытания электрических аппаратов. Составление технологической карты по испытаниям электрических аппаратов |  | Стр.126-134 прочитать |  | 2 |  |  |  | 2 |  |
| Практическая работа №8. Испытания электрических двигателей |  | Технология проверки, наладки и испытания электрических двигателей. Испытания электрических двигателей |  | Стр.172-180, 188-191 прочитать, ответить на вопросы |  | 2 |  |  |  | 2 |  |
| Практическая работа №9. Составление технологической карты по испытаниям кабельных линий |  | Технология проверки и испытания заземляющих устройств. Технология проверки и испытания электрических сетей и кабельных линий Составление технологической карты по испытаниям кабельных линий |  | Стр.65-67, 70-71 прочитать, ответить на вопросы |  | 2 |  |  |  | 2 |  |
| Практическая работа №10. Испытания маломощных трансформаторов. Проверка схем электрических соединений |  | Проверка схем электрических соединений. Технология проверки, наладки и испытания маломощных трансформаторов. Испытания маломощных трансформаторов |  | Стр.148-159, 165-168 прочитать, ответить на вопросы |  | 2 |  |  |  | 2 |  |
| Комплексный дифференцированный зачет «Порядок выполнения электрических измерений, наладки и испытаний электрооборудования» |  | Комплексный дифференцированный зачет «Порядок выполнения электрических измерений, наладки и испытаний электрооборудования» |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |
| Самостоятельная внеаудиторная работа №3. Подготовка презентации «Технология проверки электрооборудования» (по вариантам) |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Раздел 2 Настройка и регулировка контрольно-измерительных приборов и инструмента. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК 02.02.Контрольно-измерительные приборы. |  |  |  |  | 19 | 19 |  | 12 |  |  |  |
| Тема 2.1. Основные сведения о контрольно-измерительных приборах и инструментах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольно-измерительный инструмент |  |  | 1.Контрольно-измерительный инструмент, его классификация, назначение, устройство, принцип действия, области применения. | Учебник «Средства измерений» Шишмарев В.Ю. Стр.47-53 прочитать | 2 |  |  |  |  | 1 |  |
| Контрольно-измерительные приборы, классификация, классы точности |  |  | 2.Контрольно-измерительные приборы, классификация, классы точности. | Стр.79-82 прочитать | 2 |  |  |  |  | 1 |  |
| Приборы магнитоэлектрической, электромагнитной, электродинамической, индукционной систем |  |  | 3.Приборы магнитоэлектрической, электромагнитной, электродинамической, индукционной систем: правила эксплуатации. Документация на техническое обслуживание электроизмерительных приборов. | Стр.229-245 прочитать | 2 |  |  |  |  | 1 |  |
| Электростатические, электронные, тепловые и термоэлектрические и прочие приборы |  |  | 4.Электростатические, электронные, тепловые и термоэлектрические и прочие приборы. Особенности их конструкции и применение, правила эксплуатации. | Стр.245-264 прочитать | 2 |  |  |  |  | 1 |  |
| Электрические измерения |  |  | 5.Электрические измерения (напряжения, тока, мощности, частоты переменного тока, сопротивлений, температуры, частоты вращения) с помощью различных измерительных приборов. Компенсационные и мостовые методы измерений. Мост Уинстона. Понятие о мостах переменного тока. Система эксплуатации и поверки приборов. Сведения о метрологической службе предприятия. | Стр.99-116 прочитать | 2 |  |  |  |  | 1 |  |
| Самостоятельная внеаудиторная работа №1. Подготовка реферата «Разнообразие электроизмерительных приборов». |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Практическая работа №1. Методы измерений |  |  | Методы измерений | Стр.65-78 прочитать, ответить на вопросы |  | 2 |  |  |  | 2 |  |
| Практическая работа №2. Настройка и регулировка контрольно-измерительных приборов |  |  | Отработка действий по настройке и регулировке цифровых контрольно-измерительных приборов и инструментов. | Стр.218-227 прочитать, ответить на вопросы |  | 2 |  |  |  | 2 |  |
| Порядок проведения измерений при наладке электрооборудования |  |  | Порядок проведения измерений при наладке электрооборудования | Стр.127-153 прочитать | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Практическая работа №3. Измерение силы тока |  |  | Измерение силы тока, подключение амперметра | Стр. 153 ответить на вопросы |  | 2 |  |  |  | 2 |  |
| Практическая работа №4. Измерение напряжения |  |  | Измерение напряжения, подключение вольтметра | Стр.191-216 прочитать, ответить на вопросы |  | 2 |  |  |  | 2 |  |
| Практическая работа №5. Измерение мощности, учет электроэнергии |  |  | Измерение мощности, учет электроэнергии, подключение ваттметра | Стр.264-297 прочитать, ответить на вопросы |  | 2 |  |  |  | 2 |  |
| Измерение сопротивлений |  |  | Измерение сопротивлений проводников, контактов, соединений | Стр.234-237 зарисовать схемы | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Практическая работа №6. Измерение сопротивления проводников и соединений |  |  | Измерение сопротивления проводников и соединений | Стр.248-255 зарисовать схемы |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Практическая работа №7. Общие правила технического обслуживания контрольно-измерительных приборов |  |  | Общие правила технического обслуживания контрольно-измерительных приборов. Требования безопасности при техническом обслуживании контрольно-измерительных приборов. | Стр.301-315 прочитать, ответить на вопросы |  | 2 |  |  |  | 2 |  |
| Практическая работа №8. Измерение неэлектрических величин |  |  | Измерение неэлектрических величин | Стр.156-182 прочитать, ответить на вопросы |  | 2 |  |  |  | 2 |  |
| Использование измерительных приборов при диагностике неисправностей электрооборудования |  |  | Использование измерительных приборов при диагностике неисправностей электрооборудования | Повторить технологию проведения измерений | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Практическая работа №9. Выполнение «прозвонки» мультиметром |  |  | Выполнение «прозвонки» мультиметром | Повторить алгоритм прозвонки цепей |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Практическая работа №10. Диагностика неисправностей оборудования с помощью измерительных приборов |  |  | Диагностика неисправностей оборудования с помощью измерительных приборов | Стр.256-258 зарисовать схемы |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная внеаудиторная работа №2. Подготовка реферата «Выявление неисправностей в эл.схеме оборудования с помощью измерительных приборов» (по вариантам) |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Комплексный дифференцированный зачет «Порядок выполнения электрических измерений, наладки и испытаний электрооборудования» |  |  | Комплексный дифференцированный зачет «Порядок выполнения электрических измерений, наладки и испытаний электрооборудования» |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |
| Учебная практика УП.02 Виды работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вводное занятие, инструктаж по технике безопасности, ознакомление с оборудованием и инструментом |  |  |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  |  |
| Выбор и подготовка инструмента, оборудования и приспособлений для выполнения конкретных технологических операций |  |  |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  |  |
| Соединение проводов и кабелей болтовыми сжимами |  |  |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  |  |
| Соединение проводов и кабелей опрессовкой |  |  |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  |  |
| Соединение проводов и кабелей опрессовкой |  |  |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  |  |
| Соединение проводов и кабелей сваркой |  |  |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  |  |
| Соединение проводов и кабелей скруткой |  |  |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  |  |
| Соединение проводов и кабелей скруткой |  |  |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  |  |
| Соединение проводов и кабелей пайкой |  |  |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  |  |
| Выполнение паяния проводов и кабелей |  |  |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  |  |
| Выполнение паяния проводов и кабелей |  |  |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  |  |
| Установка различных конструктивных элементов на электроустановке |  |  |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  |  |
| Монтаж осветительной электроустановки в корпусе цеха |  |  |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  |  |
| Ремонт светильников с люминесцентными лампами |  |  |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  |  |
| Ремонт светильников с лампами накаливания |  |  |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  |  |
| Ремонт светильников с дуговыми ртутными лампами |  |  |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  |  |
| Ремонт системы заземления |  |  |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  |  |
| Составление и сборка схем управления асинхронным электродвигателем |  |  |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  |  |
| Составление и сборка схем управления асинхронным электродвигателем |  |  |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  |  |
| Составление и сборка схем управления асинхронным электродвигателем |  |  |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  |  |
| Измерение сопротивлений электрических контактов коммутационных аппаратов, обмоток трансформаторов, катушек магнитных пускателей, переходных сопротивлений защитного заземления |  |  |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  |  |
| Электрические испытания при наладке цехового оборудования |  |  |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  |  |
| Измерение электрических величин при помощи аналоговых электроизмерительных приборов. |  |  |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  |  |
| Измерение электрических величин при помощи цифровых электроизмерительных приборов. |  |  |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  |  |
| Заполнение документации при измерении электрических параметров и наладке цехового электрооборудования |  |  |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  |  |
| Измерение сопротивления защитного заземления и сопротивления изоляции проводников при помощи мегаомметра |  |  |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  |  |
| Настройка и регулировка цифровых контрольно-измерительных приборов и инструментов |  |  |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  |  |
| Настройка и регулировка аналоговых контрольно-измерительных приборов и инструментов |  |  |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  |  |
| Проверка, наладка и испытания цеховых осветительных электроустановок |  |  |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  |  |
| Выполнение проверки, наладки и испытания электрических двигателей согласно технологии |  |  |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  |  |
| Выполнение проверки, наладки и испытания маломощных трансформаторов согласно технологии |  |  |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  |  |
| Выполнение проверки, наладки и испытания электрических аппаратов согласно технологии |  |  |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  |  |
| Выполнение проверки, наладки и испытания заземляющих устройств согласно технологии |  |  |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  |  |
| Измерения и испытания, определяющие состояние токоведущих частей и контактных соединений цехового электрооборудования |  |  |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  |  |
| Проверка схем электрических соединений цехового электрооборудования. |  |  |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  |  |
| Послеремонтные испытания электрооборудования |  |  |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  |  |
| Заполнение технической документации после проверки, наладки и испытания |  |  |  |  |  | 5 |  | 3 |  |  |  |
| Проверка, наладка и испытания цехового электрооборудования (металлообрабатывающие станки, термические печи, гальванические ванны и пр.). |  |  |  |  |  | 5 |  | 3 |  |  |  |
| Подготовка электрооборудования к включению в работу: осмотр и паспортизация |  |  |  |  |  | 5 |  | 3 |  |  |  |
| Дифференцированный зачет: «Проверка, наладка и испытания электрооборудования» |  |  |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  | 38 |  | 39 |  | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 107 |  |  |  |  |  |  |
| УП.02 |  |  |  |  | 237 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 344 |  |  |  |  |  |  |

4. условия реализации программы

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предусматривает  наличие учебных кабинетов «Охрана труда»; мастерская «Электромонтажная»; лаборатория контрольно-измерительных приборов.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Охрана труда»:

доска информационная;

витрина стеклянная для демонстрации средств индивидуальной защиты;

комплект плакатов по охране труда.

Технические средства обучения:

проектор мультимедийный;

экран настенный;

компьютерное автоматизированное рабочее место.

Оборудование лаборатории контрольно-измерительных приборов и рабочих мест лаборатории:

контрольно-измерительные приборы.

Технические средства обучения:

проектор мультимедийный;

оборудование для Интернета, локальная сеть.

Оборудование мастерской «Электромонтажная» и рабочих мест мастерской:

-верстак слесарный одноместный с тисками, трансформатор  сварочный с комплектом   инструмента  и приспособлений    (или  сварочный аппарат, сварочный выпрямитель), стол для электромонтажных работ;

-силовой шкаф с электрооборудованием управления  асинхронным электродвигателем (стенд),  стенд для сборки электрических схем освещения, стенд испытательный   с   напряжениями на зажимах 12, 36, 220, 380 В;

- комплект защитных средств, набор электромонтажного инструмента, электроизмерительные приборы;

- низковольтное электротехническое оборудование, пускорегулирующая аппаратура;

-натуральные образцы: монтажные провода и кабели, открытая электропроводка плоскими проводами, проводка на изоляторах; светильники и источники света, электродвигатель (разборный и в сборе), электрические аппараты;

-комплект плакатов.

- стенды: электрические цепи и основы электроники, электрические аппараты, стенд-схема управления электродвигателем;

- маломощные трансформаторы, коммутационные аппараты, электроизмерительные приборы.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

комплект защитных средств; набор электромонтажного инструмента; электроизмерительные приборы; испытательный стенд для замеров параметров работы электрооборудования (универсальный),

приборы для настройки и регулировки электроизмерительных приборов и инструментов.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Ильинский Н.Ф., Москаленко В.В. Электропривод: энерго- и ресурсосбережение.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».2013. - 208с.

- Котеленец Н.Ф., Акимов Н.А, Антонов М.В. Испытания, эксплуатация и ремонт электрических машин: учебник.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия». 2012. - 384с.

- Кудрин Б.И., Минеев А.Р. Электрооборудование промышленности: учебник.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия». 2012. - 480с

- Нестеренко В.М.  Технология электромонтажных работ; М, Академия 2014. – 624 с.

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2-хкн.: учеб. для нач. проф. образования. – М.: ИРПО; Изд.центр «Академия», 2015. – 366 с.

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: Учеб. для нач.проф.образования. – М.: ИРПО; ПрофОбрИздат, 2013. – 240с.

- Сибикин Ю.Д.,  Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ; М, Академия, 2012. – 284 с.

- Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепромышленные механизмы и бытовая техника.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия», 2014. - 224с.

Дополнительные источники:

- Кисаримов Р.А. Справочник электромонтёра. - М. РадиоСофт., 2012. – 212 с.

- Кисаримов Р.А. Наладка электрооборудования. Справочник – М.: ИП РадиоСофт., 2015. – 352 с.,ил.

- Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: учеб. пособие.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».- 4-е изд.,стер., 2013. – 320 с.

- Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».- 5-е изд.,стер., 2014. – 592 с.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Министерство энергетики Российской Федерации. Утв. приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Утв. приказом Минэнерго России  .№204 от 08.07.2002.

- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. 4 – е издание переработанное и дополненное, с изменениями. Утв. начальником Главгосэнергонадзора от 21.12.1984 г.

- Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике: учеб. пособие.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».- 2-е изд.,стер.,2014.-192с.

- Прошин В.М. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по электротехнике: учеб. пособие.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».- 3-е изд.,стер., 2012. - 80 с.

- Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия»., 2013. – 336 с.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной нагрузки и производственное обучение.

Реализация программы профессионального модуля предусматривает только учебную практику.  Практику рекомендуется проводить рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным учреждением по каждому виду практики. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

Освоение профессионального модуля рекомендуется  после изучения профессионального модуля ПМ 01, учебных дисциплин:

- ОП. 01. «Техническое черчение» (после освоения знаний,  умений);

-  ОП.02. «Электротехника» (после освоения знаний, умений);

- ОП. 03. «Основы технической механики и слесарных работ» (после освоения знаний, умений);

-  ОП 04. «Материаловедение» (после освоения знаний, умений);

- ОП. 05. «Охрана труда» (после освоения знаний, умений);

- ОП 06. «Безопасность жизнедеятельности» (после освоения знаний, умений).

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

наличие среднего профессионального или высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Проверка и наладка электрооборудования».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов.

Мастера производственного обучения: наличие 3-4 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК.2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. | Соответствие показателей работы элементов электрооборудования номинальным режимам его работы и параметрам согласно ТУ – 4332 - 92 | Экспертная оценка выполнения практического задания |
| ПК.2.2.Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. | Соответствие: -- последовательности выполняемых операций требованиям ПЭЭП, - условий и организации проведения испытаний ПОТ Р М-016-2001, Приказу Минэнерго РФ №261 от 30.06.2003г., |  |
| ПК.2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. | Осуществление считывания и регистрации информации электроизмерительных приборов, обеспечение их подключения и настройки в соответствии с требованиями ОСТ Эл3-4-40 |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Соответствие выбранных способов выполнения задания поставленной цели. | Экспертная оценка выполнения практического задания |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности нести ответственность за результаты своей работы. | Соответствие способов коррекции деятельности выявленным дефектам электрооборудования. Работоспособность оборудования соответствует заданию. |  |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Использование ИКТ для начертания электрических схем электрооборудования |  |