Согласовано на заседании ЦК

№ протокола 10

«13» июня 2019 г.

Составитель:                    Ряков Павел Евгеньевич,

преподаватель 1 кв.категории  ГБПОУ  СО «УрГЗК»

.

Рабочая  программа  производственнойпрактики ПП.03по ПМ 03. «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования»для обучающихся по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»   составлена в соответствии с  федеральным государственным образовательным стандартом среднего  профессионального  образования по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)».

Рабочая  программа  производственной практики по ПМ 03. «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» для  обучающихся  по  профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)».

Сост.  Ряков П.Е. - Невьянск. ГБПОУ  СО «УрГЗК»

©Ряков П.Е., 2019

© ГБПОУ   СО «УрГЗК»

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ производственной практики 2.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ |  |
| - СТРУКТУРА и содержание производственной практики |  |
| - условия реализации программы производственной практики |  |
| - Контроль и оценка результатов Освоения производственной практики |  |

1. паспорт  ПРОГРАММЫ производственной  практики

ПМ 03. «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования».

1.1. Область применения программы

Рабочая программа производственнойпрактики  является частью образовательной программы  среднего профессионального образования- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО  по  профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

«Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования».

1.2.Место производственной практики в структуре основной профессиональной образовательной  программы:

Производственная практика является частью профессионального модуля ПМ 03. «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования».

1.3. Цели и задачи  учебной  практики

Цели производственной практики:

формирование  у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение  практического опыта  по виду профессиональной  деятельности«Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования».

1.4. Требования к результатам освоения производственной практики:

В результате освоения производственной  практики  обучающийся должен

иметь практический опыт:

- выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств с применением безопасных приемов труда на территории предприятия и в производственных помещениях.

освоить профессиональные компетенции:

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам.

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту,  в случае обнаружения его неисправностей.

освоить общие компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем;

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы;

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач;

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

1.5. Количество часов на освоение программы производственной практики:

На освоение программы производственной практики ПП.03 по ПМ 03. «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» отведено 882 часа.

2.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы производственной практики  является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата производственной практики |
| --- | --- |
| ПК 3.1 | Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования |
| ПК 3.2 | Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам |
| ПК 3.3 | Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |

3.  Тематический план производственнойпрактики поПМ 03. «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования»

| Наименование тем | Виды деятельности обучающихся | Объем часов | Уровень освоения | Домашнее задание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация электрохозяйства на месте прохождения практики |  |  |  | Учебник «Монтаж, ТО и ремонт электрооборудования» Н.А. Акимова |
| Вводное занятие, инструктаж по технике безопасности, ознакомление с организацией | Вводное занятие, инструктаж по технике безопасности, ознакомление с организацией | 6 | 2 | Стр.4-8 прочитать |
| Ознакомление с электроснабжением организации | Ознакомление с электроснабжением организации | 6 | 2 | Стр.8-12 прочитать |
| Изучение схемы электроснабжения организации, цеха/участка | Изучение схемы электроснабжения организации, цеха/участка | 6 | 2 | Стр.12-13 прочитать, повторить виды износов |
| Ознакомление с обязанностями электротехнического персонала организации | Ознакомление с обязанностями электротехнического персонала организации | 6 | 2 | Стр.13-15 прочитать |
| Ознакомление с технологическим оборудованием, технологической оснасткой, организационной оснасткой организации, средствами защиты персонала | Ознакомление с технологическим оборудованием, технологической оснасткой, организационной оснасткой организации, средствами защиты персонала | 6 | 2 | Стр.15-19 прочитать |
| Изучение технологической документации и правил ее заполнения и ведения | Изучение технологической документации и правил ее заполнения и ведения | 6 | 2 | Стр.19-21 прочитать, повторить классификацию |
| Технология электромонтажных работ |  |  |  | Учебник «Технология электромонтажных работ» В.М.Нестеренко |
| Монтаж открытой электропроводки | Монтаж открытой электропроводки | 6 | 3 | Стр.229-235 прочитать |
| Монтаж скрытой электропроводки | Монтаж скрытой электропроводки | 6 | 3 | Стр.235-240 прочитать |
| Монтаж наружной электропроводки | Монтаж наружной электропроводки | 6 | 3 | Стр.251-258 прочитать |
| Монтаж тросовой электропроводки | Монтаж тросовой электропроводки | 6 | 3 | Стр.240-251 прочитать |
| Монтаж электропроводки на лотках, в коробах | Монтаж электропроводки на лотках, в коробах | 6 | 3 | Стр.258-269 прочитать |
| Монтаж электропроводки в трубах | Монтаж электропроводки в трубах | 6 | 3 | Стр.270-286 прочитать |
| Монтаж шинопроводов | Монтаж шинопроводов | 6 | 3 | Стр.424-443 прочитать |
| Ремонт шинопроводов | Ремонт шинопроводов | 6 | 3 | Стр.566-580 прочитать |
| Испытания смонтированной электропроводки | Испытания смонтированной электропроводки | 6 | 3 | Стр.360-363 прочитать |
| Технология выполнения электрических измерений |  |  |  | Учебник «Электрические измерения» А.Н.Гуржий |
| Измерения силы тока в электрических цепях | Измерения силы тока в электрических цепях | 6 | 3 | Стр.64-74 прочитать |
| Подключение шунтов, трансформаторов тока | Подключение шунтов, трансформаторов тока | 6 | 3 | Стр.74-94 прочитать |
| Измерения напряжения в электрических цепях | Измерения напряжения в электрических цепях | 6 | 3 | Стр.94-106 прочитать |
| Подключение шунтов, трансформаторов напряжения | Подключение шунтов, трансформаторов напряжения | 6 | 3 | Стр.106-109 прочитать |
| Измерения мощности в силовых цепях | Измерения мощности в силовых цепях | 6 | 3 | Стр.109-116 прочитать, повторить схемы |
| Выполнение учета электроэнергии (активной и реактивной мощности). | Выполнение учета электроэнергии (активной и реактивной мощности). | 6 | 3 | Стр.116-132 прочитать, повторить схемы |
| Подключение однофазных и трехфазных счетчиков электроэнергии | Подключение однофазных и трехфазных счетчиков электроэнергии | 6 | 3 | Стр. 165-176 прочитать, повторить схемы |
| Измерения сопротивления изоляции электрооборудования | Измерения сопротивления изоляции электрооборудования | 6 | 2 | Стр.176-193 прочитать |
| Измерения сопротивления изоляции электрооборудования | Измерения сопротивления изоляции электрооборудования | 6 | 3 | Стр.196-203 прочитать |
| Техническое обслуживание электроизмерительных приборов | Техническое обслуживание электроизмерительных приборов | 6 | 3 | Стр.226-240 прочитать |
| Ремонт электроизмерительных приборов | Ремонт электроизмерительных приборов | 6 | 3 | Стр.252-256 прочитать |
| Замена электроизмерительных приборов | Замена электроизмерительных приборов | 6 | 3 | Стр.256-260 прочитать |
| Технология проверки и ремонта кабельных линий |  |  |  | Учебник «Обслуживание и ремонт электрооборудования» Е.Ф. Макаров |
| Осмотр кабельных линий до 10 кВ | Осмотр кабельных линий до 10 кВ | 6 | 3 | Стр.366-374 прочитать |
| Обнаружение неисправностей кабельных линий до 10 кВ | Обнаружение неисправностей кабельных линий до 10 кВ | 6 | 3 | Стр.374-375 прочитать |
| Техническое обслуживание кабельных линий до 10 кВ | Техническое обслуживание кабельных линий до 10 кВ | 6 | 3 | Стр.375-378 прочитать |
| Монтаж соединительных муфт КЛ до 10 кВ | Монтаж соединительных муфт КЛ до 10 кВ | 6 | 3 | стр.378-380 прочитать |
| Монтаж концевых муфт и заделок КЛ до 10 кВ | Монтаж концевых муфт и заделок КЛ до 10 кВ | 6 | 3 | стр.380-383 прочитать |
| Ремонт кабельных линий до 10 кВ | Ремонт кабельных линий до 10 кВ | 6 | 2 | Стр.383-387 прочитать |
| Ремонт кабельных линий до 10 кВ | Ремонт кабельных линий до 10 кВ | 6 | 3 | стр.387-392 прочитать |
| Послеремонтные испытания кабельных линий | Послеремонтные испытания кабельных линий | 6 | 3 | стр.392-405 прочитать |
| Технология проверки и ремонта воздушных линий |  |  |  | Учебник «Обслуживание и ремонт электрооборудования» Е.Ф. Макаров |
| Осмотр воздушных линий до 1 кВ | Осмотр воздушных линий до 1 кВ | 6 | 3 | Стр.297-298 прочитать |
| Осмотр воздушных линий выше 1 кВ | Осмотр воздушных линий выше 1 кВ | 6 | 3 | Стр.298-299 прочитать |
| Обнаружение неисправностей воздушных линий до 1 кВ | Обнаружение неисправностей воздушных линий до 1 кВ | 6 | 3 | Стр.299-300 прочитать |
| Обнаружение неисправностей воздушных линий выше 1 кВ | Обнаружение неисправностей воздушных линий выше 1 кВ | 6 | 3 | Стр.300-303 прочитать |
| Техническое обслуживание воздушных линий до 1кВ | Техническое обслуживание воздушных линий до 1кВ | 6 | 3 | Стр.303-309 прочитать |
| Техническое обслуживание воздушных линий выше 1 кВ | Техническое обслуживание воздушных линий выше 1 кВ | 6 | 3 | Стр.309-324 прочитать |
| Ремонт воздушных линий до 1 кВ | Ремонт воздушных линий до 1 кВ | 6 | 2 | Стр.324-338 прочитать |
| Ремонт воздушных линий до 1 кВ | Ремонт воздушных линий до 1 кВ | 6 | 3 | Стр.338-348 прочитать |
| Ремонт воздушных линий выше 1 кВ | Ремонт воздушных линий выше 1 кВ | 6 | 2 | Стр.348-353 прочитать |
| Ремонт воздушных линий выше 1 кВ | Ремонт воздушных линий выше 1 кВ | 6 | 3 | Стр.353-362 прочитать |
| Послеремонтные испытания воздушных линий | Послеремонтные испытания воздушных линий | 6 | 3 | Стр.362-365 прочитать |
| Технология проверки и ремонта электрических машин |  |  |  | Учебник «Монтаж, ТО и ремонт электрооборудования» Н.А. Акимова |
| Стопорение и ремонт резьбовых соединений, сборка шпоночных и шлицевых соединений | Стопорение и ремонт резьбовых соединений, сборка шпоночных и шлицевых соединений | 6 | 3 | Стр.56-61 прочитать |
| Подбор и пригонка по пазу, запрессовка неподвижных щпонок, проверка соосности валов | Подбор и пригонка по пазу, запрессовка неподвижных щпонок, проверка соосности валов | 6 | 3 | Стр.61-76 прочитать |
| Сборка фрикционных муфт, регулировка дисков муфт | Сборка фрикционных муфт, регулировка дисков муфт | 6 | 3 | Стр.86-89 прочитать |
| Сборка разъемных подшипников скольжения, регулирование необходимого монтажного зазора | Сборка разъемных подшипников скольжения, регулирование необходимого монтажного зазора | 6 | 3 | Стр.100-106 прочитать |
| Замена подшипников качения (шариковых) | Замена подшипников качения (шариковых) | 6 | 2 | Стр.106-110 прочитать |
| Замена подшипников качения (роликовых) | Замена подшипников качения (роликовых) | 6 | 3 | Стр.151-155 прочитать |
| Выполнение демонтажа электрических машин различных типов | Выполнение демонтажа электрических машин различных типов | 6 | 3 | Стр.155-161 прочитать |
| Выполнение монтажа электрических машин различных типов | Выполнение монтажа электрических машин различных типов | 6 | 3 | Стр.161-166 прочитать |
| Контроль эксплуатационных характеристик электрических машин (рабочей температуры, вибраций, биения, частоты вращения и т.д.) | Контроль эксплуатационных характеристик электрических машин (рабочей температуры, вибраций, биения, частоты вращения и т.д.) | 6 | 3 | Стр.166-168 прочитать |
| Осмотр электрических машин | Осмотр электрических машин | 6 | 3 | Стр.168-172 прочитать |
| Диагностика электрических машин до 10 кВт | Диагностика электрических машин до 10 кВт | 6 | 3 | Стр.172-175 прочитать |
| Диагностика электрических машин до 100 кВт | Диагностика электрических машин до 100 кВт | 6 | 3 | Стр.175-177 прочитать |
| Техническое обслуживание электрических машин мощностью до 1 кВт | Техническое обслуживание электрических машин мощностью до 1 кВт | 6 | 3 | Стр.177-182 прочитать |
| Техническое обслуживание электрических машин мощностью до 10 кВт | Техническое обслуживание электрических машин мощностью до 10 кВт | 6 | 3 | Стр.182-184 прочитать |
| Техническое обслуживание электрических машин мощностью до 50 кВт | Техническое обслуживание электрических машин мощностью до 50 кВт | 6 | 3 | Стр.186-190 прочитать |
| Техническое обслуживание электрических машин мощностью до 100 кВт | Техническое обслуживание электрических машин мощностью до 100 кВт | 6 | 3 | Стр.190-195 прочитать |
| Техническое обслуживание электрических машин мощностью выше 100 кВт | Техническое обслуживание электрических машин мощностью выше 100 кВт | 6 | 3 | Стр.195-205 прочитать |
| Ремонт электрических машин различных типов мощностью до 1 кВт | Ремонт электрических машин различных типов мощностью до 1 кВт | 6 | 3 | Учебник «Ремонт электрических машин» В.Б. Атабеков |
| Ремонт электрических машин различных типов мощностью до 10 кВт | Ремонт электрических машин различных типов мощностью до 10 кВт | 6 | 3 | Стр.198-202 прочитать |
| Ремонт электрических машин различных типов мощностью до 50 кВт | Ремонт электрических машин различных типов мощностью до 50 кВт | 6 | 3 | Стр.202-208 прочитать |
| Ремонт электрических машин различных типов мощностью до 100 кВт | Ремонт электрических машин различных типов мощностью до 100 кВт | 6 | 3 | Стр.208-216 прочитать |
| Ремонт электрических машин различных типов мощностью выше 100 кВт | Ремонт электрических машин различных типов мощностью выше 100 кВт | 6 | 3 | Стр.216-227 прочитать |
| Ремонт специальных электрических машин | Ремонт специальных электрических машин | 6 | 3 | Стр.227-237 прочитать |
| Демонтаж обмоток электрических машин до 50 кВт | Демонтаж обмоток электрических машин до 50 кВт | 6 | 3 | Стр.237-255 прочитать |
| Демонтаж обмоток электрических машин до 10 кВт | Демонтаж обмоток электрических машин до 10 кВт | 6 | 3 | Стр.255-283 прочитать |
| Монтаж обмотки электрических машин | Монтаж обмотки электрических машин | 6 | 2 | Стр.283-289 прочитать |
| Монтаж обмотки электрических машин | Монтаж обмотки электрических машин | 6 | 3 | Стр.289-295 прочитать |
| Пропитка обмоток электрических машин | Пропитка обмоток электрических машин | 6 | 3 | Стр.362-370 прочитать |
| Сушка электрических машин | Сушка электрических машин | 6 | 3 | Стр.174-184 прочитать |
| Сборка электрических машин | Сборка электрических машин | 6 | 3 | Стр.154-197 прочитать |
| Послеремонтные испытания электрических машин | Послеремонтные испытания электрических машин | 6 | 3 | Стр.376-380 прочитать |
| Технология проверки и ремонта пускорегулирующей аппаратуры |  |  |  | Учебник «Монтаж, ТО и ремонт электрооборудования» Н.А. Акимова |
| Осмотр пускорегулирующей аппаратуры | Осмотр пускорегулирующей аппаратуры | 6 | 3 | Стр.254-261 прочитать |
| Диагностика пускорегулирующей аппаратуры | Диагностика пускорегулирующей аппаратуры | 6 | 3 | Стр.261-266 прочитать |
| Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры | Техническое обслуживание пускорегулирующей аппаратуры | 6 | 3 | Стр.266-269 прочитать |
| Ремонт пускорегулирующей аппаратуры | Ремонт пускорегулирующей аппаратуры | 6 | 2 | Стр.269-274 прочитать |
| Ремонт пускорегулирующей аппаратуры | Ремонт пускорегулирующей аппаратуры | 6 | 3 | Стр.274-279 прочитать |
| Послеремонтные испытания пускорегулирующей аппаратуры | Послеремонтные испытания пускорегулирующей аппаратуры | 6 | 3 | Стр.279-284 прочитать |
| Технология проверки и ремонта распределительных устройств |  |  |  | Учебник «Обслуживание и ремонт электрооборудования» Е.Ф. Макаров |
| Осмотр распределительных устройств до 1 кВ | Осмотр распределительных устройств до 1 кВ | 6 | 3 | Стр.208-210 прочитать |
| Осмотр распределительных устройств выше 1 кВ | Осмотр распределительных устройств выше 1 кВ | 6 | 3 | Стр.210-214 прочитать |
| Диагностика электрооборудования распределительных устройств до 1 кВ | Диагностика электрооборудования распределительных устройств до 1 кВ | 6 | 3 | Стр.214-227 прочитать |
| Диагностика электрооборудования распределительных устройств выше 1 кВ | Диагностика электрооборудования распределительных устройств выше 1 кВ | 6 | 3 | Стр.227-235 прочитать |
| Техническое обслуживание распределительных устройств до 1 кВ | Техническое обслуживание распределительных устройств до 1 кВ | 6 | 3 | Стр.235-248 прочитать |
| Техническое обслуживание распределительных устройств выше 1 кВ | Техническое обслуживание распределительных устройств выше 1 кВ | 6 | 3 | Стр.248-252 прочитать |
| Ремонт распределительных устройств до 1 кВ | Ремонт распределительных устройств до 1 кВ | 6 | 3 | Стр.252-256 прочитать |
| Ремонт распределительных устройств выше 1 кВ | Ремонт распределительных устройств выше 1 кВ | 6 | 3 | Стр.256-259 прочитать |
| Послеремонтные испытания электрооборудования распределительных устройств | Послеремонтные испытания электрооборудования распределительных устройств | 6 | 3 | Стр.260-262 прочитать |
| Технология проверки и ремонта основного электрооборудования подстанций |  |  |  | Учебник «Обслуживание и ремонт электрооборудования» Е.Ф. Макаров |
| Осмотр основного электрооборудования подстанций | Осмотр основного электрооборудования подстанций | 6 | 3 | Стр.262-275 прочитать |
| Диагностика основного электрооборудования подстанций | Диагностика основного электрооборудования подстанций | 6 | 3 | Стр.275-280 прочитать |
| Техническое обслуживание основного электрооборудования подстанций | Техническое обслуживание основного электрооборудования подстанций | 6 | 3 | Стр.406-415 прочитать |
| Ремонт основного электрооборудования подстанций | Ремонт основного электрооборудования подстанций | 6 | 3 | Стр.415-420 прочитать |
| Послеремонтные испытания основного электрооборудования подстанций | Послеремонтные испытания основного электрооборудования подстанций | 6 | 3 | Стр.420-427 прочитать |
| Технология проверки и ремонта трансформаторов |  |  |  | Учебник «Обслуживание и ремонт электрооборудования» Е.Ф. Макаров |
| Осмотр силовых трансформаторов | Осмотр силовых трансформаторов | 6 | 3 | Стр.149-162 прочитать |
| Техническое обслуживание силовых трансформаторов | Техническое обслуживание силовых трансформаторов | 6 | 3 | Стр.162-173 прочитать |
| Разборка и диагностика силовых трансформаторов | Разборка и диагностика силовых трансформаторов | 6 | 3 | Стр.173-178 прочитать |
| Ремонт силовых трансформаторов | Ремонт силовых трансформаторов | 6 | 2 | Стр.178-187 прочитать |
| Ремонт силовых трансформаторов | Ремонт силовых трансформаторов | 6 | 3 | Стр.187-199 прочитать |
| Сборка силовых трансформаторов | Сборка силовых трансформаторов | 6 | 3 | Стр.199-205 прочитать |
| Послеремонтные испытания силовых трансформаторов | Послеремонтные испытания силовых трансформаторов | 6 | 3 | Стр.205-207 прочитать |
| Ремонт сварочных трансформаторов | Ремонт сварочных трансформаторов | 6 | 3 | Стр.60-72 прочитать |
| Технология проверки и ремонта электрических схем цехового оборудования |  |  |  | Учебник «Электрическое и электромеханическое оборудование» В.П.Шеховцов |
| Диагностика и техническое обслуживание эл. схемы настольно-сверлильного станка | Диагностика, ТО и ремонт эл. схемы настольно-сверлильного станка | 6 | 3 | Стр.306-312 прочитать |
| Ремонт эл.схемы настольно-сверлильного станка | Ремонт эл.схемы настольно-сверлильного станка | 6 | 3 | Повторить схему |
| Диагностика и техническое обслуживаниеэл. схемы заточного станка | Диагностика, ТО и ремонт эл. схемы заточного станка | 6 | 3 | Стр.312-321 прочитать |
| Ремонт эл.схемы заточного станка | Ремонт эл.схемы заточного станка | 6 | 3 | Повторить схему |
| Диагностика и техническое обслуживаниеэл. схемы насосной установки | Диагностика, ТО и ремонт эл. схемы насосной установки | 6 | 3 | Стр.196-209 прочитать |
| Ремонт эл.схемы насосной установки | Ремонт эл.схемы насосной установки | 6 | 3 | Повторить схему |
| Диагностика и техническое обслуживаниеэл. схемы вентиляционной установки | Диагностика, ТО и ремонт эл. схемы вентиляционной установки | 6 | 3 | Стр.174-178 прочитать |
| Ремонт эл.схемы вентиляционной установки | Ремонт эл.схемы вентиляционной установки | 6 | 3 | Повторить схему |
| Диагностика и техническое обслуживаниеэл. схемы компрессорной установки | Диагностика, ТО и ремонт эл. схемы компрессорной установки | 6 | 3 | Стр.179-195 прочитать |
| Ремонт эл.схемы компрессорной установки | Ремонт эл.схемы компрессорной установки | 6 | 3 | Повторить схему |
| Диагностика и техническое обслуживаниеэл. схемы нагревательной установки | Диагностика, ТО и ремонт эл. схемы нагревательной установки | 6 | 3 | Стр.9-21 прочитать |
| Ремонт эл. схемы нагревательной установки | Диагностика, ТО и ремонт эл. схемы нагревательной установки | 6 | 3 | Стр.22-39 прочитать |
| Ремонт эл.схемы нагревательной установки | Ремонт эл.схемы нагревательной установки | 6 | 3 | Повторить схему |
| Диагностика и техническое обслуживаниеэл. схемы токарного станка | Диагностика, ТО и ремонт эл. схемы токарного станка | 6 | 3 | Стр.295-305 прочитать |
| Ремонт эл. схемы токарного станка | Диагностика, ТО и ремонт эл. схемы токарного станка | 6 | 3 | Стр.322-340 прочитать |
| Ремонт эл.схемы токарного станка | Ремонт эл.схемы токарного станка | 6 | 3 | Повторить схему |
| Диагностика и техническое обслуживаниеэл. схемы фрезерного станка | Диагностика, ТО и ремонт эл. схемы фрезерного станка | 6 | 3 | Стр.343-355 прочитать |
| Ремонт эл.схемы фрезерного станка | Ремонт эл.схемы фрезерного станка | 6 | 3 | Повторить схему |
| Диагностика и техническое обслуживаниеэл. схемы шлифовального станка | Диагностика, ТО и ремонт эл. схемы шлифовального станка | 6 | 3 | Стр.356-370 прочитать |
| Ремонт эл.схемы шлифовального станка | Ремонт эл.схемы шлифовального станка | 6 | 3 | Повторить схему |
| Диагностика и техническое обслуживаниеэл. схемы прессового оборудования | Диагностика, ТО и ремонт эл. схемы прессового оборудования | 6 | 3 | Стр.379-392 прочитать |
| Ремонт эл. схемы пресса | Ремонт эл. схемы пресса | 6 | 3 | Повторить схему |
| Диагностика и техническое обслуживаниеэл. схемы кранового оборудования | Диагностика, ТО и ремонт эл. схемы кранового оборудования | 6 | 3 | Стр.239-264 прочитать |
| Ремонт эл.схемы крана | Ремонт эл.схемы крана | 6 | 3 | Повторить схему |
| Ремонт аккумуляторных батарей | Ремонт аккумуляторных батарей | 6 | 3 | Стр.111-117 прочитать, повторить схему |
| Сборка эл.схем выпрямителей | Сборка эл.схем выпрямителей | 6 | 3 | Стр.40-57 прочитать, повторить схему |
| Ремонт выпрямителей | Ремонт выпрямителей | 6 | 3 | Стр.58-70 прочитать |
| Ремонт мостовых выпрямителей | Ремонт мостовых выпрямителей | 6 | 3 | Стр.70-90 прочитать |
| Техническое обслуживание цехового электрооборудования в порядке текущей эксплуатации | Техническое обслуживание цехового электрооборудования в порядке текущей эксплуатации | 6 | 3 | Учебник «Электробезопасность» Сибикин Ю.Д. Прочитать главу 1 |
| Техническое обслуживание цехового электрооборудования в порядке текущей эксплуатации | Техническое обслуживание цехового электрооборудования в порядке текущей эксплуатации | 6 | 3 | Прочитать главу 2 |
| Техническое обслуживание цехового электрооборудования в порядке текущей эксплуатации | Техническое обслуживание цехового электрооборудования в порядке текущей эксплуатации | 6 | 3 | Прочитать главу 3 |
| Техническое обслуживание цехового электрооборудования в порядке текущей эксплуатации | Техническое обслуживание цехового электрооборудования в порядке текущей эксплуатации | 6 | 3 | Прочитать главу 4 |
| Техническое обслуживание цехового электрооборудования в порядке текущей эксплуатации | Техническое обслуживание цехового электрооборудования в порядке текущей эксплуатации | 6 | 3 | Прочитать главу 5 |
| Техническое обслуживание цехового электрооборудования в порядке текущей эксплуатации | Техническое обслуживание цехового электрооборудования в порядке текущей эксплуатации | 6 | 3 | Прочитать главу 6 |
| Ремонт цехового электрооборудования в порядке текущей эксплуатации | Ремонт цехового электрооборудования в порядке текущей эксплуатации | 6 | 3 | Прочитать главу 7 |
| Ремонт цехового электрооборудования в порядке текущей эксплуатации | Ремонт цехового электрооборудования в порядке текущей эксплуатации | 6 | 3 | Прочитать главу 8 |
| Ремонт цехового электрооборудования в порядке текущей эксплуатации | Ремонт цехового электрооборудования в порядке текущей эксплуатации | 6 | 3 | Прочитать главу 9 |
| Ремонт цехового электрооборудования в порядке текущей эксплуатации | Ремонт цехового электрооборудования в порядке текущей эксплуатации | 6 | 3 | Прочитать главу 10 |
| Ремонт цехового электрооборудования в порядке текущей эксплуатации | Ремонт цехового электрооборудования в порядке текущей эксплуатации | 6 | 3 | Прочитать главу 11 |
| Ремонт цехового электрооборудования в порядке текущей эксплуатации | Ремонт цехового электрооборудования в порядке текущей эксплуатации | 6 | 3 | Прочитать главу 12 |
| Оформление отчета/дневника по производственной практике | Оформление отчета/дневника по производственной практике | 6 | 3 | Оформить отчет/дневник |
| Дифференцированный зачет: «Проверка, ТО и ремонт электрооборудования» | Дифференцированный зачет: «Проверка, ТО и ремонт электрооборудования» | 6 | 3 |  |
| Итого: |  | 882 |  |  |

- условия реализации программы производственной  практики.

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы производственной практики в рамках профессионального модуля проходит в организациях (предприятиях): ЗАО «Невьянский цементник», ООО «ИМЗ», ООО «УЗМК», ЗАО «НМЗ – Нефтегазовое оборудование», ООО МРСК - Урала и др. Материально-техническое обеспечение данных организаций должно соответствовать их функциональной направленности.

4.2.Организация производственной практики

Производственная практика является завершающим этапом освоения ПМ 03. «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования»

по виду профессиональной деятельности«Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования».

Производственная  практика проводится непрерывно (при условии обеспечения взаимосвязи между теоретическим обучением и содержанием практики).

Руководитель практики от колледжа:

- организует  практику  в соответствии с содержанием тематического плана производственной практики;

- устанавливает  связи с руководителями практики от организаций;

- разрабатывает  и согласовывает  с организациями программы практики;

- осуществляет  руководство практикой;

- контролирует  реализацию программы и условия проведения практики организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;

- совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики, организует  процедуры оценки общих и профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики;

- разрабатывает  и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный материал прохождения практики.

4.3. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Ильинский Н.Ф., Москаленко В.В. Электропривод: энерго- и ресурсосбережение.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».2015. - 208с.

- Котеленец Н.Ф., Акимов Н.А, Антонов М.В. Испытания, эксплуатация и ремонт электрических машин: учебник.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия». 2015. - 384с.

- Кудрин Б.И., Минеев А.Р. Электрооборудование промышленности: учебник.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия». 2012. - 480с

- Нестеренко В.М.  Технология электромонтажных работ; М, Академия 2014. – 624 с.

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2-хкн.: учеб. для нач. проф. образования. – М.: ИРПО; Изд.центр «Академия», 2014. – 366 с.

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: Учеб. для нач.проф.образования. – М.: ИРПО;ПрофОбрИздат, 2015. – 240с.

- Сибикин Ю.Д.,  Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ; М, Академия, 2015. – 284 с.

- Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепромышленные механизмы и бытовая техника.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия», 2014. - 224с.

Дополнительные источники:

- Кисаримов Р.А. Справочник электромонтёра. - М. РадиоСофт., 2015. – 212 с.

- Кисаримов Р.А. Наладка электрооборудования. Справочник – М.: ИП РадиоСофт., 2015. – 352 с.,ил.

- Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: учеб. пособие.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».- 4-е изд.,стер., 2015. – 320 с.

- Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».- 5-е изд.,стер., 2014. – 592 с.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Министерство энергетики Российской Федерации. Утв. приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Утв. приказом Минэнерго России  .№204 от 08.07.2002.

- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. 4 – е издание переработанное и дополненное, с изменениями. Утв. начальником Главгосэнергонадзора от 21.12.1984 г.

- Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике: учеб. пособие.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».- 2-е изд.,стер.,2015.-192с.

- Прошин В.М. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по электротехнике: учеб. пособие.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».- 3-е изд.,стер., 2015. - 80 с.

- Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия»., 2015. – 336 с.

5. Контроль и оценка результатов производственной  практики

5.1. Форма отчетности

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики  осуществляется преподавателем в процессе посещения обучающихся  на рабочих местах и приёма отчетов, а также сдачи обучающимися дифференцированного зачета.

К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие требования программы производственной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов:

- дневник производственной практики;

- отчет по практике, составленный в соответствии с содержанием тематического плана практики и по форме, установленной ГБПОУ СО «УрГЗК»;

- отзыв-характеристику с места производственной  практики,

- аттестационный лист (заполненный руководителем практики от предприятия).

5.2. Порядок подведения итогов  производственной практики

Оформленный отчет представляется обучающимся  в сроки, определенные графиком образовательной деятельности, но не позже срока окончания практики. Руководитель практики проверяет представленный обучающимся  отчет по  практике и решает вопрос о допуске данного отчета к защите.

Оценка за дифференцированный отчёт по производственной практике  выставляется с учётом  следующих факторов:

- представленная документация  по результатам прохождения практики (аттестационный лист, отчёт по практике, отзыв-характеристика с места производственной практики, дневник производственной практики);

- выполнение практического задания по освоенному виду  профессиональной деятельности (в день проведения дифференцированного зачёта) или защита отчёта по производственной практике.

| Результаты обучения (освоенные профессиональные и общие компетенции) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК.3.1 Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования | Соответствие операций по проведению осмотра электрооборудования требованиям Правилам Эксплуатации Электроустановок Потребителей |
| ПК. 3.2 Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим картам | Соответствие выполняемых операций технологической карте |
| ПК.3.3 Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения его неисправностей | Соответствие операций по диагностике ЭО требованиям Правил Эксплуатации Электроустановок Потребителей |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | -Ответственность при выполнении трудовых действий, -Активность при освоении профессии |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | Соответствие выбранных способов выполнения задания поставленной цели. |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | Соответствие способов коррекции деятельности выявленным дефектам электрооборудования. Работоспособность оборудования соответствует заданию. |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | Соответствие представленной информации объекту деятельности |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Эффективность использования информационно-коммуникационных технологий |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | Эффективность общения с коллегами, руководством в процессе производственной практики |
| ОК 7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | Готовность к прохождению военной службы |