Согласовано на заседании ЦК

№ протокола 10

«13»июня 2019 г.

Составитель:                    Ряков Павел Евгеньевич,

преподаватель 1 кв.категории  ГБПОУ  СО «УрГЗК»

.

Рабочая  программа  учебной  практики УП.01  по ПМ. 01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций» для обучающихся по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»   составлена в соответствии с  федеральным государственным образовательным стандартом среднего  профессионального  образования по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)».

Рабочая  программа  учебной   практики по ПМ. 01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций» для  обучающихся  по  профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)».

Сост.  Ряков П.Е. - Невьянск. ГБПОУ  СО «УрГЗК»

Материалы рабочей  программы  учебной практики   составлены с учетом возможностей методического, информационного, технологического обеспечения образовательной деятельности   ГБПОУ   СО «УрГЗК».

©Ряков П.Е., 2019

© ГБПОУ   СО «УрГЗК»

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ практики |  |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ практики |  |
| - условия реализации программы учебной практики |  |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной практики |  |

1. паспорт  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ   практики

ПМ. 01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций».

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной  практики  является частью образовательной программы  среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО  по  профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

«сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций».

1.2.Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной  программы:

учебная практика является частью профессионального модуля ПМ. 01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций».

1.3. Цели и задачи  учебной  практики

Цели учебной практики:

Формирование умений, приобретение первоначального практического опыта в рамках профессионального модуля ПМ. 01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций» по виду профессиональной деятельности «сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций» для последующего освоения общих и профессиональных компетенций по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)».

1.4. Требования к результатам освоения учебной практики:

В результате освоения учебной  практики  обучающийся должен

уметь:

выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей;

выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций;

выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;

выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты;

выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие;

читать электрические схемы различной сложности;

выполнять расчёты и эскизы, необходимые при сборке изделия;

выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий;

ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом;

применять безопасные приемы ремонта;

иметь практический опыт:

выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ;

проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;

сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования.

1.5. Количество часов на освоение программы учебной практики:

На освоение программы учебной практики УП.01 по ПМ. 01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций» отведено 189 часов.

2.  Тематический план учебной практики по ПМ. 01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций»

| Наименование тем | Виды деятельности обучающихся | Объем часов | Уровень освоения | Домашнее задание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вводное занятие, инструктаж по технике безопасности | Вводное занятие, инструктаж по технике безопасности, подготовка и проверка исправности инструмента в соответствии с выполняемыми работами | 6 | 2 | Учебник «ТО и ремонт электрооборудования» Ю.Д. Сибикин. Прочитать главу №16 |
| Выполнение разметки на металлической пластине | Выполнение разметки на металлической пластине по эскизу для изготовления деталей из различных материалов | 5 | 3 | Стр.7-17 прочитать |
| Выполнение слесарных операций | Выполнение слесарных операций по изготовлению и ремонту металлических изделий (рубка металла, резка металлического листа ручным способом ножницами и на гильотине, опиливание детали по чертежу, гибка металлических пластин в тисках, правка металлической пластинки на разметочной плите) | 6 | 2 | Стр.7-17 зарисовать схемы |
| Выполнение слесарных операций | Выполнение слесарных операций по изготовлению и ремонту металлических изделий (снятие фасок, соединение деталей болтами, винтами, шпильками, заклепками, штифтами, шпонками) | 6 | 3 | Стр.17-25 прочитать |
| Выполнение сверления отверстий в детали | Выполнение сверления отверстий в детали по чертежу на сверлильном станке, электроинструментом | 5 | 3 | Стр.25-31 прочитать |
| Выполнение нарезания наружных и внутренних резьб | Выполнение нарезания наружных и внутренних резьб. | 6 | 3 | Стр.67-78 прочитать |
| Изготовление изделий с применением изученных операций | Изготовление изделий с применением изученных операций по эскизам, чертежам, технологическим картам и образцам | 6 | 3 | Стр.78-85 прочитать |
| Разделка проводов и кабелей | Разделка проводов и кабелей | 6 | 3 | Стр.201-211 прочитать |
| Выполнение оконцевания кабелей | Выполнение оконцевания кабелей | 6 | 3 | Стр.130-134 прочитать |
| Соединение жил проводов и кабелей | Соединение жил проводов и кабелей | 6 | 2 | Учебник «Технология электромонтажных работ» В.М. Нестеренко Стр.194-208 прочитать |
| Соединение жил проводов и кабелей | Соединение жил проводов и кабелей | 6 | 3 | Стр.208-228 прочитать |
| Разметочные работы | Разметочные работы (разметка места установки выключателей, розеток, светильников, трасс электропроводок). | 6 | 3 | Стр.229-235 прочитать |
| Крепежные и пробивные работы | Крепежные и пробивные работы (выполнение гнезд и отверстий, выполнение канавок под трассу электропроводки) | 6 | 3 | Стр.235-270 прочитать |
| Монтаж заземления электроустановок | Монтаж заземления электроустановок | 6 | 2 | Стр.141-152 прочитать |
| Монтаж заземления электроустановок | Монтаж заземления электроустановок | 6 | 3 | Стр.153-165 прочитать |
| Контроль выполнения заземления, зануления. | Контроль выполнения заземления, зануления. | 6 | 3 | Стр.165 ответить на вопросы |
| Монтаж светильников различных видов | Монтаж светильников различных видов | 6 | 3 | Стр.166-181 прочитать |
| Сборка электрических схем освещения | Сборка электрических схем освещения | 6 | 2 | Стр.181-185 прочитать |
| Сборка электрических схем освещения жилых помещений | Сборка электрических схем освещения жилых помещений | 6 | 3 | Стр.185-193 прочитать, ответить на вопросы |
| Сборка электрических схем освещения общественных помещений | Сборка электрических схем освещения общественных помещений | 6 | 3 | Учебник «ТО и ремонт электрооборудования» Ю.Д. Сибикин. Стр.134-144 прочитать |
| Сборка электрических схем освещения производственных помещений | Сборка электрических схем освещения производственных помещений | 6 | 3 | Стр.144-153 прочитать |
| Сборка схемы управления освещением с двух и трех мест | Сборка схемы управления освещением с двух и трех мест | 6 | 3 | Стр.153-161 прочитать |
| Сборка схем автоматического управления освещением | Сборка схем автоматического управления освещением | 6 | 3 | Стр.161-163 прочитать |
| Расчет, выбор и монтаж аппаратов защиты | Расчет, выбор и монтаж аппаратов защиты | 6 | 3 | Стр.163-166 прочитать |
| Монтаж электроустановочных изделий | Монтаж электроустановочных изделий | 6 | 3 | Стр.166-173 прочитать |
| Сборка и монтаж щитов освещения | Сборка и монтаж щитов освещения | 6 | 3 | Стр.173-176 прочитать |
| Составление и сборка схемы электропроводки однокомнатной квартиры | Составление и сборка схемы электропроводки однокомнатной квартиры на учебных стендах | 5 | 2 | Стр.176-178 прочитать |
| Составление и сборка схемы электропроводки однокомнатной квартиры | Составление и сборка схемы электропроводки однокомнатной квартиры на учебных стендах | 6 | 3 | Стр.178-183 прочитать |
| Составление и сборка схемы электропроводки двухкомнатной квартиры | Составление и сборка схемы электропроводки двухкомнатной квартиры на учебных стендах | 6 | 3 | Учебник «Обучение в электромонтажных мастерских» А.Г. Бурда стр.103-118 прочитать, зарисовать схемы |
| Составление и сборка схемы электропроводки офисного помещения | Составление и сборка схемы электропроводки офисного помещения на учебных стендах | 6 | 3 | Стр.118-126 прочитать, зарисовать схемы |
| Составление и сборка схемы электропроводки частного жилого дома | Составление и сборка схемы электропроводки частного жилого дома на учебных стендах | 6 | 3 | Прочитать главу 4, ответить на вопросы |
| Дифференцированный зачет по УП 01. | Дифференцированный зачет: «Составление и сборка схемы электропроводки однокомнатной квартиры» | 6 | 3 |  |
| Итого: |  | 189 |  |  |

3. условия реализации программы учебной  практики

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы  учебной практики  требует наличия учебно-производственной мастерской «Электромонтажная», учебной лаборатории.

Оборудование учебно-производственной мастерской (лаборатории) и организация рабочих мест:

компьютерное автоматизированное рабочее место;

интерактивная доска.

Технические средства обучения:

проектор мультимедийный;

оборудование для Интернета, локальная сеть.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории технического обслуживания электрооборудования:

Оборудование мастерской «Электромонтажная» и рабочих мест мастерской:

-верстак слесарный одноместный с тисками, верстак   с  трубоприжимом, газовоздушная горелка с насадкой, трансформатор  сварочный с комплектом   инструмента  и приспособлений    (или  сварочный аппарат, сварочный выпрямитель), стол для электромонтажных работ, силовой шкаф с электрооборудованием управления  асинхронным электродвигателем (стенд), комплект защитных средств, набор электромонтажного инструмента; набор электроинструмента; электроизмерительные приборы;

-настольный сверлильный станок; заточной станок; токарный станок;

-комплект плакатов.

- стенд для сборки электрических схем освещения, стенд испытательный   с   напряжениями на зажимах 12, 36, 220, 380 В;

- низковольтное электротехническое оборудование, пускорегулирующая аппаратура;

-натуральные образцы: монтажные провода и кабели, открытая электропроводка плоскими проводами, проводка на изоляторах; светильники и источники света, электродвигатель (разборный и в сборе), электрические аппараты.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

инструменты для опрессовки медных наконечников и гильз: пресс-клещи ПК-3, РК-4; пресс ручной механический РМП-9, РМП-22М, комплект защитных средств; набор электромонтажного инструмента, съемник, электродвигатель, генератор, электроизмерительные приборы, набор электроинструмента.

3.2.Требования к организации учебной практики

Учебная   практика УП.01 проводится  непрерывно (при условии обеспечения взаимосвязи между теоретическим обучением и содержанием практики).

3.3. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Ильинский Н.Ф., Москаленко В.В. Электропривод: энерго- и ресурсосбережение.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».2016. - 208с.

- Котеленец Н.Ф., Акимов Н.А, Антонов М.В. Испытания, эксплуатация и ремонт электрических машин: учебник.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия». 2017. - 384с.

- Кудрин Б.И., Минеев А.Р. Электрооборудование промышленности: учебник.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия». 2015. - 480с

- Нестеренко В.М.  Технология электромонтажных работ; М, Академия 2016. – 624 с.

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2-хкн.: учеб. для нач. проф. образования. – М.: ИРПО; Изд.центр «Академия», 2015. – 366 с.

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: Учеб. для нач.проф.образования. – М.: ИРПО;ПрофОбрИздат, 2017. – 240с.

- Сибикин Ю.Д.,  Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ; М, Академия, 2016. – 284 с.

- Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепромышленные механизмы и бытовая техника.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия», 2018. - 224с.

Дополнительные источники:

- Кисаримов Р.А. Справочник электромонтёра. - М. РадиоСофт., 2015. – 212 с.

- Кисаримов Р.А. Наладка электрооборудования. Справочник – М.: ИП РадиоСофт., 2016. – 352 с.,ил.

- Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: учеб. пособие.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».- 4-е изд.,стер., 2016. – 320 с.

- Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».- 5-е изд.,стер., 2017. – 592 с.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Министерство энергетики Российской Федерации. Утв. приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Утв. приказом Минэнерго России  .№204 от 08.07.2002.

- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. 4 – е издание переработанное и дополненное, с изменениями. Утв. начальником Главгосэнергонадзора от 21.12.1984 г.

- Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике: учеб. пособие.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».- 2-е изд.,стер.,2015.-192с.

- Прошин В.М. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по электротехнике: учеб. пособие.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».- 3-е изд.,стер., 2017. - 80 с.

- Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия»., 2016. – 336 с.

4. Контроль и оценка результатов учебной практики УП.01

| Результаты обучения (освоенные умения, практический опыт) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| У.1 выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей | Неисправности электрооборудования логично и полностью устранены в соответствии с требованиями ПЭЭП и ПУЭ, технические характеристики электрооборудования соответствуют заявленным, работоспособность восстановлена |
| У.2 выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций | Соответствие смонтированного электрооборудования и его показателей требованиям ПУЭ и соблюдение данных требований |
| У.3 выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов | Соответствие применяемой технологии требованиям ПУЭ, классу напряжения |
| У.4 выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты | Соответствие размеров и шероховатости обработанного изделия заданным условиям |
| У.5 выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие | Соответствие параметров предъявленного паяного соединения заданным параметрам |
| У.6 читать электрические схемы различной сложности | Соответствие порядка элементов предоставленной электрической схемы смонтированной |
| У.7 выполнять расчёты и эскизы, необходимые при сборке изделия | Соответствие расчетных характеристик элементов электрооборудования его обоснованным техническим показателям |
| У.8 выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий | Соответствие выбранных способов монтажа, регулировки электрооборудования условиям эксплуатации, классу помещения, категории потребителя |
| У.9 ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом | Устранение неисправностей электрооборудования соответствует технологическому процессу |
| У.10 применять безопасные приемы ремонта | С облюдение требований техники безопасности |