Согласовано на заседании ЦК

№ протокола 10

«13»июня 2019 г.

Составитель:                    Ряков Павел Евгеньевич,

преподаватель 1 кв.категории  ГБПОУ  СО «УрГЗК»

.

Рабочая  программа  учебной  практики УП.02  по ПМ 02. «Проверка и наладка электрооборудования» для обучающихся по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»   составлена в соответствии с  федеральным государственным образовательным стандартом среднего  профессионального  образования по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)».

Рабочая  программа  учебной   практики по ПМ 02. «Проверка и наладка электрооборудования» для  обучающихся  по  профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)».

Сост.  Ряков П.Е. - Невьянск. ГБПОУ  СО «УрГЗК»

Материалы рабочей  программы  учебной практики   составлены с учетом возможностей методического, информационного, технологического обеспечения образовательной деятельности   ГБПОУ   СО «УрГЗК».

©Ряков П.Е., 2019

© ГБПОУ   СО «УрГЗК»

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ практики |  |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ практики |  |
| - условия реализации программы учебной практики |  |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной практики |  |

1. паспорт  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ   практики

ПМ 02. «Проверка и наладка электрооборудования».

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной  практики  является частью образовательной программы  среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО  по  профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

«проверка и наладка электрооборудования».

1.2.Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной  программы:

учебная практика является частью профессионального модуля ПМ 02. «Проверка и наладка электрооборудования».

1.3. Цели и задачи  учебной  практики

Цели учебной практики:

Формирование умений, приобретение первоначального практического опыта в рамках профессионального модуля ПМ 02. «Проверка и наладка электрооборудования» по виду профессиональной деятельности «Проверка и наладка электрооборудования» для последующего освоения общих и профессиональных компетенций по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)».

1.4. Требования к результатам освоения учебной практики:

В результате освоения учебной  практики  обучающийся должен

уметь:

- выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок;

- проводить электрические измерения;

- снимать показания приборов;

-проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям;

иметь практический опыт:

- заполнения технологической документации;

- работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами.

1.5. Количество часов на освоение программы учебной практики:

На освоение программы учебной практики УП.02 по ПМ 02. «Проверка и наладка электрооборудования»  отведено 237 часов.

2.  Тематический план учебной практики по ПМ 02. «Проверка и наладка электрооборудования»

| Наименование тем | Виды деятельности обучающихся | Объем часов | Уровень освоения | Домашнее задание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вводное занятие, инструктаж по технике безопасности | Вводное занятие, инструктаж по технике безопасности, ознакомление с оборудованием и инструментом | 6 | 2 | Учебник «Монтаж электрических установок» Б.А. Соколов. Прочитать главу 15 |
| Выбор и подготовка инструмента, оборудования и приспособлений | Выбор и подготовка инструмента, оборудования и приспособлений для выполнения конкретных технологических операций | 6 | 3 | Стр.35-39 прочитать |
| Соединение проводов и кабелей болтовыми сжимами | Соединение проводов и кабелей болтовыми сжимами | 6 | 2 | Стр.90-95 прочитать |
| Соединение проводов и кабелей опрессовкой | Соединение проводов и кабелей опрессовкой | 6 | 3 | Стр.63-68 прочитать |
| Соединение проводов и кабелей опрессовкой | Соединение проводов и кабелей опрессовкой | 6 | 3 | Стр.63-68 зарисовать схемы |
| Соединение проводов и кабелей сваркой | Соединение проводов и кабелей сваркой | 6 | 3 | Стр.68-82 прочитать |
| Соединение проводов и кабелей скруткой | Соединение проводов и кабелей скруткой | 6 | 3 | Стр.89-90 прочитать |
| Соединение проводов и кабелей скруткой | Соединение проводов и кабелей скруткой | 6 | 3 | Стр.62 повторить способы скрутки |
| Соединение проводов и кабелей пайкой | Соединение проводов и кабелей пайкой | 6 | 3 | Стр.82-89 прочитать |
| Выполнение паяния проводов и кабелей | Выполнение паяния проводов и кабелей | 6 | 2 | Стр.95-102 прочитать |
| Выполнение паяния проводов и кабелей | Выполнение паяния проводов и кабелей | 6 | 3 | Стр.102-116 прочитать, ответить на вопросы |
| Установка различных конструктивных элементов на электроустановке | Установка различных конструктивных элементов на электроустановке | 6 | 3 | Стр.289-292 прочитать |
| Монтаж осветительной электроустановки в корпусе цеха | Монтаж осветительной электроустановки в корпусе цеха | 6 | 3 | Стр.292-314 прочитать |
| Ремонт светильников с люминесцентными лампами | Ремонт светильников с люминесцентными лампами | 6 | 2 | Стр.314-320 прочитать |
| Ремонт светильников с лампами накаливания | Ремонт светильников с лампами накаливания | 6 | 3 | Стр.320-322 прочитать |
| Ремонт светильников с дуговыми ртутными лампами | Ремонт светильников с дуговыми ртутными лампами | 6 | 3 | Стр.322 ответить на вопросы |
| Ремонт системы заземления | Ремонт системы заземления | 6 | 3 | Прочитать главу 6 |
| Составление и сборка схем управления асинхронным электродвигателем | Составление и сборка схем управления асинхронным электродвигателем | 6 | 2 | Учебник «Наладка электроустановок» В.В. Солдаткин. Прочитать главу 5 |
| Составление и сборка схем управления асинхронным электродвигателем | Составление и сборка схем управления асинхронным электродвигателем | 6 | 3 | Глава 5 зарисовать схемы |
| Составление и сборка схем управления асинхронным электродвигателем | Составление и сборка схем управления асинхронным электродвигателем | 6 | 3 | Стр.59 ответить на вопросы |
| Измерение сопротивлений | Измерение сопротивлений электрических контактов коммутационных аппаратов, обмоток трансформаторов, катушек магнитных пускателей, переходных сопротивлений защитного заземления | 6 | 3 | Учебник «Контроль и испытание электрооборудования» А.С. Кокорев. Стр.132-136 прочитать |
| Электрические испытания при наладке цехового оборудования | Электрические испытания при наладке цехового оборудования | 6 | 3 | Стр.108-112 прочитать |
| Измерение электрических величин при помощи аналоговых электроизмерительных приборов. | Измерение электрических величин при помощи аналоговых электроизмерительных приборов. | 6 | 3 | Стр.118-129 прочитать |
| Измерение электрических величин при помощи цифровых электроизмерительных приборов. | Измерение электрических величин при помощи цифровых электроизмерительных приборов. | 6 | 3 | Стр.129-132 прочитать |
| Заполнение документации при измерении электрических параметров и наладке цехового электрооборудования | Заполнение документации при измерении электрических параметров и наладке цехового электрооборудования | 6 | 3 | Стр.8-12 прочитать |
| Измерение сопротивления защитного заземления и сопротивления изоляции проводников при помощи мегаомметра | Измерение сопротивления защитного заземления и сопротивления изоляции проводников при помощи мегаомметра | 6 | 3 | Стр.58-62 прочитать |
| Настройка и регулировка цифровых контрольно-измерительных приборов и инструментов | Настройка и регулировка цифровых контрольно-измерительных приборов и инструментов | 6 | 2 | Стр.136-146 прочитать |
| Настройка и регулировка аналоговых контрольно-измерительных приборов и инструментов | Настройка и регулировка аналоговых контрольно-измерительных приборов и инструментов | 6 | 3 | Стр.146-154 прочитать |
| Проверка, наладка и испытания цеховых осветительных электроустановок | Проверка, наладка и испытания цеховых осветительных электроустановок | 6 | 3 | Стр.154-164 прочитать |
| Выполнение проверки, наладки и испытания электрических двигателей | Выполнение проверки, наладки и испытания электрических двигателей согласно технологии | 6 | 3 | Стр.258-268 прочитать |
| Выполнение проверки, наладки и испытания маломощных трансформаторов | Выполнение проверки, наладки и испытания маломощных трансформаторов согласно технологии | 6 | 3 | Стр.190-200 прочитать |
| Выполнение проверки, наладки и испытания электрических аппаратов | Выполнение проверки, наладки и испытания электрических аппаратов согласно технологии | 6 | 3 | Стр.200-210 прочитать |
| Выполнение проверки, наладки и испытания заземляющих устройств | Выполнение проверки, наладки и испытания заземляющих устройств согласно технологии | 6 | 2 | Стр.28-36 прочитать |
| Измерения и испытания, определяющие состояние токоведущих частей и контактных соединений цехового электрооборудования | Измерения и испытания, определяющие состояние токоведущих частей и контактных соединений цехового электрооборудования | 6 | 2 | Учебник «Наладка электроустановок» В.В. Солдаткин. Стр.7-27 прочитать |
| Проверка схем электрических соединений цехового электрооборудования. | Проверка схем электрических соединений цехового электрооборудования. | 6 | 2 | Стр.27-48 прочитать |
| Послеремонтные испытания электрооборудования | Послеремонтные испытания электрооборудования | 6 | 2 | Стр.48-60 прочитать |
| Заполнение технической документации после проверки, наладки и испытания | Заполнение технической документации после проверки, наладки и испытания | 5 | 2 | Стр.60-67 прочитать |
| Проверка, наладка и испытания цехового электрооборудования | Проверка, наладка и испытания цехового электрооборудования (металлообрабатывающие станки, термические печи, гальванические ванны и пр.). | 5 | 2 | Стр.67-74 прочитать |
| Подготовка электрооборудования к включению в работу: осмотр и паспортизация | Подготовка электрооборудования к включению в работу: осмотр и паспортизация | 5 | 2 | Стр.74-85 прочитать |
| Дифференцированный зачет по УП 02. | Дифференцированный зачет: «Проверка, наладка и испытания электрооборудования» | 6 | 3 |  |
| Итого: |  | 237 |  |  |

3. условия реализации программы учебной  практики

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы  учебной практики  требует наличия учебно-производственной мастерской «Электромонтажная», учебной лаборатории.

Оборудование учебно-производственной мастерской (лаборатории) и организация рабочих мест:

контрольно-измерительные приборы.

Технические средства обучения:

проектор мультимедийный;

оборудование для Интернета, локальная сеть.

Оборудование мастерской «Электромонтажная» и рабочих мест мастерской:

-верстак слесарный одноместный с тисками, трансформатор  сварочный с комплектом   инструмента  и приспособлений    (или  сварочный аппарат, сварочный выпрямитель), стол для электромонтажных работ;

-силовой шкаф с электрооборудованием управления  асинхронным электродвигателем (стенд),  стенд для сборки электрических схем освещения, стенд испытательный   с   напряжениями на зажимах 12, 36, 220, 380 В;

- комплект защитных средств, набор электромонтажного инструмента, электроизмерительные приборы;

- низковольтное электротехническое оборудование, пускорегулирующая аппаратура;

-натуральные образцы: монтажные провода и кабели, открытая электропроводка плоскими проводами, проводка на изоляторах; светильники и источники света, электродвигатель (разборный и в сборе), электрические аппараты;

-комплект плакатов.

- стенды: электрические цепи и основы электроники, электрические аппараты, стенд-схема управления электродвигателем;

- маломощные трансформаторы, коммутационные аппараты, электроизмерительные приборы.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

комплект защитных средств; набор электромонтажного инструмента; электроизмерительные приборы; испытательный стенд для замеров параметров работы электрооборудования (универсальный),

приборы для настройки и регулировки электроизмерительных приборов и инструментов.

3.2.Требования к организации учебной практики

Учебная   практика УП.02 проводится  непрерывно.

3.3. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Ильинский Н.Ф., Москаленко В.В. Электропривод: энерго- и ресурсосбережение.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».2016. - 208с.

- Котеленец Н.Ф., Акимов Н.А, Антонов М.В. Испытания, эксплуатация и ремонт электрических машин: учебник.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия». 2017. - 384с.

- Кудрин Б.И., Минеев А.Р. Электрооборудование промышленности: учебник.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия». 2015. - 480с

- Нестеренко В.М.  Технология электромонтажных работ; М, Академия 2016. – 624 с.

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2-хкн.: учеб. для нач. проф. образования. – М.: ИРПО; Изд.центр «Академия», 2015. – 366 с.

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: Учеб. для нач.проф.образования. – М.: ИРПО;ПрофОбрИздат, 2015. – 240с.

- Сибикин Ю.Д.,  Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ; М, Академия, 2016. – 284 с.

- Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепромышленные механизмы и бытовая техника.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия», 2018. - 224с.

Дополнительные источники:

- Кисаримов Р.А. Справочник электромонтёра. - М. РадиоСофт., 2017. – 212 с.

- Кисаримов Р.А. Наладка электрооборудования. Справочник – М.: ИП РадиоСофт., 2016. – 352 с.,ил.

- Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: учеб. пособие.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».- 4-е изд.,стер., 2015. – 320 с.

- Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».- 5-е изд.,стер., 2016. – 592 с.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Министерство энергетики Российской Федерации. Утв. приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Утв. приказом Минэнерго России  .№204 от 08.07.2002.

- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. 4 – е издание переработанное и дополненное, с изменениями. Утв. начальником Главгосэнергонадзора от 21.12.1984 г.

- Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике: учеб. пособие.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».- 2-е изд.,стер.,2015.-192с.

- Прошин В.М. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по электротехнике: учеб. пособие.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».- 3-е изд.,стер., 2018. - 80 с.

- Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия»., 2017. – 336 с.

4. Контроль и оценка результатов учебной практики

| Результаты обучения (освоенные умения, практический опыт) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| У. 1. выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок | Соответствие объема и последовательности испытаний электрооборудования технологическому процессу согласно ПУЭ |
| У.2. проводить электрические измерения | Соответствие подключения электроизмерительных приборов предъявленной схеме. Соответствие типа выбранного электроизмерительного прибора определяемому параметру электрической цепи |
| У.3. снимать показания приборов | Соответствие определяемых искомых параметров и действительных истинных показателей электрической цепи |
| У.4. проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям | Установление соответствия состояния, эксплуатационных характеристик электрооборудования предъявляемым техническим условиям и электрическим схемам |
| П.О.1. заполнения технологической документации | Соответствие заполнения необходимой технологической документации правилам, установленным ПЭЭП |
| П.О.2. работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами | Соответствие применяемых методов измерений и электроизмерительных приборов и комплексов перечню требуемых условий при проведении испытаний электрооборудования согласно ПУЭ, ПЭЭП |