Согласовано на заседании ЦК

№ протокола 10

«13»июня 2019  г.

Составитель:                    Ряков Павел Евгеньевич,

преподаватель 1 кв.категории  ГБПОУ  СО «УрГЗК»

.

Рабочая  программа  учебной  практики УП.03  по ПМ 03. «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» для обучающихся по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»   составлена в соответствии с  федеральным государственным образовательным стандартом среднего  профессионального  образования по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)».

Рабочая  программа  учебной   практики по ПМ 03. «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» для  обучающихся  по  профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)».

Сост.  Ряков П.Е. - Невьянск. ГБПОУ  СО «УрГЗК»

Материалы рабочей  программы  учебной практики   составлены с учетом возможностей методического, информационного, технологического обеспечения образовательной деятельности   ГБПОУ   СО «УрГЗК».

©Ряков П.Е., 2019

© ГБПОУ   СО «УрГЗК»

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ практики |  |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ практики |  |
| - условия реализации программы учебной практики |  |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной практики |  |

1. паспорт  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ   практики

ПМ 03. «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной  практики  является частью образовательной программы  среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО  по  профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

«Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования».

1.2.Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной  программы:

учебная практика является частью профессионального модуля ПМ 03. «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования».

1.3. Цели и задачи  учебной  практики

Цели учебной практики:

Формирование умений, приобретение первоначального практического опыта в рамках профессионального модуля ПМ 03. «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» по виду профессиональной деятельности «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» для последующего освоения общих и профессиональных компетенций по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)».

1.4. Требования к результатам освоения учебной практики:

В результате освоения учебной  практики  обучающийся должен

уметь:

- разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком;

- производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования;

- оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их;

- устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла;

- производить межремонтное обслуживание электродвигателей;

---- снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации;

иметь практический опыт:

- выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств с применением безопасных приемов труда на территории предприятия и в производственных помещениях.

1.5. Количество часов на освоение программы учебной практики:

На освоение программы учебной практики УП.03 по ПМ 03. «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования» отведено 96 часов.

2.  Тематический план учебной практики по ПМ 03. «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования»

| Наименование тем | Виды деятельности обучающихся | Объем часов | Уровень освоения | Домашнее задание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вводное занятие, инструктаж по технике безопасности | Вводное занятие, инструктаж по технике безопасности, ознакомление с оборудованием и измерительными приборами, приспособлениями | 6 | 2 | Учебник «Обучение в электромонтажных мастерских» А.Г. Бурда. Стр.15-20 прочитать |
| Составление и сборка схем управления асинхронным электродвигателем с фазным ротором | Составление и сборка схем управления асинхронным электродвигателем с фазным ротором | 6 | 3 | Стр.126-128 прочитать, повторить схемы |
| Составление и сборка схем реверсивного пуска асинхронного электродвигателя | Составление и сборка схем реверсивного пуска асинхронного электродвигателя | 6 | 2 | Стр.128-130 прочитать, повторить схемы |
| Составление и сборка схем реверсивного пуска асинхронного электродвигателя | Составление и сборка схем реверсивного пуска асинхронного электродвигателя | 6 | 3 | Стр.130-133 прочитать, повторить схемы |
| Составление и сборка схем пуска электродвигателя постоянного тока | Составление и сборка схем пуска электродвигателя постоянного тока | 6 | 3 | Стр.133-137 прочитать |
| Составление и сборка схем мостовых выпрямителей | Составление и сборка схем мостовых выпрямителей | 6 | 3 | Стр.133-137 зарисовать схемы |
| Поиск неисправностей пускорегулирующей аппаратуры | Поиск неисправностей пускорегулирующей аппаратуры | 6 | 3 | Стр.137-144 прочитать |
| Ремонт пускорегулирующей аппаратуры | Ремонт пускорегулирующей аппаратуры (переключателей, предохранителей, магнитных пускателей, реле, контакторов, кнопок управления) | 6 | 3 | Стр.137-144 зарисовать схемы |
| Сборка схем световой и звуковой индикации на электроустановке | Сборка схем световой и звуковой индикации на электроустановке | 6 | 3 | Стр.150-153 прочитать |
| Сборка схем управления пакетным переключателем | Сборка схем управления пакетным переключателем | 6 | 2 | Стр.150-153 зарисовать схемы |
| Сборка эл.схем релейной защиты | Сборка эл.схем релейной защиты | 6 | 3 | Стр.157-171 прочитать |
| Сборка эл.схем релейной автоматики | Сборка эл.схем релейной автоматики | 6 | 3 | Стр.171-175 прочитать |
| Поиск неисправностей в схемах электропривода и установление их причин | Поиск неисправностей в схемах электропривода и установление их причин | 6 | 2 | Учебник «Неисправности электрических машин» Р.Г. Гемке Прочитать приложения 1-7 |
| Поиск неисправностей в схемах электропривода и установление их причин | Поиск неисправностей в схемах электропривода и установление их причин | 6 | 3 | Прочитать приложения8-12 |
| Контроль качества электромонтажных работ | Контроль качества электромонтажных работ | 6 | 3 | Прочитать приложения 13-17 |
| Дифференцированный зачет: «Составление и сборка схемы реверсивного пуска асинхронного электродвигателя» | Дифференцированный зачет: «Составление и сборка схемы реверсивного пуска асинхронного электродвигателя» | 6 | 3 |  |
| Итого: |  | 96 |  |  |

3. условия реализации программы учебной  практики

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы  учебной практики  требует наличия учебно-производственной мастерской «Электромонтажная», учебной лаборатории.

Оборудование учебно-производственной мастерской (лаборатории) и организация рабочих мест:

контрольно-измерительные приборы.

Технические средства обучения:

проектор мультимедийный;

оборудование для Интернета, локальная сеть.

Оборудование мастерской «Электромонтажная» и рабочих мест мастерской:

-верстак слесарный одноместный с тисками, трансформатор  сварочный с комплектом   инструмента  и приспособлений    (или  сварочный аппарат, сварочный выпрямитель), стол для электромонтажных работ;

-силовой шкаф с электрооборудованием управления  асинхронным электродвигателем (стенд),  стенд для сборки электрических схем освещения, стенд испытательный   с   напряжениями на зажимах 12, 36, 220, 380 В;

- комплект защитных средств, набор электромонтажного инструмента, электроизмерительные приборы;

- низковольтное электротехническое оборудование, пускорегулирующая аппаратура;

-натуральные образцы: монтажные провода и кабели, открытая электропроводка плоскими проводами, проводка на изоляторах; светильники и источники света, электродвигатель (разборный и в сборе), электрические аппараты;

-комплект плакатов.

- стенды: электрические цепи и основы электроники, электрические аппараты, стенд-схема управления электродвигателем;

- маломощные трансформаторы, коммутационные аппараты, электроизмерительные приборы.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

комплект защитных средств; набор электромонтажного инструмента; электроизмерительные приборы; испытательный стенд для замеров параметров работы электрооборудования (универсальный),

приборы для настройки и регулировки электроизмерительных приборов и инструментов.

3.2.Требования к организации учебной практики

Учебная   практика УП.03 проводится  непрерывно.

3.3. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Ильинский Н.Ф., Москаленко В.В. Электропривод: энерго- и ресурсосбережение.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».2016. - 208с.

- Котеленец Н.Ф., Акимов Н.А, Антонов М.В. Испытания, эксплуатация и ремонт электрических машин: учебник.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия». 2017. - 384с.

- Кудрин Б.И., Минеев А.Р. Электрооборудование промышленности: учебник.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия». 2016. - 480с

- Нестеренко В.М.  Технология электромонтажных работ; М, Академия 2015. – 624 с.

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2-хкн.: учеб. для нач. проф. образования. – М.: ИРПО; Изд.центр «Академия», 2016. – 366 с.

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: Учеб. для нач.проф.образования. – М.: ИРПО;ПрофОбрИздат, 2015. – 240с.

- Сибикин Ю.Д.,  Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ; М, Академия, 2017. – 284 с.

- Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: Общепромышленные механизмы и бытовая техника.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия», 2018. - 224с.

Дополнительные источники:

- Кисаримов Р.А. Справочник электромонтёра. - М. РадиоСофт., 2016. – 212 с.

- Кисаримов Р.А. Наладка электрооборудования. Справочник – М.: ИП РадиоСофт., 2015. – 352 с.,ил.

- Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: учеб. пособие.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».- 4-е изд.,стер., 2016. – 320 с.

- Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».- 5-е изд.,стер., 2017. – 592 с.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Министерство энергетики Российской Федерации. Утв. приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Утв. приказом Минэнерго России  .№204 от 08.07.2002.

- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. 4 – е издание переработанное и дополненное, с изменениями. Утв. начальником Главгосэнергонадзора от 21.12.1984 г.

- Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике: учеб. пособие.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».- 2-е изд.,стер.,2017.-192с.

- Прошин В.М. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по электротехнике: учеб. пособие.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия».- 3-е изд.,стер., 2015. - 80 с.

- Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника.- М.ИРПО:  Издательский центр «Академия»., 2016. – 336 с.

4. Контроль и оценка результатов учебной практики

| Результаты обучения (освоенные умения, практический опыт) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| У.1. разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком | Соответствие выполняемых работ при ППР с составленным графиком их проведения |
| У.2. производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования | Соответствие содержания работ по техническому обслуживанию и сроков их проведения требованиям ПЭЭП и ПУЭ |
| У.3. оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их | Соответствие определенной ремонтной сложности с требованиями ЕТКС и ПЭЭП |
| У.4. устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла | Соблюдение технологии выполнения проверки и наладки электроустановок в межремонтный период |
| У.5. производить межремонтное обслуживание электродвигателей | Соответствие технологии и сроков выполняемых работ по обслуживанию с графиком в зависимости от типа, мощности двигателя и вида электроустановки |
| У.6. снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации | Соответствие выполняемых работ с требованиями техники безопасности ПТЭ, МП ОТ, ПБРИП |
| П.О. 1. выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств с применением безопасных приемов труда на территории предприятия и в производственных помещениях | Соответствие выполняемых работ по техническому обслуживанию электрооборудования с технологией их выполнения согласно ПУЭ, ПЭЭП |