Отчет об устранении нарушений в ходе выездных проверок с 12.11.2018 г., по 07.12.2018 г., на основании распоряжения № 66-00-01/03-34787-2018 от 06.11.2018 г. и 13.01.2020 г., на основании распоряжения № 01-01-01-03-09/39255 от 06.12.2019 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № нормативного документа | Пункт  НД | статья ФЗ №52 | дата выявления и содержание нарушения | Отметка о выполнении |
| ГАПОУ СО «УрГЗК», корпус №1 (624190, Свердловская область, г. Невьянск,  ул. Луначарского, д. 26) | | | | | |
| 1. | СП 2.1.2.3304-15 | 6.1. | Ст. 24 п.1 | В ходе обследования здания колледжа г.Невьянск ул.Луначарского. 26; 20.11.2018 10-13-00 установлено: в помещении спортивного зала отсутствует вентиляция, отсутствуют форточки или фрамуги, что способствует неудовлетворительному состоянию стен и потолка помещения спортивного зала, отпадывает штукатурка и покраска стен, на стенах имеются признаки грибка, что не отвечает требованиям п.6.1. СанПиН 2.1.2.3304-15 согласно которого здания объектов спорта должны оборудоваться системами отопления и вентиляции. Системы отопления, вентиляции и/или кондиционирования воздуха дол лены обеспечивать нормируемые параметры микроклимата и воздушной среды помещений. | Здание имеет Охранное обязательство пользователя объектом культурного наследия областного значения от 27.10.2014 г. (Приложение №2). В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» ГАПОУ СО «УрГЗК» произведено ряд следующих действий:  1) проведены предварительные работы, оформлена историческая записка;  2) комплексные научные исследования: инженерно-техническое обоснование;  3) оформлен предмет охраны;  4) разработана проектно-сметная документация (стадия эскизный проект и Проект);  5) проведена государственная историко-культурная экспертиза научно- исследовательской и проектной документации;  6) согласована научно-проектная документация в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области;  7) согласован Проект в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области;  8) разработана рабочая проектно-сметная документация;  9) проведена государственная экспертиза в ГАУСО «Управление государственной экспертизы» сметной документации.  С целью исполнения соглашения  от 27 мая 2021 года № 121  «О предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждение Свердловской области субсидии на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области» 18 июня 2021 года на официальный сайт zakupki.gov.ru (далее - ЕИС) и Электронной Торговой Площадке Торги-Онлайн ([https://etp.torgi-online.com](https://etp.torgi-online.com/)) учреждением было размещено извещение о проведении конкурса с предварительным отбором в электронной форме.  По окончанию срока подачи заявок на участие в конкурсе не было подано ни одной заявки.  В настоящее время между государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Свердловской области «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых» и Государственным автономным учреждением Свердловской области «Управление государственной экспертизы» заключен договор от 09.11.2021 № 21-0756 Д на оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства: «Разработка научно-проектной документации по объекту культурного наследия областного значения «Здание, в котором в годы Великой Отечественной войны размещался госпиталь»», актуализированных до уровня цен III квартала текущего года. Договор заключен в электронном виде (Приложение №3). |
| 2. | 6.5. | Ст. 24 п.1 | В ходе обследования здания колледжа г.Невьянск ул.Луначарского, 26; 20.11.2018 10-13-00 установлено: в помещении спортивного зала отсутствует вентиляция, отсутствуют форточки или фрамуги, что не отвечает требованиям п.6.5. СанПиН 2.1.2.3304-15 согласно которого окна оборудуются откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками. Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года. | Здание имеет Охранное обязательство пользователя объектом культурного наследия областного значения от 27.10.2014 г. (Приложение №2). В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» ГАПОУ СО «УрГЗК» произведено ряд следующих действий:  1) проведены предварительные работы, оформлена историческая записка;  2) комплексные научные исследования: инженерно-техническое обоснование;  3) оформлен предмет охраны;  4) разработана проектно-сметная документация (стадия эскизный проект и Проект);  5) проведена государственная историко-культурная экспертиза научно- исследовательской и проектной документации;  6) согласована научно-проектная документация в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области;  7) согласован Проект в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области;  8) разработана рабочая проектно-сметная документация;  9) проведена государственная экспертиза в ГАУСО «Управление государственной экспертизы» сметной документации.  С целью исполнения соглашения  от 27 мая 2021 года № 121  «О предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждение Свердловской области субсидии на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области» 18 июня 2021 года на официальный сайт zakupki.gov.ru (далее - ЕИС) и Электронной Торговой Площадке Торги-Онлайн ([https://etp.torgi-online.com](https://etp.torgi-online.com/)) учреждением было размещено извещение о проведении конкурса с предварительным отбором в электронной форме.  По окончанию срока подачи заявок на участие в конкурсе не было подано ни одной заявки.  В настоящее время между государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Свердловской области «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых» и Государственным автономным учреждением Свердловской области «Управление государственной экспертизы» заключен договор от 09.11.2021 № 21-0756 Д на оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства: «Разработка научно-проектной документации по объекту культурного наследия областного значения «Здание, в котором в годы Великой Отечественной войны размещался госпиталь»», актуализированных до уровня цен III квартала текущего года. Договор заключен в электронном виде (Приложение №3). |
| 3. | СанПиН 2.4.3.1186-03 | 2.5.1.1. | Ст. 28 п.1 | В ходе обследования здания колледжа г.Невьянск ул. Луначарского, 26; 20.11.2018 10-13-00 установлено: в помещении спортивного зала стены и потолок с многочисленными дефектами, отпадывает штукатурка и покраска стен, на стенах имеются признаки грибка, что не отвечает требованиям п.2.5.1.1. СанПиН 2.4.3.1186-03 согласно которого все помещения учреждений НПО и участок содержат в порядке и чистоте: в кабинетах, классах, лабораториях, аудиториях и других помещениях проводят Ежедневную влажную уборку при открытых окнах или фрамугах и форточках (в зависимости от погодных условий). | Здание имеет Охранное обязательство пользователя объектом культурного наследия областного значения от 27.10.2014 г. (Приложение №2). В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» ГАПОУ СО «УрГЗК» произведено ряд следующих действий:  1) проведены предварительные работы, оформлена историческая записка;  2) комплексные научные исследования: инженерно-техническое обоснование;  3) оформлен предмет охраны;  4) разработана проектно-сметная документация (стадия эскизный проект и Проект);  5) проведена государственная историко-культурная экспертиза научно- исследовательской и проектной документации;  6) согласована научно-проектная документация в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области;  7) согласован Проект в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области;  8) разработана рабочая проектно-сметная документация;  9) проведена государственная экспертиза в ГАУСО «Управление государственной экспертизы» сметной документации.  С целью исполнения соглашения  от 27 мая 2021 года № 121  «О предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждение Свердловской области субсидии на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области» 18 июня 2021 года на официальный сайт zakupki.gov.ru (далее - ЕИС) и Электронной Торговой Площадке Торги-Онлайн ([https://etp.torgi-online.com](https://etp.torgi-online.com/)) учреждением было размещено извещение о проведении конкурса с предварительным отбором в электронной форме.  По окончанию срока подачи заявок на участие в конкурсе не было подано ни одной заявки.  В настоящее время между государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Свердловской области «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых» и Государственным автономным учреждением Свердловской области «Управление государственной экспертизы» заключен договор от 09.11.2021 № 21-0756 Д на оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства: «Разработка научно-проектной документации по объекту культурного наследия областного значения «Здание, в котором в годы Великой Отечественной войны размещался госпиталь»», актуализированных до уровня цен III квартала текущего года. Договор заключен в электронном виде (Приложение №3). |
| ГАПОУ СО «УрГЗК», корпус №1 (624190, Свердловская область, г. Невьянск,  ул. Дзержинского, д. 6 А) | | | | | |
| 1. | СанПиН 2.4.3.1186-03 | 2.4.1.9. | Ст. 28 п.1 | В учебных помещениях №№ 449, 329, 330, 332, 331, 211, в спортивном зале, мастерских (малярная, токарная, автомеханическая) оконные блоки ветхие, в рамах и подоконниках видны механические повреждения и трещины. В учебных помещениях №№ 447, 449, 328, 331, 212 оконные блоки ветхие, остекление выполнено не из цельного стеклополотна, что может привести к травматизму обучающихся, затрудняет проведение влажной уборки окон и затрудняет проведение проветривания в учебных кабинетах, что является нарушением 2.4.1.9. СанПиН 2.4.3.1186-03 согласно которого очистку оконных стекол необходимо производить на реже двух раз в год. | Выполнено частично. Составлен план-график на выполнение данного вида работ поэтапно.  Часть средств выделена в декабре  2019 г. произведена установка окон в мастерских 1 этажа (малярная – 2 ед., автомеханическая – 2 ед., пекарская – 1 ед.), спортивном зале (3 ед.),  211 (1 ед.), 212 (1 ед.) кабинетах.  (Приложение № 4, Приложение № 5 «Фотоотчёт»)  На заключительный этап составлена смета на сумму 1 174 732,80 руб. (Приложение №6), которая проверена ГКУ СО «Хозяйственно-эксплуатационным управлением» Отделом капитального и текущего ремонтов, инженером Власовой М.В. 18 ноября 2021 года.  В Министерство образования и молодежной политики Свердловской области была подана заявка, содержащая обоснование необходимости предоставления субсидии.  В настоящее время заявка находится на рассмотрении. Ждем решения комиссии о предоставлении субсидий. |
| 2. | 2.4.3.2. | Ст. 28 п.1 | В учебных помещениях №№ 449, 329, 330, 332, 331, 211, в спортивном зале, мастерских (малярная, токарная, автомеханическая) оконные блоки ветхие, в рамах и подоконниках видны механические повреждения и трещины. В учебных помещениях №№ 447, 449, 328, 331, 212 оконные блоки ветхие, остекление выполнено не из цельного стеклополотна, что может привести к травматизму обучающихся, затрудняет проведение влажной уборки окон и затрудняет проведение проветривания в учебных кабинетах, что является нарушением 2.4.3.2 СанПиН 2.4.3.1186-03 согласно которого удаление воздуха из классов и кабинетов проводится, через систему вытяжной вентиляции с естественным побуждением. Через открытые форточки (фрамуги, створки окон) осуществляется проветривание учебного помещения перед занятиями, в каждую перемену, после уроков, а также по окончании учебных занятий. Наибольшая эффективность достигается сквозным проветриванием. Длительность сквозного проветривания определяют погодными условиями. Во время учебных занятий проветриваются рекреационные помещения. | Выполнено частично. Составлен план-график на выполнение данного вида работ поэтапно.  Часть средств выделена в декабре  2019 г. произведена установка окон в мастерских 1 этажа (малярная – 2 ед., автомеханическая – 2 ед., пекарская – 1 ед.), спортивном зале (3 ед.), 211 (1 ед.), 212 (1 ед.) кабинетах.  (Приложение № 4, Приложение № 5 «Фотоотчёт»)  На заключительный этап составлена смета на сумму 1 174 732,80 руб. (Приложение №6), которая проверена ГКУ СО «Хозяйственно-эксплуатационным управлением» Отделом капитального и текущего ремонтов, инженером Власовой М.В. 18 ноября 2021 года.  В Министерство образования и молодежной политики Свердловской области была подана заявка, содержащая обоснование необходимости предоставления субсидии.  В настоящее время заявка находится на рассмотрении. Ждем решения комиссии о предоставлении субсидий. |
| 3. | 2.4.3.6. | Ст. 28 п.1 | В учебно-производственных мастерских (малярная, токарная, автомеханическая, пекарская) где проводится обучение, у станков и механизмов, работа на которых связана с выделением вредных веществ, пыли, повышенного тепла, не оборудована общая механическая вентиляция, обеспечивающая параметры факторов и уровень содержания веществ в пределах, не превышающих установленные гигиенические нормативы, что является нарушением 2.4.3.6. СанПиН 2.4.3.1186-03 согласно которого в лабораториях, учебно-производственных мастерских, рабочих местах на предприятиях, где проводится обучение, у станков и механизмов, работа на которых связана с выделением вредных веществ, пыли, повышенного тепла, оборудуется общая и местная механическая вентиляция, обеспечивающая параметры факторов и уровень содержания веществ в пределах, не превышающих установленные гигиенические нормативы. | Выполнено частично.  Система вентиляции установлена в малярной (1 ед.), автомеханической (2 ед.) и пекарской (1 ед.) учебно-производственных мастерских.  (Приложение № 7 «Фотоотчёт»)  В токарной учебно-производственной мастерской вентиляция будет установлена в момент установки окон. |
| 4. | 2.5.1.1. | Ст. 28 п.1 | В учебных помещениях № 449, 329, 330, 332, 331, 211, в спортивном зале, мастерских (малярная, токарная, автомеханическая) оконные блоки ветхие, в рамах и подоконниках видны механические повреждения и трещины. В учебных помещениях №№ 447, 449, 328, 331, 212 оконные блоки ветхие, остекление выполнено не из цельного стеклополотна, что может привести к травматизму обучающихся, затрудняет проведение влажной уборки окон и затрудняет проведение проветривания в учебных кабинетах, что является нарушением 2.5.1.1. СанПиН 2.4.3.1186-03 согласно которого все помещения учреждений НПО и участок содержат в порядке и чистоте: в кабинетах, классах, лабораториях, аудиториях и других помещениях проводят ежедневную влажную уборку при открытых окнах или фрамугах и форточках (в зависимости от погодных условий). | Выполнено частично. Составлен план-график на выполнение данного вида работ поэтапно.  Часть средств выделена в декабре 2019 г. произведена установка окон в мастерских 1 этажа (малярная – 2 ед., автомеханическая – 2 ед., пекарская – 1 ед.), спортивном зале (3 ед.), 211 (1 ед.), 212 (1 ед.) кабинетах.  (Приложение № 4, Приложение № 5 «Фотоотчёт»)  На заключительный этап составлена смета на сумму 1 174 732,80 руб. (Приложение №6), которая проверена ГКУ СО «Хозяйственно-эксплуатационным управлением» Отделом капитального и текущего ремонтов, инженером Власовой М.В. 18 ноября 2021 года.  В Министерство образования и молодежной политики Свердловской области была подана заявка, содержащая обоснование необходимости предоставления субсидии.  В настоящее время заявка находится на рассмотрении. Ждем решения комиссии о предоставлении субсидий. |
| 5. | 2.5.1.3. | Ст. 28 п.1 | В учебных помещениях №№ 449, 329, 330, 332, 331, 211, в спортивном зале, мастерских (малярная, токарная, автомеханическая) оконные блоки ветхие, в рамах и подоконниках видны механические повреждения и трещины. В учебных помещениях №№ 447, 449, 328, 331, 212 оконные блоки ветхие, остекление выполнено не из цельного стеклополотна, что может привести к травматизму обучающихся, затрудняет проведение влажной уборки окон и затрудняет проведение проветривания в учебных кабинетах,  что является нарушением 2.5.1.3. СанПиН 2.4.3.1186-03 согласно которого очистку стекол, рам и оконных проемов проводят 2 раза в течение учебного года. | Выполнено частично. Составлен план-график на выполнение данного вида работ поэтапно.  Часть средств выделена в декабре 2019 г. произведена установка окон в мастерских 1 этажа (малярная – 2 ед., автомеханическая – 2 ед., пекарская – 1 ед.), спортивном зале (3 ед.), 211 (1 ед.), 212 (1 ед.) кабинетах.  (Приложение № 4, Приложение № 5 «Фотоотчёт»)  На заключительный этап составлена смета на сумму 1 174 732,80 руб. (Приложение №6), которая проверена ГКУ СО «Хозяйственно-эксплуатационным управлением» Отделом капитального и текущего ремонтов, инженером Власовой М.В. 18 ноября 2021 года.  В Министерство образования и молодежной политики Свердловской области была подана заявка, содержащая обоснование необходимости предоставления субсидии.  В настоящее время заявка находится на рассмотрении. Ждем решения комиссии о предоставлении субсидий. |
| 6. | 2.5.1.4. | Ст. 28 п.1 | Отделка стен в учебных помещениях не соответствует санитарным требованиям: на момент проверки в учебных кабинетах химии и физики видны следы протечек на потолке и стенах; в спортивном зале на стене местами отпала штукатурка с краской, поверхность стены не гладкая; в учебных помещениях №№ 330, 212 пол покрыт старым линолеумом, поверхность которого имеет механические повреждения, щели, неровности, что затрудняет проведения качественной влажной уборки, что является нарушением 2.5.1.4. СанПиН 2.4.3.1186-03 согласно которого уборку кабинетов, лабораторий, аудиторий и других помещений осуществляют после последнего звонка, коридоров и рекреационных помещений - после каждой из перемен; обеденного зала - после каждого приема пищи; вестибюля и гардероба - после начала занятий и по мере их загрязнения в течение дня; актовый зал, комнаты кружковых занятий и административно-хозяйственные помещения - в конце дня, а также по мере необходимости. | Проведен частичный, косметический ремонт кровли, из-за которого были протечки.  Составлена проектно-сметная документация на сумму 7 949 639, 15 руб. (Приложение №8), которая проверена ГКУ СО «Хозяйственно-эксплуатационным управлением» Отделом капитального и текущего ремонтов, инженером Власовой М.В. 14 мая 2021 года.  На сегодняшний день смета актуализирована из расчета текущих цен, применен коэффициент инфляции 25%. Сумма сметы после актуализации составила 9 331 483,04 руб. (Приложение № 9), включены в реестр Министерства образования и молодежной политики Свердловской области. Достигнута договоренность с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области о выполнении работ в марте 2022 года, т.к. в зимний период работы выполнить невозможно.  В 2020 году проведен косметический ремонт участков поврежденных поверхностей стен и потолка кабинетов химии и физики. На 2020-2021 учебный год кабинет физики временно перемещен в другой учебный кабинет, до полного восстановления кровли и ремонта кабинета физики.  В каб. 330, 212 произведена замена линолеума (Приложение № 10 «Фотоотчёт»).  Составлен локально-сметный расчет на проведение ремонта спортивного зала (сумма 2 236 363,00 руб.), включены в реестр Министерства образования и молодежной политики Свердловской области (Приложение № 11).  Исходящие:  - №409 от 05.08.2020г.  - №526 от 22.09.2020г.  - №566 от 09.10.2020г.  Входящие:  - №1452 от 20.10.2020г.  - №1008 от 18.08.2020г. |